|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | Счетчик воды ВК-20Г | муфтовый | приборы учета должны быть поверены не ранее 01.04.2020 г | 1 |
| **2** | Счетчик воды ВСГд-15 | муфтовый | 39 |
| **3** | Счетчик воды ВСХд- | муфтовый | 8 |
| **4** | Счетчик воды ВСХд-20 | муфтовый | 1 |
| **5** | Счетчик воды ВСХНд-32 | муфтовый | 1 |
| **6** | Счетчик воды СВК-20 | муфтовый | 1 |
| **7** | Счетчик воды СГВ-15 | муфтовый | 8 |
| **8** | Счетчик воды СДг-15 | муфтовый | 1 |
| **9** | Счетчик воды СХВ-15 | муфтовый | 1 |
| **10** | Счетчик воды ВСХНД-80 | фланцевый | 2 |