Респиратор 3М™8112, FFP1-1млн.шт

Комбинезон химзащита биозащитный защита от вируса

Защита от инфекций EN 14126 ГОСТ-1млн.шт

Защита от крови и других биожидкостей  
ISO 16604:2004 Класс 6 (максимум)  
Защита от биологически зараженных аэрозолей  
ISO 22611:2003 Класс 3 (максимум)  
Защита от проникновения сухих микробов  
ISO 22612:2005 Класс 3 (максимум)  
Защита от прямого контакта с веществами, содержащими зараженные жидкости  
EN 14126:2003 Приложение А Класс 6 (максимум)  
Соответствие стандартам:  
ГОСТ 12.4.100-80 р.2  
ГОСТ Р 12.4.248-2008 р.5  
EN 13034  
EN 13982-1  
EN 14605 (type 4)  
EN 1073-2  
EN 1149-1  
EN 340