Респиратор 3М™8112, FFP1-1млн.шт

Комбинезон химзащита биозащитный защита от вируса

Защита от инфекций EN 14126 ГОСТ-1млн.шт

Защита от крови и других биожидкостей
ISO 16604:2004 Класс 6 (максимум)
Защита от биологически зараженных аэрозолей
ISO 22611:2003 Класс 3 (максимум)
Защита от проникновения сухих микробов
ISO 22612:2005 Класс 3 (максимум)
Защита от прямого контакта с веществами, содержащими зараженные жидкости
EN 14126:2003 Приложение А Класс 6 (максимум)
Соответствие стандартам:
ГОСТ 12.4.100-80 р.2
ГОСТ Р 12.4.248-2008 р.5
EN 13034
EN 13982-1
EN 14605 (type 4)
EN 1073-2
EN 1149-1
EN 340