1. Осушитель воздуха адсорбционный Антарктис ОсА-7-70-48 с системой автоматики - 1шт.

2. Вентилятор ОСА 301-100/Л-60-Н-00300/6-У1-02 - 4шт.

3. Переходник тороидальный ПЕТ-ОСА-100-С - 4шт.

4. Сетка защитная СЕМ-ОСА-100-С - 4шт.

5. Соединитель мягкий СОМ 100-ОСА-100-С - 8шт.

6. Клапан РЕГУЛЯР-Л-1400*1400-Н-1*SM230A-S-УХЛ2 - 4шт.

7. Комплект автоматики по бланк-заказу КА_187800202-ЕКТ - 1шт.