п

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гибкая подводка L-0,6 м | шт | 12 |
| 2 | Отвод ПВХ Д50 | шт | 13 |
| 3 | Тройник полипропиленовый Д20 | шт | 13 |
| 4 | Угол полипропиленовый Д20 | шт | 36 |
| 5 | Переход чугун/пластик 50х70 | шт | 4 |
| 6 | Тройник ПВХ Д50 | шт | 7 |
| 7 | Отвод ПВХ 50х90 | шт | 9 |
| 8 | Тройник Д15 цанга/резьба/цанга | шт | 6 |
| 9 | Переход ПВХ 100х50 | шт | 3 |