|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Контроллер управления горением ЕС7850А1072 | шт | 1 |
|  | Карта таймера продувки ST7800А1039 | шт | 1 |
|  | Усилитель сигнала пламени R7861A1026 | шт | 1 |
|  | Суббаза Q7800А1005 | шт | 1 |
|  | Модуль клавиатурно-дисплейный S7800А1001 | шт | 1 |
|  | Датчик пламени С7061А1079 | шт | 1 |