Утверждено:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Канищев М.А.

Бюджетодержатель/

Руководитель подразделения, ФИО

 «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.

**Техническое задание**

На закупку оборудования для озонирования воды

 наименование товара, работ, услуг

Номер Заявка:

Дата:

| **№**  | **Перечень требований, предъявляемых к поставщику, подрядчику** | **Содержание требований** |
| --- | --- | --- |
| 1 | **Место поставки товара, выполнение работ, оказания услуг**(наименование объекта, цех, местоположение) | ООО "Эден Спрингс»142000, Моск. обл., г. Домодедово,Каширское шоссе, 19 |
| 2 | **Характеристика объекта закупки** с указанием качественных, технических, эксплуатационных особенностей, стандартов (ГОСТ, ТУ, ОСТ, DIN), инвентарного номера основного средства | Состав оборудования для озонирования воды:Размеры площадки для установки генераторов 1800х1500мм**1**.Генератор озона AirTree V-120 или аналогичный с производительностью по озону около 150 г/ч с воздушным охлаждением и внешним управлением производительностью по каналу 4-20мАШкаф нерж.сталь напольного исполнения.**2.** Генератор кислорода из атмосферного воздуха AirTree MX-24 или аналогичный с производительностью по кислороду около 1,2 куб. м/час, чистотой кислорода около 92%, давлением газа на выходе не менее 0,5 бар. Шкаф нерж.сталь напольного исполнения. Возможно использование имеющегося внешнего безмасляного компрессора.**3.** Панель контроля концентрации растворенного в воде озона типа Evoqua SFC с сенсором OZ7 или аналогичный с диапазоном измерения 0,02-10ppm с термокомпенсацией, дисплеем, программируемой настройкой сигнализации и аналоговым выходом 4-20 мА |
| 3 | **Объем закупаемых товаров, состав работ или услуг** | 1.Поставка 1 комплект |
| 4 | **Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг** (дата начала и окончания выполнения работ, услуг и отдельных этапов, периодичность, график) | 2020 год |
| 5 | **Оборудование, монтажные принадлежности и материалы** (ответственные за поставку, доставку и разгрузку, требования к техническому обеспечению подрядчика) | Доставка и монтаж силами подрядчика |
| 6 | **Пуско-наладочные работы** | да |
| 7 | **Персонал**(численность, требования к квалификации) | Сварщик с допуском на нерж.ст. пищевые производства. Медкнижка |
| 8 | **График, режим работы** (срок прибытия бригады в случае срочных заявок) | - |
| 9 | **Обязанности подрядчика** | Исполнение договорных обязательств |
| 10 | **Гарантийные обязательства** | 12 мес. |
| 11 | **Отчетность** (форма и срок предоставления) |  |
| 12 | **Перечень прилагаемых чертежей** | C:\Users\VKonstantinov\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\F3ETVL5E\20200121_101307_1579590923798_resized.jpg |
| 13 | **Перечень необходимых разрешительных документов**(лицензии, допуски, свидетельства, разрешения) | - |
| 14 | **Прочее** (заполняется при необходимости) | - |

Подготовил - Инициатор: Главный инженер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Железняков А.Ю.  *Должность, подпись, ФИО*