|  | Наименование, тип, марка | Код продукции | Ед измерения | Кол |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модульный выключатель нагрузки iSW 1Р 20А | A9S60120 | шт | 1+5+4 |
| 2 | Модульный контактор iCT16A 2HO 220B AC 50ГЦ | А9С22512 | шт | 2+5+4 |
| 3 | Пылевлагозащищенный щит KAEDRA 3X18МОД навесн с ДОП клеммниками | 13436 | шт | 19 |
| 4 | Модульный автоматический выключатель iC60N C 10A 1P | A9F79110 | шт | 29 |
| 5 | Модульный автоматический выключатель iC60N C 16A 1P | A9F79116 | шт | 17 |
| 6 | Модульный дифференциальный авт. выкл. DPN N Vigi 16A 6kA C 30мА АС | А9N19665 | шт | 33 |
| 7 | Модульный выключатель нагрузки iSW 3Р 32А | A9S60332 | шт | 7 |
| 8 | Модульный автоматический выключатель iC60N C 16A 3P | A9F79316 | шт | 9 |
| 9 | Модульный дифференциальный авт. выкл. DPN N Vigi 4Р 6kA 16А C 30мА | А9D32716 | шт | 1 |
| 10 | Модульный выключатель нагрузки iSW 3Р 20А | A9S60320 | шт | 7 |
| 11 | Силовой авт. выкл. в литом корпусе NSX160F TM160D 3P3D | LV430630 | шт | 6 |
| 12 | Модульный автоматический выключатель iC60H C 32A 3P | A9F89332 | шт | 8 |
| 13 | Напольный стальной шкаф с монтажной платой 1800х600х600, IP55 SF С монт платой | NSYSF18660P | шт | 10 |
| 14 | Силовой авт. выкл. в литом корпусе NSX400F NICROLOGIC 2.3 400A 3P | LV432676 | шт | 1 |
| 15 | Силовой авт. выкл. в литом корпусе NSX250F NICROLOGIC 2.2 250A 3P | LV431770 | шт | 1 |
| 16 | Силовой авт. выкл. в литом корпусе NSX100F TM16D 3P3D | LV429637 | шт | 1 |
| 17 | Силовой авт. выкл. в литом корпусе NSX100F TM100D 3P3D | LV429630 | шт | 3 |
| 18 | Воздушные авт. выкл. для передачи мощности на токи от 800 до 4000А 1600А 3Р 50кА эл. расц с эл приводом ЕТ5S стационарный с эл. расц. | NVS16N3NF5L | шт | 2 |
| 19 | Пылевлагозащищенный щит KAEDRA 2X18МОД навесн с ДОП клеммниками | 13434 | шт | 1 |
| 20 | Модульный выключатель нагрузки iSW 3Р 40А | A9S60340 | шт | 1 |
| 21 | Встраиваемый пластиковый щит PRAGMA 3x13мод | PRA24313 | шт | 4 |
| 22 | Модульный автоматический выключатель iC60N C 6A 1P | A9F79106 | шт | 33 |
| 23 | Модульный дифференциальный авт. выкл. DPN N Vigi 25A 6kA C 30мА АС | А9N19667 | шт | 1 |
| 24 | Модульный автоматический выключатель iC60N D 25A 1P | A9F75125 | шт | 3 |
| 25 | Модульный автоматический выключатель iC60N D 25A 3P | A9F75325 | шт | 4 |
| 26 | Модульный автоматический выключатель iC60N D 16A 3P | A9F75316 | шт | 1 |
| 27 | Модульный автоматический выключатель iC60N D 10A 1P | A9F75110 | шт | 9 |
| 28 | Модульный автоматический выключатель iC60N D 16A 1P | A9F75116 | шт | 1 |
| 29 | Воздушные авт. выкл. для передачи мощности на токи от 800 до 4000А 1600А 3Р 50кА эл. расц с эл приводом ЕТ5S стационарный с эл. приводом | МVS16N3NF5L | шт | 2 |
| 30 | Изделия серии Fupact выполняют фунцию защиты ISFT 3P 3 F DIN NH 160 A | 49803 | шт | 6 |
| 31 | Силовой выкл-разъединитель ВЫКЛ-РАЗЪЕД INS1600 3P | 31336 | шт | 2 |
| 32 | Трансформатор тока 1500/5А, шина 68х127 1500/5А 15ВА класс 0,5S | METSECT5DB150R | шт | 12 |
| 33 | Шкала амперметра 1500/5А кл. точн 1,5 | 16016 | шт | 6 |
| 34 | Силовой авт. выкл. в литом корпусе NSX100F TM40D 3P3D | LV429634 | шт | 3 |
| 35 | Силовой авт. выкл. в литом корпусе NSX160F TM100D 3P3D | LV430632 | шт | 6 |
| 36 | Напольный стальной шкаф с монтажной платой 800х600х200, IP66 | NSYCRN86200P | шт | 1 |
| 37 | Силовой авт. выкл. в литом корпусе NSX100F TM63D 3P3D | LV429632 | шт | 1 |
| 38 | Модульный дифференциальный авт. выкл. DPN N Vigi 4P 32A 6kA C 30мА АС | А9D31732 | шт | 6 |
| 39 | Доп контакт перекидной для выкл нагрузки iSW | A9A15096 | шт | 2 |
| 40 | Контакт состояния IOF | A9A26924 | шт | 2 |
| 41 | Силовой авт. выкл. в литом корпусе NSX250F TM200D 3P3D | LV431631 | шт | 2 |
| 42 | Трехполюсные нереверсивные контакторы для управления электродвигателями (1НО+1НЗ 160А 400В) | LC1E160MS | шт | 2 |
| 43 | Модульный автоматический выключатель iC60H C 25A 3P | A9F89325 | шт | 4 |
| 44 | Модульный автоматический выключатель iC60N B 6A 1P | A9F88106 | шт | 11 |
| 45 | Модульный автоматический выключатель iC60N C 10A 1P | A9F89110 | шт | 3 |
| 46 | Силовой авт. выкл. в литом корпусе NSX100F TM32D 3P3D | LV429635 | шт | 1 |
| 47 | Силовой авт. выкл. в литом корпусе NSX630F NICROLOGIC 2.3 630A 3P | LV432876 | шт | 2 |
| 48 | Силовой авт. выкл. в литом корпусе NSX100F TM80D 3P3D | LV429631 | шт | 5 |
| 49 | Силовой авт. выкл. в литом корпусе NSX250F NICROLOGIC 2.2 250A 3P | LV431770 | шт | 5 |
| 50 | Модульный автоматический выключатель iC60N D 10A 3P | A9F75310 | шт | 7 |
| 51 | Модульный автоматический выключатель iC60N D 6A 1P | A9F75106 | шт | 4 |
| 52 | Напольный стальной шкаф с монтажной платой 1800х800х400, IP55 SF С монт платой | NSYSF12840P | шт | 2 |
| 53 | Модульный автоматический выключатель iC60N D 32A 3P | A9F75332 | шт | 1 |
| 54 | Силовой авт. выкл. в литом корпусе NSX100H MA25 3P3D | LV429762 | шт | 3 |
| 55 | Силовой авт. выкл. в литом корпусе NSX100H MA50 3P3D | LV429761 | шт | 2 |
| 56 | Силовой авт. выкл. в литом корпусе NSX100F TM25D 3P3D | LV429636 | шт | 2 |
| 57 | Силовой выключатель-разъединитель с видимым разрывом INV250 3P | 31166 | шт | 1 |
| 58 | Напольный стальной шкаф с монтажной платой 1800х800х600, IP55 SF С монт платой | NSYSF18860P | шт | 1 |
| 59 | Модульный автоматический выключатель iC60H C 16A 1P | A9F89116 | шт | 1 |
| 60 | Воздушные авт. выкл. для передачи мощности на токи от 800 до 4000А 1600А 3Р 50кА эл. расц с эл приводом ЕТ5S стационарный с эл. приводом | МVS16N3NF2L | шт | 1 |
| 61 | Пылевлагозащищенный щит KAEDRA 3X12МОД навесн с ДОП клеммниками | 13435 | шт | 1 |
| 62 | Модульный дифференциальный авт. выкл. DPN N Vigi 6kA 10А AC 30мА | А9N19653 | шт | 2 |
| 63 | Розетка «Glossa» с заземлением, без шторок, скрытой установки, без рамки, 250В, 16А, IP20, белый | GSL000143 | шт | 20 |
| 64 | Рамка 1-постовая, белый | GSL000101 | шт | 40 |
| 65 | Выключатель IP44, 10А, 250В одноклавишный в сборе (с рамкой) (СХ.1) серый | ВА10-041С | шт | 27 |
| 66 | Выключатель IP44, 10А, 250В двухклавишный в сборе (с рамкой) (СХ.5) серый | ВА10-042С | шт | 6 |
| 67 | Выключатель одноклавишный «Glossa», без рамки, скрытой установки, белый | GSL000111 | шт | 15 |
| 68 | Выключатель двухклавишный «Glossa», без рамки, скрытой установки, белый | GSL000151 | шт | 5 |
| 69 | Розетка о/у, настенная, винтовое соединение, 380В,16А,3Р+N+E, IP44 | 83109 | шт | 6 |
| 70 | Вилка настенная, винтовое соединение, 380В,16А,3Р+N+E, IP44 | 83509 | шт | 6 |
| 71 | Розетка | РА16-044С | шт | 12 |