ЗАЯВКА

 Потребность в материалах.

Комплекс разъединителя каб. Линии и ВЛ с проводом СИП-3 РКЛ-СИП3-АР 4 шт

Траверса ТПЦ-10 17 шт

Траверса ТУПЦ-10 5 шт

Траверса ТАЦ-10 1 шт

Зажим для заземляющего провода 066 86 шт

Зажим плашечный соединительный ПА-2-2А 6 шт

Зажим плашечный ПС-2-1 8 шт

Зажим аппаратный прессуемый А2А-50 12 шт

Зажим аппаратный прессуемый А1А-50 12 шт

Зажим прокалывающий SL W25.2 21 шт

Зажим натяжной SO255 18 шт

Зажим соединительный СIL66 3 шт

Зажим переносного заземления SEW20.3 24 шт

Изолятор штыревой высоковольтный ШФ-20Г 12 шт

Изолятор штыревой высоковольтный ШФ-20УО 82 шт

Колпачок К7 94 шт

Кабельная муфта концевая наружной установки KHmn-10-70/120 4 шт

Труба хризотилцементная безнапора БНТ 100-2950 4 шт

Вязкая спиральная SO115.5085 200 шт

Наконечник кабельный SAL 2.27 12 шт

Скоба СК-7-1А 18 шт

Скоба СКД-10-1 14 шт

Серьга СР-7-16 18 шт

Ушко У1-7-16 18 шт

Звено промежуточное ПРТ-7-1 18 шт

Кожух защитный SP16 45 шт

Метизы 121 кг

Провод самонесущий защищенный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава-сечением
1\*50 мм^2 СИП-3 3.150 км

Кабель трехжильный силовой с бумажнопропитанной изоляцией- сечением 3\*70 АСБ2л 3\*70-10
0.22 км

Плита защитная полимерная для закрытия кабеля ПЗК 24\*48\*1.6 105 шт

Лента сигнальная ЛСЭ-150 50 м

Указатель кабельной трассы, длина 2000мм с прорезью для крепления сверху двустороней таблички 4 шт

Знак охранная зона кабеля 400\*300 двусторонний 4 шт

Знак «номер опор ЛЭП контактной сети» 1400\*260 KS-02 27 шт

Прокат сортовой стальной горячекатанный круглый диаметр 10мм 94 м

Прокат сортовой стальной горячекатанный круглый диаметр 16мм 140 м