|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба стальная эл/сварная прямошовная  диам.159 х 4,5мм | ГОСТ 10704-91.  Наружный диаметр – 159 мм.  Толщина стенки 4,5 мм.  Марка стали – Ст3, Ст10, Ст20. | т | 1,44 |
| 2 | Труба стальная эл/сварная прямошовная  диам.114 х 4,5мм | ГОСТ 10704-91.  Наружный диаметр – 114 мм.  Толщина стенки 4,5 мм.  Марка стали – Ст3, Ст10, Ст20. | т | 1,314 |
| 3 | Труба стальная эл/сварная прямошовная  диам.108 х 4,5мм | ГОСТ 10704-91.  Наружный диаметр – 108 мм.  Толщина стенки 4,5 мм.  Марка стали – Ст3, Ст10, Ст20. | т | 0,162 |
| 4 | Труба стальная эл/сварная прямошовная  диам. 89х3,5 мм | ГОСТ 10704-91.  Наружный диаметр – 89 мм.  Толщина стенки 3,5 мм.  Марка стали – Ст3, Ст10, Ст20. | т | 0,156 |
| 5 | Труба стальная эл/сварная прямошовная  диам. 76х3,5 мм | ГОСТ 10704-91.  Наружный диаметр – 76 мм.  Толщина стенки 3,5 мм.  Марка стали – Ст3, Ст10, Ст20. | т | 6,708 |
| 6 | Труба стальная эл/сварная прямошовная  диам. 57х3,5 мм | ГОСТ 10704-91.  Наружный диаметр – 57 мм.  Толщина стенки 3,5 мм.  Марка стали – Ст3, Ст10, Ст20. | т | 3,048 |