## Лист1
Код | Номенклатура | Базовая единица измерения | Дополнительное описание | 2022 г.
|  |  |  | к-во | цена в руб. с НДС | сумма в руб. с НДС
20522 | поверочные газовые смеси |  |  | 434
11000000251 | Баллон, 10 л, с нулевым воздухом | шт | Используется для окисления соединений углерода в присутствии катализатора при температуре от 550°С до 1000°С. Содержание углеводородов менее 0,1 мг/кг и диоксида углерода (IV) менее 1 мг/кг). Аттестация баллона. Протокол проверки качества воздуха. | 21
422460080 | Баллон, 5л, с поверочной газовой смесью Азот марка Б 100% об. дол. ГОСТ 9293-74 | шт | ПГС применяется при техническом обслуживании и поверке газоанализаторов и сигнализаторов и должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 8.776-2011 | 2
422460074 | Баллон, 5л, с поверочной газовой смесью Аммиак (NН3) в азоте (550,0±50) мг/м³. ГСО 10597-2015 | шт | ПГС применяется при техническом обслуживании и поверке газоанализаторов и сигнализаторов и должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 8.776-2011 | 2
422460082 | Баллон, 5л, с поверочной газовой смесью Водород (Н2) в воздухе (1,6±0,2) об. % | шт | ГСО 10651-2015 ПГС применяется при техническом обслуживании и поверке газоанализаторов и сигнализаторов и должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 8.776-2011 | 1
422460079 | Баллон, 5л, с поверочной газовой смесью Кислород (О2) 13% об. дол. в азоте. ГСО 10651-2015 | шт | ПГС применяется при техническом обслуживании и поверке газоанализаторов и сигнализаторов и должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 8.776-2011 | 2
422460078 | Баллон, 5л, с поверочной газовой смесью Кислород (О2) в азоте (28,5±2,5) об.% ТУ 2114-014-45905715-2015 | шт |  | 2
422460076 | Баллон, 5л, с поверочной газовой смесью Метан (СН4) в воздухе (2,1±0,1) об.% .ГСО 10653-2015 | шт | ПГС применяется при техническом обслуживании и поверке газоанализаторов и сигнализаторов и должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 8.776-2011 | 8
422460083 | Баллон, 5л, с поверочной газовой смесью Метан (СН4) в воздухе (0,66±0,06) об.% | шт | ГСО 10653-2015 ПГС применяется при техническом обслуживании и поверке газоанализаторов и сигнализаторов и должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 8.776-2011 | 1
422460081 | Баллон, 5л, с поверочной газовой смесью Окись углерода (СО) в азоте (190,0±12,0) мг/м³ | шт | ГСО 10651-2015 ПГС применяется при техническом обслуживании и поверке газоанализаторов и сигнализаторов и должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 8.776-2011 | 1
422460077 | Баллон, 5л, с поверочной газовой смесью Окись углерода (СО) в азоте (110,0±10,0) мг/м³. ГСО 10651-2015 | шт | ПГС применяется при техническом обслуживании и поверке газоанализаторов и сигнализаторов и должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 8.776-2011 | 2
422460075 | Баллон, 5л, с поверочной газовой смесью Сероводород ( H2S) в азоте (27,0±3,0) мг/м³ . ГСО 10597-2015 | шт | ПГС применяется при техническом обслуживании и поверке газоанализаторов и сигнализаторов и должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 8.776-2011 | 2
422460061 | Воздух очищенный в 10 л баллонах. | л | ПГС применяется при техническом обслуживании и поверке газоанализаторов и сигнализаторов и должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 8.776-2011 | 40
422460062 | Поверочная газовая смесь азот марка Б 100% об. дол. в 10 л баллонах с аттестацией баллона. ГОСТ 9293-74 | л | ПГС применяется при техническом обслуживании и поверке газоанализаторов и сигнализаторов и должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 8.776-2011 | 20
422460063 | Поверочная газовая смесь азот особой чистоты 100% об. дол. в 10 л баллонах с аттестацией баллона ГОСТ 9293-74 | л | ПГС применяется при техническом обслуживании и поверке газоанализаторов и сигнализаторов и должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 8.776-2011 | 30
422460065 | Поверочная газовая смесь кислород 15,0% об. дол. в азоте в 10 л баллонах с аттестацией баллона . ГСО 10651-2015 | л | ПГС применяется при техническом обслуживании и поверке газоанализаторов и сигнализаторов и должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 8.776-2011 | 30
422460066 | Поверочная газовая смесь кислород 23,0% об. дол. в азоте в 10 л баллонах с аттестацией баллона. ГСО 10651-2015 | л | ПГС применяется при техническом обслуживании и поверке газоанализаторов и сигнализаторов и должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 8.776-2011 | 30
422460064 | Поверочная газовая смесь кислород О2 13,0% об. дол. в азоте в 10 л баллонах с аттестацией баллона. ГСО 10651-2015 | л | ПГС применяется при техническом обслуживании и поверке газоанализаторов и сигнализаторов и должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 8.776-2011 | 40
422460067 | Поверочная газовая смесь метан CH4 1,0% об. дол. в воздухе в 10 л баллонах с аттестацией баллона. ГСО 10653-2015 | л | ПГС применяется при техническом обслуживании и поверке газоанализаторов и сигнализаторов и должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 8.776-2011 | 20
422460068 | Поверочная газовая смесь метан CH4 2,20% об. дол. в воздухе в 10 л баллонах с аттестацией баллона .ГСО 10653-2015 | л | ПГС применяется при техническом обслуживании и поверке газоанализаторов и сигнализаторов и должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 8.776-2011 | 130
422460069 | Поверочная газовая смесь окись углерода СО 110,0 об. доля (ppm) в азоте в 10 л баллонах с аттестацией баллона. ГСО 10651-2015 | л | ПГС применяется при техническом обслуживании и поверке газоанализаторов и сигнализаторов и должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 8.776-2011 | 40
422460070 | Поверочная газовая смесь окись углерода СО 25,0 об. доля (ppm) в азоте в 10 л баллонах с аттестацией баллона. ГСО 10651-2015 | л | ПГС применяется при техническом обслуживании и поверке газоанализаторов и сигнализаторов и должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 8.776-2011 | 10