Трубка дренажная медицинская (резина) внутренний диаметр 8мм толщина стенки 2мм ГОСТ 42-21-2-85

1 упаковка. 5кг

 Трубка дренажная медицинская (силиконовая резина) 8мм толщина стенки 2.5мм ГОСТ 42-21-2-85

1 упаковка. 3кг

Трубка дренажная медицинская (силиконовая резина) 6мм толщина стенки 1мм ГОСТ 42-21-2-85

1 упаковка. 3кг

Трубка дренажная медицинская (силиконовая резина) 6мм толщина стенки 1.5мм ГОСТ 42-21-2-85

1 упаковка. 3кг

Пипетки (номинальной вместимостью 0.5мл) ГОСТ 29044 (ИСО 384) — 10шт.

Колба мерная коническая КН-1-250-29/32 ГОСТ 25336-82 — 12шт.

Бюретка 1(4)-2-50-0.1 ГОСТ 20292-74 — 100шт.

Бюретка 1(4)-2-20-0.1 ГОСТ 20292-74 — 100шт.

Склянка с тубусом вместимостью 5л (Бутыль Вульфа с нижним тубусом на 5000мл.) ГОСТ 25336 — 1шт.

Склянка с тубусом вместимостью 3л (Бутыль Вульфа с нижним тубусом на 3000мл.) ГОСТ 25336 — 1шт.