|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Единицы**  **измерения** | **Количество в единицах измерения** | **Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара** | |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **7** | |
| **1.** | **Стеллаж складской металлический** | **шт** | **231** | **Общие требования:** | |
|  |  |  |  | Тип стеллажа | Двусторонний |
|  |  |  |  | Вид стеллажа | Полочный |
|  |  |  |  | Наличие перфорации на вертикальной стойке (раме) | Да |
|  |  |  |  | Соединение стеллажа | Болтовое |
| 1.5. |  |  |  | Количество секций | 1 |
| 1.6 |  |  |  | Количество полок в секции | 4 |
| 1.7. |  |  |  | Высота стеллажа, мм | ≥ 2000 < 2200 |
| 1.8. |  |  |  | Длина секции стеллажа, мм | ≥ 1200 < 1400 |
| 1.9. |  |  |  | Глубина секции стеллажа, мм | ≥ 500    < 600 |
| 1.10 |  |  |  | Максимальная нагрузка на секцию, кг | ≥ 500 <1000 |
| 1.11 |  |  |  | Максимальная нагрузка на полку, кг | ≥150 <200 |
| 1.12 |  |  |  | Тип установки | Мобильный |