Доставка Свердловская область, п. Свободный,

|  |  |
| --- | --- |
| Лист оцинкованныйГОСТ 19904-90размер мм: 0,5х1250х2500.Назначение: в качестве настилов или устройств кровли;Параметры:-по толщине: нормальная (БТ);-по ширине: нормальная (БШ);-предельное отклонение по толщине: от-0,09мм до +0,09мм;-предельное отклонение по ширине: +6мм;-предельное отклонение по длине: +20мм | 600м2 |