## Лист1
№ | Наименование закупаемых товаров | Краткая харак. (описание) | Допол. характе-ристика (описание) | Ед. изм. | Кол-во объём
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8
Оборудования системы пожарной сигнализации
1 | Блок приемно-контрольный и управления С2000-4 | С2000-4 | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 2
2 | Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный ИП535-07е с козырьком | ИП535-07е |  | шт. | 4
3 | Извещатель пламени взрывозащищенный Drager Flame 2500 | Drager Flame 2500 |  | шт. | 6
4 | Извещатель пожарный тепловой ИП103-1В | ИП103-1В |  | шт. | 4
5 | Оповещатель пожарный взрывозащищенный звуковой со световой индикацией ВС-07е-И(ЗК) | ВС-07е-И(ЗК) |  | шт. | 3
6 | Источник бесперебойного питания РИП-24 ИСП.56(РИП-24-4/40М3-Р-RS) | РИП-24 ИСП.56 |  | шт. | 1
7 | Источник питания МП 24/5 В | МП 24/5 В |  | шт. | 1
8 | Преобразователи волоконно-оптические «RS-FX-SM40» | МП 24/5 В |  | шт. | 1
9 | Шкаф пожарной сигнализации | - |  | шт. | 1
10 | Модуль подключения нагрузки | - |  | шт. | 3
11 | Блок искрозащиты | - |  | шт. | 5
12 | Вставная табличка | EMT (23X4)R Арт. 0817361 | Phoenix Contact | шт. | 50
13 | Стяжка с площадкой для маркировки кабеля | GTK-100MC | Hyperline | шт. | 250
14 | Металлорукав герметичный из оцинкованной стали Ду=22мм, в ПВХ оболочке пониженной горючести, с низким уровнем дымо- и газовыделения | Герда-МГ-22-нг-LS | НПП «ГЕРДА» г.Москва | м | 220
15 | Соединитель герметичного металлорукава с наружной резьбой | ГЕРДА-СГ-22-Н-М25х1.5 | НПП «ГЕРДА» г.Москва | шт. | 40
16 | Гайка эквипотенциальная | ГЭ-М25х1.5 | НПП «ГЕРДА» г.Москва | шт. | 40
17 | Лоток перфорированный, сталь оцинкованная по методу Сендзимира | 50x50x3000 | 35260 | м | 111
18 | Крышка лотка прямая, сталь оцинкованная по методу Сендзимира | осн. 50мм, L=3000 | 35520 | м | 111
19 | Цельная заглушка TC 50х50, сталь оцинк. по методу Сенд-зимира | TC 50x50 | 37240 | шт. | 4
20 | Угол горизонтальный 90 гр., сталь оцинк. по методу Сенд-зимира | CPO90, 50x50 | 36000 | шт. | 6
21 | Ответвитель горизонтальный Т-образный, сталь оцинк. по методу Сендзимира | DPT, 50x50 | 36120 | шт. | 2
22 | Крышка угла гориз. 90°, сталь оцинк. по методу Сендзимира | CPO90 осн.50мм | 38000 | шт. | 6
23 | Крышка Т-ответв. гориз., сталь оцинк. по методу Сендзими-ра | DPT осн.50мм | 38040 | шт. | 2
24 | Пластина соединительная, сталь оцинкованная по методу Сендзимира | GTO 50 | 37301 | шт. | 36
25 | Пластина для электрического контакта, медь | PTCE | 37501 | шт. | 36
26 | Винт с квадратным подголовником M6x10, гальванически оцинкованная сталь | М6х10 | CM010610 | шт. | 224
27 | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию, гальва-нически оцинкованная сталь | М6 | CM100600 | шт. | 224
28 | Винт для обеспечения электрического контакта крышек, гальванически оцинкованная сталь | М5х8 | CM030508 | шт. | 72
29 | Держатель маркировки проводника | PATG 1/23 Арт. 1013847 |  | шт. | 300
30 | Стяжка с площадкой для маркировки кабеля | GTK-100MC |  | шт. | 200
31 | Текстолит ПТ2.0х720х1350мм для монтажа ручных пожар-ных извещателей | М 311 |  | шт. | 4
32 | Профиль зетовый, l=2м, для монтажа оборудования | К241П 2,5ц УТ1,5 ТУ 36-1434-82 |  | шт. | 5
33 | Профиль С-образный, l=2м для прокладки кабелей по на-ружным стенам зданий | К 108/2 У2 ТУ 36-1434-82 |  | шт. | 150
34 | Сталь кровельная, S=0,8мм для козырьков над ИПР | ГОСТ 19904-74 |  | м2 | 10
35 | Метизы | - |  | кг. | 10
36 | Профиль Z-образный перфорирований ZП 45х25 У1, L=2000 мм | - |  | шт. | 1
37 | Скоба однолапковая | СО27 |  | шт. | 400
Кабели и провода
38 | Кабель симметричный, парной скрутки, огнестойкий, предназначен для групповой стационарной прокладки в системах противопожарной защиты | КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х1,0 ТУ 3581-002-17648068-2014 |  | м | 105
39 | Кабель симметричный, парной скрутки, огнестойкий, предназначен для групповой стационарной прокладки в системах противопожарной защиты | КПСЭнг(A)-FRLS 2х2х1,0 ТУ 3581-002-17648068-2014 |  | м | 100
40 | Кабель контрольный огнестойкий, не аспространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением. | КВВГЭнг-FRLS4х1,0 |  | м | 75
41 | Провод гибкий, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности | ПВСнг-LS-3x1.5 |  | м | 20
42 | Кабель FTP 4-х парный cat.6 для внешней прокладки | LAN-6EFTP-OUT |  | м | 20
43 | Кабель волоконно-оптический 9/125 (OS2) одномодовый, 8 волокон, single loose tube, гелезаполненный, с силовыми элементами, бронированный гофрированной стальной лентой, для внешней прокладки, PE, -50°С - +70°С, черный | FO-SRA-OUT-9S-8-PE-BK |  | м | 450
44 | Проводник заземляющий | ПВ3 1x4 |  | м | 10
Оборудования систем оповещения, громкоговорящей и телефонной связи.
45 | Цифровое переговорное устройство взрывозащищенное | 4DX015/25 |  | шт. | 1
46 | Лампа-вспышка взрывозащищенная | ХВ9 |  | шт. | 5
47 | Реле | 2 RSB 60 |  | шт. | 4
48 | Рупорный громкоговоритель, 25 Вт, 100 В, 370-7000 Гц, диапазон рабочих температур от -53 до 55, с двумя заглушками под установку кабельных вводов М20х1,5 | GTL-25 |  | шт. | 7
49 | Телефонный аппарат взрывозащищенный, черный / жел-тый с бронированным шнуром | Ex-Telephone FernTel IP Zone 2 | FHF11243121 | шт. | 1
50 | Коммутатор доступа | Cisco MS120-8FP-HW |  | шт. | 1
51 | Трансивер | Cisco MA-SFP-1GB-LX10 |  | шт. | 2
52 | 1U кросс укомплектованный | LC (duplex) | FOBX24-1U-4LCUD09 ITK | шт. | 4
53 | Источники бесперебойного питания | Eaton 5P 1150i VA 1 U Rack UPS | 5P1150iR | шт. | 1
54 | Усилитель звука | INDUSTRONIC 300 NPA 11 | 302-141-100 | шт. | 1
55 | Портативная взрывозащищенная радиостанция. Комплект: Радиостанция - 1 шт. Li-ion аккумулятор (2000мА/ч) - 1 шт. Блок питания - 1 шт. Настольное ЗУ - 1 шт. Стандартная UHF антенна - 1 шт. Кожаный ремешок - 1 шт. Клипса для крепления - 1 шт. Руководство пользователя - 1 шт.. | Hytera PD785G(UL913) |  | компл | 2
Монтажные изделия и материалы
56 | Сетевой фильтр на 6 розеток выключателем | PH12-6D1-P | ITK | шт. | 1
57 | 1U патч-панель кат.6 UTP, 24 порта c кабельным органайзером | PP24-1UC6U-D05-1 | ITK | шт. | 1
58 | Металлорукав герметичный из оцинкованной стали Ду=16мм, в ПВХ оболочке пониженной горючести, с низким уровнем дымо- и газовыделения | Герда-МГ-16-нг-LS | НПП «ГЕРДА» г.Москва | м | 200
59 | Металлорукав герметичный из оцинкованной стали Ду=22мм, в ПВХ оболочке пониженной горючести, с низким уровнем дымо- и газовыделения | Герда-МГ-22-нг-LS | НПП «ГЕРДА» г.Москва | м | 250
60 | Соединитель герметичного металлорукава с наружной резьбой | ГЕРДА-СГ-16-Н-М20х1.5 | НПП «ГЕРДА» г.Москва | шт. | 31
61 | Соединитель герметичного металлорукава с наружной резьбой | ГЕРДА-СГ-22-Н-М25х1.5 | НПП «ГЕРДА» г.Москва | шт. | 8
62 | Гайка эквипотенциальная | ГЭ-М20х1.5 | НПП «ГЕРДА» г.Москва | шт. | 10
63 | Гайка эквипотенциальная | ГЭ-М25х1.5 | НПП «ГЕРДА» г.Москва | шт. | 4
64 | Резьбовая заглушка | З-М25 | НПП «ГЕРДА» г.Москва | шт. | 7
65 | Взрывозащищенный кабельный ввод FETF для небронированного кабеля в металлорукаве для кабеля диаметром 6-12 мм с внутренней резьбой М20х1,5 для вкручивания соединителя ГЕРДА-СГ | FETF1I1lB | OOO "Кортем-Горэлтех " | шт. | 15
66 | Взрывозащищенный кабельный ввод FETF для небронированного кабеля в металлорукаве для кабеля диаметром 12-18 мм с внутренней резьбой М25х1,5 для вкручивания соединителя ГЕРДА-СГ | FETF2I2lB | OOO "Кортем-Горэлтех " | шт. | 2
67 | Взрывозащищенный кабельный ввод КМ1 для небронированного кабеля в металлорукаве для кабеля диаметром 11.5-20.5 мм с внутренней резьбой М20х1,5 для вкручивания соединителя ГЕРДА-СГ | КМ1 | НПП «ГЕРДА» г.Москва | шт. | 3
68 | Взрывозащищенный кабельный ввод КМ2 для небронированного кабеля в металлорукаве для кабеля диаметром 20-28 мм с внутренней резьбой М25х1,5 для вкручивания соединителя ГЕРДА-СГ | КМ2 | НПП «ГЕРДА» г.Москва | шт. | 2
69 | Коробка соединительная взрывозащищенная алюмини-евая исполненние 2ЕхеIIТ6, IP66 Герда-КСА12(12,2) – в коробке установлено 12 проходных клемм, 2 зажима заземления; 2,5 – клеммы винтовые для кабеля сечением до 2,5мм2 2КМ2(А) – 2 кабельный ввод на стороне А для кабеля диа-метром 7,0-15,5 мм и с внутренней резьбой М25х1,5 для вкручивания соединителя ГЕРДА-СГ; 1СЗ1(А) – 1 заглушка на стороне А КНК- кронштейн настенного крепления; морозостойкое исполнение ХЛ −55°С до +85°С | ГЕРДА-КСА 12(12,2)2,5-2КМ2(А)-КНК-ХЛ | НПП «ГЕРДА» г.Москва | шт. | 1
70 | Лоток перфорированный, сталь оцинкованная по методу Сендзимира | 50x50x3000 | 35260 ЗАО «ДКС» г.Москва | м | 150
71 | Крышка лотка прямая, сталь оцинкованная по методу Сендзимира | осн. 50мм, L=3000 | 35520 ЗАО «ДКС» г.Москва | м | 150
72 | Цельная заглушка TC 50х50, сталь оцинк. по методу Сенд-зимира | TC 50x50 | 37240 ЗАО «ДКС» г.Москва | шт. | 6
73 | Ответвитель горизонтальный унив., сталь оцинк. по методу Сендзимира | DL, 50x50 | 36233 ЗАО «ДКС» г.Москва | шт. | 2
74 | Угол горизонтальный 90 гр., сталь оцинк. по методу Сенд-зимира | CPO90, 50x50 | 36000 ЗАО «ДКС» г.Москва | шт. | 6
75 | Крышка ответв. гориз. универс., сталь оцинк. по методу Сендзимира | DL осн.50мм | 38361 ЗАО «ДКС» г.Москва | шт. | 2
76 | Крышка угла гориз. 90°, сталь оцинк. по методу Сендзимира | CPO90 осн.50мм | 38000 ЗАО «ДКС» г.Москва | шт. | 6
77 | Пластина соединительная, сталь оцинкованная по методу Сендзимира | GTO 50 | 37301 ЗАО «ДКС» г.Москва | шт. | 28
78 | Пластина для электрического контакта, медь | PTCE | 37501 ЗАО «ДКС» г.Москва | шт. | 28
79 | Винт с квадратным подголовником M6x10, гальванически оцинкованная сталь | М6х10 | CM010610 ЗАО «ДКС» г.Москва | шт. | 243
80 | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию, гальва-нически оцинкованная сталь | М6 | CM100600 ЗАО «ДКС» г.Москва | шт. | 243
81 | Винт для обеспечения электрического контакта крышек, гальванически оцинкованная сталь | М5х8 | CM030508 ЗАО «ДКС» г.Москва | шт. | 77
82 | Скобы монтажные для крепления труб, кабелей и проводов к строительным конструкциям | CO-27 |  | шт. | 700
83 | Профиль Z-образный перфорирований, ZП 45х25 У1, L=2000 мм | ТУ 3449-006-151621-2003 |  | шт. | 4
84 | Уголок стальной горячекатанный равнополочный | 50х50х4 ГОСТ 8509-93 Ст3 ГОСТ 535-2005 |  | м | 260
85 | Держатель маркировки проводника | PATG 0/10 | OOO "Феникс Контакт РУС" | шт. | 300
86 | Стяжка с площадкой для маркировки кабеля | GTK-100MC | Hyperline | шт. | 500
87 | Метизы |  |  | кг. | 30
Кабели.
89 | Оптический коммутационный соединительный шнур (патч-корд) | SM, 9/125 (OS2), LC/UPC-LC/UPC, (Duplex) | FPC09-LCU-LCU-C2L-1M ITK | шт. | 3
90 | ITK Коммутационные шнуры (патч-корд), кат.6 UTP | PC01-C6UL-1M |  | шт. | 8
91 | Кабель симметричный, парной скрутки, огнестойкий, не распространяющий горение, с низким дымо-и газовыделением.Число жил -2, сечение жилы-1,0мм2 | КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х1,0 ТУ 3581-002-17648068-2014 | НПП «Спецкабель» | м | 300
| Кабель симметричный, парной скрутки, огнестойкий, не распространяющий горение, с низким дымо-и газовыделе-нием. Число жил -16, сечение жилы-1,0мм2 | КПСЭнг(A)-FRLS 2х8х1,0 ТУ 3581-002-17648068-2014 | НПП «Спецкабель» | м | 460
92 | Кабель монтажный для промышленной автоматики не рас-пространяющий горение, огнестойкий, холодостойкий, по-вышенной помехозащищенности, для электропроводки во взрывоопасных зонах. Число жил -8, сечение жилы-1,0мм2 | КуПе-ОЭБнг(А)-FRHF 4х2х1 |  | м | 30
93 | Кабель симметричный для структурированных кабельных систем (F/UTP) категории 5, огнестойкий, групповой про-кладки c пониженным дымо- и газовыделением брониро-ванный Число жил -8, сечение жилы-0,52мм2 | FTP-5Кнг(D)-FRLS 4x2x0,52 ТУ 16.К99-048-2012 |  | м | 100
94 | Кабель волоконно-оптический 9/125 (OS2) одномодовый, 8 волокон, single loose tube, гелезаполненный, с силовыми элементами, бронированный гофрированной стальной лентой, для внешней прокладки, PE, -50°С - +70°С, черный | FO-SRA-OUT-9S-8-PE-BK |  | м | 450
95 | Проводник заземляющий | ПВЗ 1x4 |  | м | 30
96 | Провод гибкий, с медными жилами, с изоляцией и оболоч-кой из поливинилхлоридного пластиката пониженной по-жароопасности. | ПВСнг-LS-3x1.5 |  | м | 20
Оборудования системы видеонаблюдения
97 | Взрывозащищенные фиксированные и поворотные камеры серии GEX, питание по технологии РоЕ, режим "день/ночь" в комплекте с настенным кронштейном VG4-A-PAO. Температурный режим -40 -- +55 гр | VG5-7036-EIPC4 |  | шт. | 6
98 | Лицензия на 6 видеокамер для системы видеонаблюдения | ИП535-07е |  | шт. | 1
99 | Бокс коммутационный с кросссом и коммутатором для подключения трех камер | GBOX |  | шт. | 1
100 | Бокс коммутационный с кросссом и коммутатором для подключения трех камер | GBOX |  | шт. | 1
Монтажные изделия
101 | Вставная табличка | EMT (23X4)R Арт. 0817361 | Phoenix Contact | шт. | 50
102 | Стяжка с площадкой для маркировки кабеля | GTK-100MC | Hyperline | шт. | 200
103 | Металлорукав герметичный из оцинкованной стали Ду 16 в ПВХ оболочке пониженной горючести снизким уровнем дымо- и газовыделения | Герда МГ-16-нг-LS |  | м | 120
104 | Соединитель герметичного металлорукава с наружной резьбой | ГЕРДА-СГ-16-Н-М20х1.5 | НПП «ГЕРДА» г.Москва | шт. | 40
105 | Гайка эквипотенциальная | ГЭ-М25х1.5 | НПП «ГЕРДА» г.Москва | шт. | 40
106 | Лоток перфорированный, сталь оцинкованная по методу Сендзимира | 50x50x3000 | 35260 | м | 250
107 | Крышка лотка прямая, сталь оцинкованная по методу Сендзимира | осн. 50мм, L=3000 | 35520 | м | 250
108 | Угол горизонтальный 90 гр., сталь оцинк. по методу Сенд-зимира | CPO90, 50x50 | 36000 | шт. | 6
109 | Крышка угла гориз. 90°, сталь оцинк. по методу Сендзимира | CPO90 осн.50мм | 38000 | шт. | 6
110 | Пластина соединительная, сталь оцинкованная по методу Сендзимира | GTO 50 | 37301 | шт. | 72
111 | Винт с квадратным подголовником M6x10, гальванически оцинкованная сталь | М6х10 | CM010610 | шт. | 448
112 | Винт для обеспечения электрического контакта крышек, гальванически оцинкованная сталь | М5х8 | CM030508 | шт. | 144
113 | Держатель маркировки проводника | PATG 1/23 Арт. 1013847 |  | шт. | 300
114 | Метизы | - |  | кг. | 10
115 | Профиль Z-образный перфорирований ZП 45х25 У1, L=2000 мм | - |  | шт. | 1
116 | Скоба однолапковая | СО27 |  | шт. | 240
Кабели и провода
117 | Кабель FTP 4-х парный cat.6 для внешней прокладки | LAN-6EFTP-OUT |  | м | 320
118 | Кабель волоконно-оптический 9/125 (OS2) одномодовый, 8 волокон, single loose tube, гелезаполненный, с силовыми элементами, бронированный гофрированной стальной лентой, для внешней прокладки, PE, -50°С - +70°С, черный | FO-SRA-OUT-9S-8-PE-BK |  | м | 780
Реконструкция установки получения серы
Пожарная сигнализация (ПС) Оборудование
119 | Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный с механическим контактом; А-аллюминиевый сплав, от минус 60 до 70гр; под прокладку кабеля диаметром от 8мм до 14 мм в металлорукаве Герда-МГ-16 через соединитель Герда-СГ-Н-М20х1,5; | Eх ИП 535-1В-А-М20 |  | шт. | 2+1* (* запас)
120 | Устройство искрозащиты (Exia)IIC | УПКОП-135-1-1 |  | шт. | 4
121 | Извещатель пламени взрывозащищенный М25 | Flame 2500 | Drager | шт. | 6+1* (* запас)
Пожарная сигнализация (ПС) Кабельные изделия
122 | Кабель огнестойкий групповой прокладки, 1х2х1,0 | КПСЭнг(А)-FRLS) |  | м | 200
123 | Кабель огнестойкий групповой прокладки, 2х2х1,5 | КПСЭнг(А)-FRLS) |  | м | 750
124 | Провод с медной жилой высокой гибкости 1х6м2 (зелено-желтый), -50 +70гр | ПВЗ ГОСТ 5323-79 |  | м | 40
Пожарная сигнализация (ПС) Электромонтажные изделия и материалы
125 | Металлорукав герметичный из оцинкованной стали Ду=16мм, в ПВХ оболочке пониженной горючести, с низким уровнем дымо- и газовыделения, IP 67 | Герда-МГ-16-нг-LS ТУ4833-011 76960731-2008 |  | м | 20
126 | Соединитель герметичного металлорукава Ду 16 с наружной резьбой М20х1,5, IP 67 | ГЕРДА-СГ-16-Н-М20х1.5 ТУ4833-011 76960731-2008 |  | шт. | 6
127 | Гайка эквипотенциальная | ГЭ-М20х1.5 |  | шт. | 6
128 | Огнестойкая пена | FIRESTOP B1 GUN 750 ML |  | шт. | 1
129 | Металлорукав герметичный из оцинкованной стали Ду=22мм, в ПВХ оболочке пониженной горючести, с низким уровнем дымо- и газовыделения, | Герда-МГ-22-нг-LS ТУ4833-011 76960731-2008 |  | шт. | 90
130 | Соединитель герметичного металлорукава Ду 22 с наружной резьбой М25х1,5, IP 67 | ГЕРДА-СГ-22Н-М25х1.5 ТУ4833-011 76960731-2008 |  | шт. | 12
131 | Гайка эквипотенциальная | ГЭ-М25х1.5 |  | шт. | 12