**Спецификация на оборудование**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество** |
|
|
| *1* | Котел Vitoplex 200 SX2A – 350 кВт | Шт. | 1 |
| *2* | Газовая горелка Baltur TVG 45P | Шт. | 1 |
| *3* | Сигнализатор токсичных и горючих газов СТГ-1-1 | Шт. | 2 |
| *4* | Сигнализатор токсичных и горючих газов СТГ-1-2 | Шт. | 2 |
| *5* | Установка умягчения воды периодического действия Аквафлоу SF 125-77 | Шт. | 3 |
| *6* | Реле давления Danfoss KP 35 (060-538666) | Шт. | 9 |
| *7* | Трехходовой кран Ø80мм HPE3 Kvs Danfoss с электроприводом AMB 182 | Шт. | 1 |
| *8* | Циркуляционный насос с мокрым ротором, с фланцевым подсоединением (PN 10) | Шт. | 2 |
| *9* | Циркуляционный насос с мокрым ротором, с фланцевым подсоединением (PN 6/10) | Шт. | 1 |
| *10* | Линейный сдвоенный насос | Шт. | 1 |
| *11* | Соленоидный клапан H3 Ду25 220 В Росма СК-11-25 | Шт. | 2 |