## Лист1
АУПТ
№ | Наименование | ед.изм. | кол-во
1 | Ороситель спринклерный СВН-12 | шт | 428
2 | Сигнализатор (реле) потока жидкости СПЖ | шт | 3
3 | Кран шаровый Ду50; Ру=1,6МПа (резьба НР) | шт | 8
4 | Головка напорная соединительная муфтовая ГМ-50 | шт | 8
5 | Дисковый затвор с устройств. контроля положения, Ду80 Ру=1,6 МПа | шт | 4
6 | Труба ПП AntiFire (пожаростойкая) SDR 9,0 D90 L4м | шт | 97
7 | Труба ПП AntiFire (пожаростойкая) SDR 9,0 D63 L4м | шт | 1
8 | Труба ПП AntiFire (пожаростойкая) SDR 7,4 D40 L4м | шт | 200
9 | Труба ПП AntiFire (пожаростойкая) SDR 7,4 D32 L4м | шт | 76
10 | Муфта ПП AntiFire D90 | шт | 94
11 | Муфта ПП AntiFire D63 | шт | 8
12 | Муфта ПП AntiFire D40 | шт | 201
13 | Муфта ПП AntiFire D32 | шт | 45
14 | Угольник ПП 90гр. AntiFire D90 | шт | 17
15 | Угольник ПП 90гр. AntiFire D40 | шт | 57
16 | Угольник ПП 90гр. AntiFire D32 | шт | 30
17 | Тройник ПП D90х90х90 AntiFire | шт | 14
18 | Тройник ПП D40х40х40 AntiFire | шт | 3
19 | Тройник ПП переходный D90х63х90 AntiFire | шт | 8
20 | Пробка ПП D90 AntiFire | шт | 8
21 | Пробка ПП D40 AntiFire | шт | 108
22 | Седло вварное ПП D90-32 AntiFire | шт | 70
23 | Седло вварное ПП D90-40 AntiFire | шт | 101
24 | Угольник комбинир. ПП D32-1/2" ВР AntiFire | шт | 70
25 | Тройник комбинир. ПП D32х1/2"х32 ВР AntiFire | шт | 58
26 | Седло вварное ПП D40/25 мм 1/2 ВР AntiFire | шт | 308
27 | Седло вварное ПП D90/25 мм 1/2 ВР AntiFire | шт | 38
28 | Муфта комбинир. раз. ПП D63-2 "ВР AntiFire | шт | 8
29 | Бурт под фланец ПП D90 AntiFire | шт | 10
30 | Фланец стальной D90 | шт | 10
31 | Крепеж для трубы ПП AntiFire (пожаростойкая) SDR 9,0 D90 | шт | 220
32 | Крепеж для трубы ПП AntiFire (пожаростойкая) SDR 7,4 D40 | шт | 600
33 | Крепеж для трубы ПП AntiFire (пожаростойкая) SDR 7,4 D32 | шт | 280
34 | Манометр, показывающий DN15 | шт | 4
35 | Кран шаровый рычажный Ду=15 мм | шт | 4
36 | Воздухоотводчик автоматический DN15 | шт | 4
37 | Кран трехходовой манометровый ДУ15 внутр. М20x1,5/внутр.20x1,5 | шт | 4
НС
1 | Узел управления спринклерный водозаполненный УУ-С80/1,6В-ВФ.О4 "Прямоточный-80" | шт | 2
2 | Дисковый затвор с устройств. контроля положения, Ду100 Ру=1,6 Мпа | шт | 10
3 | Дисковый затвор с устройств. контроля положения, Ду80 Ру=1,6 МПа | шт | 3
4 | Дисковый затвор без устройств. контроля положения, Ду80 Ру=1,6 Мпа | шт | 2
5 | Клапан обратный однодисковый поворотный, Ду80 Ру=1,6 МПа | шт | 2
6 | Клапан обратный однодисковый поворотный, Ду100 Ру=1,6 Мпа | шт | 2
7 | Эл. задвижка Ду100 Ру=1,6 Мпа | шт | 2
8 | Фланец Ду100 с крепежом | шт | 28
9 | Фланец Ду80 с крепежом | шт | 14
10 | Труба стальная электросварная 108х3,5 | м | 14
11 | Труба стальная электросварная 89х3,0 | м | 14
12 | Труба стальная водогазопроводная 25х3,2 | м | 14
13 | Труба стальная электросварная 159х3,5 | м | 14
14 | Кран шаровый латунный Ду25 | шт | 4
15 | Отвод 90°- ду100 | шт | 4
16 | Отвод 90°- Ду80 | шт | 2
17 | Тройник равнопроходный Ду100 | шт | 2
18 | Тройник переходной Ду 100х80х100 | шт | 2
19 | Манометр, электроконтактный DN15 | шт | 1
20 | Кран трехходовой манометровый ДУ15 внутр. М20x1,5/внутр.20x1,5 | шт | 1
21 | Муфта приварная 1/2″ | шт | 1
Оборудование и материалы автоматизации
1 | Блок приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20П | шт | 2
2 | Шкаф управления задвижкой ШУЗ | шт | 2
3 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С200М | шт | 1
4 | Резервированный источник питания РИП-24-4/40М3-Р-RS | шт | 1
5 | Аккумуляторная батарея 12В, 26А/ч | шт | 2
6 | Кабель КПСнг(А)-FRLS 2x2x0,75 | шт | 100
7 | Кабель КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,75 | шт | 100
8 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5x1,5 | шт | 100
9 | Кабель КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | шт | 100
10 | Труба ПВХ гибкая с зондом D=20 (10120-E90) | шт | 400
11 | Скоба оцинкованная однолапковая | шт | 1300