| № п/п | Наименование | Характеристики | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Противоскользящая Ступень красная 500х500х20 мм | Резиновая плитка Противоскользящая Ступень. Размеры: 500х500х20 мм (выступ 40 мм (или 35 мм). Материал: 88-92% резиновая крошка. Плотность: 850-930 кг/м3 стандартная плотность. Морозоустойчивость. Химическая устойчивость к бензину, маслу. Водонепроницаема. Цвет красный или терракотовый (в тон плитки) | шт | 45 |
| 3 | Противоскользящая Ступень желтая 500х500х20 мм | Резиновая плитка Противоскользящая Ступень. Размеры: 500х500х20 мм (выступ 40 мм (или 35 мм). Материал: 88-92% резиновая крошка. Плотность: 850-930 кг/м3 стандартная плотность. Морозоустойчивость. Химическая устойчивость к бензину, маслу. Водонепроницаема. | шт | 4 |