## Лист1
Медицинское и лабораторное оборудование
|  | Наименование | Ед. изм | Количество
03-02-02 | 4 О | Медицинский металлический шкаф для медикаментов. Габаритные размеры (ДхШхВ) 800х400х1990; МЕХ.02.МФ | шт | 4
03-02-02 | 18 О | Стол инструментальный медицинский. Нержавеющая сталь. Габаритные размеры (ДхШхВ) 640х490х880; СИб 2-01 | шт | 2
03-02-02 | 57 О | Стол-тумба лабораторный с мойкой, полкой и бортиком, нержавеющая сталь. Сместитель в комплекте, установить на бортике ванны. Габаритные размеры (ДхШхВ) 560х660х850; СЛМ.01.00 | шт | 2
03-02-02 | 60 О | Стол лабораторный, комплектация: металлический каркас; столешница; 2 выдвижных ящика; 2 брызгозащищенные розетки 220В, по 1,1кВт каждая; автомат отключения питания 10 А; шнур с вилкой (с заземлением) длиной 2 м. Рабочая поверхность - эпоксидный композит (дюркон с бортиком). Габаритные размеры (ДхШхВ) 1200х600х850; БМ ДБ 56.0487.00.12 | шт | 2
03-02-02 | 69 О | Ветеринарный стол, нержавеющая сталь. Габаритные размеры (ДхШхВ) 1350х640х980; СВУ-8 | шт | 2
03-02-02 | 67 О | Светильник диагностический хирургический передвижной LD-II (смотровой, 30000 лк). Диаметр блока освещения 75 мм. 220В.0,02кВт. Габаритные размеры (ДхШхВ) 590х590х1710; LD-II (АРМЕД ЛД-2-ЛЕД) | шт | 2
03-02-02 | 77 О | Стерилизатор медицинского инструмента ультрафиолетовый настольный. Габаритные размеры (ДхШхВ) 110х220х70; Sun S2 UV/LED | шт | 2
02-13-02 | 1 О | Бактерицидный облучатель воздуха закрытого типа, настенный, 220В, 15Вт, Дезар-3 | шт | 1
02-13-02 | 2 О | Носилки медицинские | шт | 1
02-13-02 | 3 О | Вытяжной шкаф общего назначания, габариты 900х700х2250мм ЛАБ-PRO ШВ | шт | 1
02-13-02 | 4 О | Кровать палатная, Габариты 2000х750х450+600 | шт | 2
02-13-02 | 5 О | Кушетка медицинская смотровая, 1950х650х520мм КМС-01 | шт | 1
02-13-02 | 9 О | Шкаф медицинский. Габариты 1850х800х400мм HiLFE МД 2 1780R | шт | 1
02-02-02 | 49 О | Тумба прикроватная с 3 ящиками. Габаритные размеры (ДхШхВ) 460х470х810; ТПП-2 Серия МЕТАЛЛИКА | шт | 4
02-13-02 | 6 О | Тумба прикроватная. Габариты 400х400х860мм | шт | 2
02-13-02 | 7 О | Стол для манипуляций. Габариты 600х400х750мм | шт | 1
02-13-02 | 11 О | Стол для врача с подкатной тумбой. Габариты 1200х600х750 | шт | 1
02-13-02 | 8 О | Шкаф для одежды. Габариты 0,9х0,55х1,95м ДМ-1-001-29 | шт | 1
02-11-02 | 2 О | Стол для металлических предметов, ЛДСП, нерж.сталь, металл с порошковой краской. Габаритные размеры (ДхШхВ) 700х500х700. | шт | 2