Лента самоклеющаяся ST для продольных и поперечных швов	м	K-Flex		3374

Гильза через перекрытие, L=0,5 м, Ø38х2 (Ø20)	м	ГОСТ 10704-91		113,5

Гильза через перекрытие, L=0,5 м, Ø45х2 (Ø25)	м	ГОСТ 10704-91		113,5

Гильза через перекрытие, L=0,5 м, Ø89х2,8 (Ø50)	м	ГОСТ 10704-91		0,5

Гильза через перекрытие, L=0,5 м, Ø108х2,8 (Ø65)	м	ГОСТ 10704-91		0,5

Муфта комбинированная ВР Ø63	шт.	РА22524Р	Aquatherm	1

Муфта комбинированная ВР Ø75	шт.	РА22526	Aquatherm	1

Спускной кран Ø25	шт.	VT.051.	VALTEC	4

Противопожарная муфта самосрабатывающая K-Fire Collar Ø32	шт.	K-Flex		232

Противопожарная муфта самосрабатывающая K-Fire Collar Ø25	шт.	K-Flex		232

Фасонные части для труб систем В1, Т3

Тройник Пресс равнопроходной латунный 90° Ø25х25х16	шт.	VALTEC		296

Тройник Пресс равнопроходной латунный 90° Ø16х16х16	шт.	VALTEC		888

Угольник Пресс 90° Ø16х16	шт.	VALTEC		592

Водорозетки Пресс Ø16	шт.	VALTEC		1 036

Муфта Пресс равнопроходная Ø25x25	шт.	VALTEC		592

Угольник Пресс 90° Ø32х32	шт.	VALTEC		908

Угольник Пресс 45° Ø32х33	шт.	VALTEC		908

Угольник Пресс 90° Ø20х20	шт.	VALTEC		3 859

Муфта Пресс равнопроходная Ø25x32	шт.	VALTEC		296

Тройник Пресс равнопроходной латунный 90° Ø20	шт.	VALTEC		1 135

Тройник Пресс равнопроходной латунный 90° Ø20х16	шт.	VALTEC		227

Муфта разъемная РР-R-32x1"	шт.	VALTEC		296

Муфта комбинированная  РР-R-32x1"	шт.	VALTEC		296

Система К1. Жилая часть.

м	Р 54475-2011	«REDI»	870

м	ГОСТ 3262-75*		155

м	ГОСТ 3262-75*		230

м	ГОСТ 3262-75*		2

м	ГОСТ 10704-91		30

м	ТУ 4926-03042943419-2008	ООО «Синикон»	525

м	ТУ 4926-03042943419-2008	ООО «Синикон»	145

Пергамин кровельный П-300 в 2 слоя l=0,3м через перекрытия	м2	ГОСТ 2697-83		124

Муфта противопожарная самосрабатывающая K-Fire Collar Ø110, комплект	шт.	K-Flex		261

Трап с вертикальным выпуском Ø100	шт.	HL 310NPR	ООО "ХЛ-Рус"/HL 	2

Цилиндры из минеральной ваты, толщ.100мм Ø114х13	м	ТУ 5762-050-45757203-15	ROCKWOOL	285

Цилиндры из минеральной ваты, толщ.100мм Ø159х13	м	ТУ 5762-050-45757203-15	ROCKWOOL	80

Канализационный затвор HL710 Ø160 	шт.	ТУ 3700-002-00269682-2017	ООО "ХЛ-Рус"/HL 	1

Система К2. Жилая часть.

Воронка Ø 100 с вертикальным выпуском, с электрообогревом, HL62.1	шт.	ГОСТ Р 58956-2020	ООО "ХЛ-Рус"/HL 	12

Патрубок компенсационный Ø110	шт.	ГОСТ 32414-2013	Россия 	12

Муфта противопожарная самосрабатывающая K-Fire Collar Ø110, комплект	шт.	K-Flex		54

м	ГОСТ Р 58956-2020	ООО "ХЛ-Рус"/HL 	40

м	ГОСТ 32414-2013	Россия 	90

Теплоизоляция из трубок на основе вспененного каучука Ø114х13	м	K-Flex		170

Цилиндры из минеральной ваты, толщ.100мм Ø114Х13	м	ТУ 5762-050-45757203-15	ROCKWOOL	40

Цилиндры из минеральной ваты, толщ.100мм Ø159Х13	м	ТУ 5762-050-45757203-15	ROCKWOOL	90

Клей K-FLEX K-414	л	K-Flex		4

Лента самоклеющаяся ST для продольных и поперечных швов	м	K-Flex		130

Цилиндры из минеральной ваты,толщ. 100мм	м	ТУ 5762-050-45757203-15	ROCKWOOL	178

Клей K-FLEX K-414	л	K-Flex		10

Лента самоклеющаяся ST для продольных и поперечных швов	м	K-Flex		1384

Гильза через перекрытие, L=0,5 м, Ø45х3 (Ø25)	м	ГОСТ 10704-91		115,5

Гильза через перекрытие, L=0,5 м, Ø89х2,8 (Ø65)	м	ГОСТ 10704-91		1,5

Гильза через перекрытие, L=0,5 м, Ø108х2,8 (Ø80)	м	ГОСТ 10704-91		8,5

Гильза через перекрытие, L=0,5 м, Ø133х3,5 (Ø100)	м	ГОСТ 10704-91		0,5

Спускной кран Ø25	шт.	VT.051.	VALTEC	2

Муфта комбинированная ВР Ø75	шт.	РА22526	Aquatherm	1

Воздухоотводчик автоматический с резьбовым     присоединением Ø15	шт.	VT.502.NH	VALTEC	2

Противопожарная муфта самосрабатывающая K-Fire Collar Ø32	шт.	K-Flex		232

Система Т3, Т4. Жилая часть.

Счетчик горячей воды Ø15 с импульсным выходом	шт.	ТУ 4213-003- 82214908-2014	VALTEC	227

Регулятор давления 1-4,5 бар Ø15	шт.	VT.087	VALTEC	227

Воздухоотводчик автоматический с резьбовым     присоединением Ø15	шт.	VT.502.NH	VALTEC	58

Кран шаровой муфтовый латунный Ø15 	шт.	Серия BASE VT.214	VALTEC	800

Кран шаровой муфтовый латунный Ø20 	шт.	Серия BASE VT.214	VALTEC	87

Кран шаровой муфтовый латунный Ø25	шт.	Серия BASE VT.214	VALTEC	325

Кран шаровой муфтовый латунный Ø32	шт.	Серия BASE VT.214	VALTEC	1

Кран шаровой муфтовый латунный Ø40	шт.	Серия BASE VT.214	VALTEC	1

Клапан обратный Ø15	шт.	VT.151.N	VALTEC	227

Фильтр угловой Ø15	шт.	VT.192	VALTEC	227

Затвор дисковый Гранвэл ЗПТС Ø50	шт.	BD01N30813	ADL	2

Затвор дисковый Гранвэл ЗПТС Ø65	шт.	BD01N12823	ADL	2

Балансировочный клапан Ø15	шт.	VT.054	 Danfoss	29

Кран шаровой муфтовый латунный Ø15 	шт.	серия BASE VT.214	VALTEC	1188

Кран шаровой муфтовый латунный Ø25	шт.	серия BASE VT.214	VALTEC	29

Затвор дисковый Гранвэл ЗПТС Ø50	шт.	BD01N30813	АDL	1

Затвор дисковый Гранвэл ЗПТС Ø65	шт.	BD01N12823	АDL	3

Затвор дисковый Гранвэл ЗПТС Ø80	шт.	BD01N12824	АDL	2

Клапан обратный латунный Ø15	шт	VT. 151.N	VALTEC	227

Фильтр угловой Ø15	шт	VT.192	VALTEC	227

Задвижка с обрезиненным клином, невыдвижным шпинделем, фланцевая, чугунная Ø80, Ру = 1,6 Мпа, в комплекте со штурвалом и ответными фланцами	компл.	МЗВ-1,6-80	ВОДОПРИБОР	1

Обратный клапан поворотный, Ру = 1,6 Мпа, Ø89	шт	19ч21бр		1

Головка соединительная муфтовая, Ø89	шт	ГМ-89 ГОСТ Р53279-2009		1

Головка соединительная муфтовая, Ø70	шт	ГМ-89 ГОСТ Р53279-2009		2

Счетчик турбинный ВМХи- 50	шт.	ТУ 400-09-93-97	ВОДОПРИБОР	1

Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-50	шт.	ТУ 3697-008-10836627-2016	ВОДОПРИБОР	1

Болт с коррозионностойким термодиффузионным цинковым покрытием, с гайкой М 16х60	компл.20

Хомут d8A 240 L=290	шт.	ГОСТ 5781-82*		4

ГайкаМ 20	шт.	ГОСТ 7798-70*		16

Шайба для dу 20	шт.	ГОСТ 5915-70*	50	8

Прокат листовой толщ.10мм (550х500)	тн	В Ст3 ГОСТ 14637-79		0,045

Пластина, в т.ч.:	шт.			1

полоса 400х2350х10 мм	тн	ГОСТ 103-76		0,077

Пластина, в т.ч.:	шт.

полоса 150х150х5 мм	тн	ГОСТ 103-76		0,001

Кронштейн, в т.ч.:	шт.			2

уголок 50 х 5, L=600мм	тн	ГОСТ 8509-86		0,0047

Кронштейн, в т.ч.:	шт.			2

уголок 50 х 5, L=110мм	тн	ГОСТ 8509-86		0,001

Хомут d12, L=410 мм	шт.	ГОСТ 24137-80		1

Задвижка чугунная d=100, PN10, L=190 мм	шт.	VGA тип D17.00	ООО «Промсервис»	4

Обратный клапан, чугунный, фланцевый d=100, L=170 мм	шт.	NVD 402	«Danfoss»	1

Колено фланцевое УФ d 100	шт.	ГОСТ ISO 2531-2012		3

Тройник фланцевый ТФ 100 х 100	шт.	ГОСТ ISO 2531-2012		2

Патрубок чугунный ПФГ d 100, L=350 мм	шт.	ГОСТ ISO 2531-2012		2

Колено раструб - гладкий конец УРГ d 100	шт.	ГОСТ ISO 2531-2012		1

Патрубок чугунный ПФ d 100, L=374 мм	шт.	ГОСТ ISO 2531-2012		1

Патрубок чугунный ПФ d 100, L=1293 мм	шт.	ГОСТ ISO 2531-2012		1

Прокладка резиновая, толщ. 3 мм, для dу=100	шт.	ГОСТ 7338-77*		15

Болт М 16х75 с гайкой М 16 оцинкованные	компл.	ГОСТ 7798-70*                      ГОСТ 5915-70*		120