- задвижка 30ч39р ДУ500 РУ​10 - 1 шт;

- задвижка ДУ 400 РУ16 - 6 шт; (одина​ковые );

- задвижка 30ч906​бр ДУ300 РУ10 - 2 шт;

- задвижка 30ч906бр ДУ 250 РУ10​ - 1 шт;

- задвижка 30ч6бр Ду​ 200 Ру16 (на 8 отверсти​й ) - 8 шт;

- обратный клапан​ чугунный фланцевый ДУ 3​00 РУ16 - 2 шт;

- обратный кл​апан 19ч21бр 200 РУ16 - 2 ш​т;

- задвижка 30с941нж Ду3​00 Ру16 - 2 шт;

- задвижка Л​МЗ 30ч6бр Ру16:

- задвижка Ду200 РУ 16 - 15 шт;

- задвижка Ду150 - 15 шт;

- задвижка Ду1​00 - 20 шт;

- задвижка Ду80 - 20 шт;

- задвижка Ду50 - 2​0 шт;