## двери
№ | Наименование (назначение) | Размер строительного проёма, мм |  | Размер по коробке, мм |  | Кол-во (шт) | Открывание (внутреннее/наружнее) | Открывание (лев/пр) | Ширина рабочей створки, мм (для двустворчатой двери) | Тип коробки (угл/ торц) | Покрас RAL (шагрень) | Усиление под доводчик в полотне (да/нет) | Способ крепления |  | Место установки | Остекление, мм |  |  |  | Примечание
|  | Ширина | Высота | Ширина | Высота | [7 empty] | Монтажные пластины | Анкерные отверстия | На улице | Ширина | Высота | Вид стекла | Створка остекления
1 | ДТМ-02 | 1300 | 2100 |  |  | 4 | Наружное | Правостороннее | 900 | Угловая | 7035 | Да | Да | Да | Да |  |  |  |  | ручка скоба 300 мм, металл 1,2 мм, порог 30 мм, без замка
2 | ДТМО-02 | 1300 | 2100 |  |  | 2 | Наружное | Правостороннее | 900 | Угловая | 7035 | Да | Да | Да | Да | 300 | 400 | Стеклопакет двухкамерный | Активное | ручка скоба 300 мм, металл 1,2 мм, порог 30 мм, без замка
3 | ДТМО-02 | 1300 | 2100 |  |  | 2 | Наружное | Левостороннее | 900 | Угловая | 7035 | Да | Да | Да | Да | 300 | 400 | Стеклопакет двухкамерный | Активное | ручка скоба 300 мм, металл 1,2 мм, порог 30 мм, без замка
4 | ДПМ-01 EI 60 | 1000 | 2100 |  |  | 5 | Наружное | Правостороннее |  | Угловая | 7035 | Да | Да | Да | Нет |  |  |  |  | Стандартная комплектация, фурнитура п/п
5 | ДПМ-01 EI 60 | 1000 | 2100 |  |  | 11 | Наружное | Левостороннее |  | Угловая | 7035 | Да | Да | Да | Нет |  |  |  |  | Стандартная комплектация, фурнитура п/п
6 | ДПМ-02 EI 60 | 1300 | 2200 |  |  | 7 | Наружное | Правостороннее | 900 | Угловая | 7035 | Да | Да | Да | Нет |  |  |  |  | Стандартная комплектация, фурнитура п/п, металл 1,2 мм, порог 30 мм
7 | ДПМ-02 EI 60 | 1300 | 2200 |  |  | 89 | Наружное | Левостороннее | 900 | Угловая | 7035 | Да | Да | Да | Нет |  |  |  |  | Стандартная комплектация, фурнитура п/п, металл 1,2 мм, порог 30 мм
8 | ДПМ-01 EI 60 | 1000 | 1600 |  |  | 3 | Наружное | Правостороннее |  | Угловая | 7035 | Да | Да | Да | Нет |  |  |  |  | Стандартная комплектация, фурнитура п/п, металл 1,2 мм, порог 30 мм
9 | ДПМ-01 EI 60 | 900 | 1600 |  |  | 4 | Наружное | Правостороннее |  | Угловая | 7035 | Да | Да | Да | Да |  |  |  |  | Стандартная комплектация, фурнитура п/п
10 | ДТМ-02 | 1300 | 2100 |  |  | 2 | Наружное | Правостороннее | 900 | Угловая | 7035 | Да | Да | Да | Да |  |  |  |  | ручка скоба 300 мм, металл 1,2 мм, порог 30 мм, без замка
11 | ДТМ-02 | 1500 | 2100 |  |  | 7 | Наружное | Правостороннее | 900 | Угловая | 7035 | Да | Да | Да | Да |  |  |  |  | ручка скоба 300 мм, металл 1,2 мм, порог 30 мм, без замка
12 | ДТМО-02 | 1500 | 2100 |  |  | 1 | Наружное | Правостороннее | 900 | Угловая | 7035 | Да | Да | Да | Да | 300 | 400 | Стеклопакет двухкамерный | Активное | ручка скоба 300 мм, металл 1,2 мм, порог 30 мм, без замка
13 | ДТМ-02 | 1500 | 2100 |  |  | 3 | Наружное | Левостороннее | 900 | Угловая | 7035 | Да | Да | Да | Да |  |  |  |  | ручка скоба 300 мм, металл 1,2 мм, порог 30 мм, без замка
14 | ДПМО-02 EI 60 | 1500 | 2200 |  |  | 14 | Наружное | Правостороннее | 900 | Угловая | 7035 | Да | Да | Да | Да | 300 | 400 | Противопожарное | Активное | Стандартная комплектация, фурнитура п/п, металл 1,2 мм, порог 30 мм
15 | ДПМО-02 EI 60 | 1500 | 2200 |  |  | 8 | Наружное | Левостороннее | 900 | Угловая | 7035 | Да | Да | Да | Да | 300 | 400 | Противопожарное | Активное | Стандартная комплектация, фурнитура п/п, металл 1,2 мм, порог 30 мм
16 | ДПМ-01 EI 60 | 900 | 2100 |  |  | 8 | Наружное | Левостороннее |  | Угловая | 7035 | Да | Да | Да | Да |  |  |  |  | Стандартная комплектация, фурнитура п/п
17 | ДПМО-02 EI 60 | 1300 | 2200 |  |  | 1 | Наружное | Правостороннее | 900 | Угловая | 7035 | Да | Да | Да | Да | 300 | 400 | Противопожарное | Активное | Стандартная комплектация, фурнитура п/п, металл 1,2 мм, порог 30 мм
18 | ДПМ-01 EI 60 | 900 | 2100 |  |  | 1 | Наружное | Правостороннее |  | Угловая | 7035 | Да | Да | Да | Да |  |  |  |  | Стандартная комплектация, фурнитура п/п

## Лист1
|  |  | Жилая часть |  | Детский сад
Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. | Примечание | Кол-во, шт.
1 | ГОСТ 31173-2016 | ДСН-А-П-Прг-Н-Псп 21-13 | 4 |  | 2
1* | ГОСТ 31173-2016 | ДСН-А-П-Прг-Н-Псп 21-13 с остеклением | 1 | стеклопакет не менее 500см2 с многослойным стеклом по ГОСТ 30826
1л | ГОСТ 31173-2016 | ДСН-А-Л-Прг-Н-Псп 21-13 | 2
1л* | ГОСТ 31173-2016 | ДСН-А-Л-Прг-Н-Псп 21-13 с остеклением | 2 | стеклопакет не менее 500см2 с многослойным стеклом по ГОСТ 30826
2.1 | НПО "Пульс" | ДПМ-01/60К 21-10 правая | 5
2л | НПО "Пульс" | ДПМ-01/60К 21-10 левая | 5
3 | ГОСТ 475-2016 | ДС-1Рп 21-7 ПрБ | 3 |  | 1
3л | ГОСТ 475-2016 | ДС-1Рл 21-7 ПрБ | 3 |  | 1
4 | НПО "Пульс" | ДПМ-Пульс-02/30К (ЕI-30)-правая 22-13 | 6
4л | НПО "Пульс" | ДПМ-Пульс-02/30К (ЕI-30)-левая 22-13 | 90
5 |  |  |  |  | 1
6 | ГОСТ 31173-2016 | ДСВ-Оп-Прг-Пр-Н-Псп-УЗ 21-10 | 169
6л | ГОСТ 31173-2016 | ДСВ-Оп-Прг-Л-Н-Псп-УЗ 21-10 | 135
21 | НПО "Пульс" | ДПМ-01/60К 16-10 правая | 3
9 | ГОСТ Р 57327-2016 | ДПМ ЕI60 16-9 правая (утепленная) | 3 |  | 1
10л | НПО "Пульс" | ДПМ-01/30К(EI30) 21-10 левая |  |  | 6
11 | ГОСТ 31173-2016 | ДСН-А-П-Прг-Н-Псп 21-15 |  |  | 7
11* | ГОСТ 31173-2016 | ДСН-А-П-Прг-Н-Псп 21-15 с остеклением |  |  | 1
11л | ГОСТ 31173-2016 | ДСН-А-Л-Прг-Н-Псп 21-15 |  |  | 3
12 | ГОСТ Р 53307-2009 | ДПО-02/30К (ЕI-30)-правая 22-15 деревянная противопож. С остекл менее 25% |  |  | 14
12л | ГОСТ Р 53307-2009 | ДПО-02/30К (ЕI-30)-правая 22-15 деревянная противопож. С остекл менее 25% |  |  | 8
13 | ГОСТ Р 53307-2009 | ДПГ-01/30К правая 21-9 деревянная противопож. Глухая |  |  | 1
13л | ГОСТ Р 53307-2009 | ДПГ-01/30К левая 21-9 деревянная противопож. Глухая |  |  | 8
14 | ГОСТ 475-2016 | ДВ-1Рп 21-9 ПрБ (правая) |  |  | 7
14л | ГОСТ 475-2016 | ДВ-1Рл 21-9 ПрБ (левая) |  |  | 12
15 | ГОСТ 475-2016 | ДС-1Рп 21-8 ПрБ (правая) |  |  | 9
15л | ГОСТ 475-2016 | ДС-1Рл 21-8 ПрБ (левая) |  |  | 7
16 | ГОСТ 475-2016 | ДС-1Рп 21-10 ПрБ (правая) |  |  | 1
17 | ГОСТ 475-2016 | ДВ 2 Рп 21-15 О ПрБ (правая) |  |  | 8
17л | ГОСТ 475-2016 | ДВ 2 Рл 21-15 О ПрБ (левая) |  |  | 3
18л | ООО "Завод Ирбис" или аналог | МДД(Ф)-1300.2100/40-Лев |  |  | 1
19 | ООО "Завод Ирбис" или аналог | МДО(Ф)-900.2100/40-Пр |  |  | 4
19л | ООО "Завод Ирбис" или аналог | МДО(Ф)-900.2100/40-Лев |  |  | 4
20 | ГОСТ Р 53307-2009 | ДПО-02/30К (ЕI-30)-правая 22-13 деревянная противопож. С остекл менее 25% |  |  | 1
|  |  | 431 |  | 111 | 542
1. Двери выполнить с дверными закрывателями и с уплотнениями в притворах:
- в жилой части поз. "1, 1л, 2, 2л", "4, 4л", "9, 10, 10л", общий расход - 121шт,
- в не жилой части (ДОО) поз. "9", "11, 11л, 12, 12л, 13л", "17" (тамбур ДОО 3), общий расход - 43шт;
2. Остекленные двери выполнить с армированным стеклом по ГОСТ 7481-2013;
3. Двери ДОО поз. "14, 14л" (буфетная, медблок), "15, 15л, 16" с возможностью влажной дезинфекции, без изменения
цвета и блеска. Дверные блоки ДС влагостойкие.
4. Двери ДОО поз. "11, 11л" (выходы наружу), "12, 12л" оборудовать устройством антипаника типа А по ГОСТ 31471-2011
(общий расход - 34 шт.);