№ п.п. по ЛСР Наименование ед.изм. кол-во

52 Кабель cat.5e для внешней прокладки экранированный F/UTP cat5e V/PE 4х2х0,52мм м. 464,1 3448,9м

53 Кабель ПРППМ 2х0,9мм м. 408 783,3

54 Кабель FRT 2PR 24WG CAT5e OUTDOOR REXANT м. 1346,4 4520,16

55 Кабель КПССПВэп 4х2х0,52мм 5Е м. 1438,2

58 Провод ПВ-1 6мм м. 16,32

63 Провод ПВ-1 6мм м. 4,08

65 Кабель cat.5eдля внешней прокладки экранированный F/UTP cat5e V/PE 4х2х0,52мм м. 219,3

66 Кабель FRT 2PR 24WG CAT5e OUTDOOR REXANT м. 575,28

67 Кабель КССПВэп 4х2х0,52мм 5Е м. 346,8

68 Кабель ПРППМ 2х0,9мм м. 224,4

63 Провод ПВ-1 6мм м. 4,08

65 Кабель cat.5e для внешней прокладки экранированный F/UTP cat5e V/PE 4х2х0,52мм м. 71,4

66 Кабель FRT 2PR 24WG CAT5e OUTDOOR REXANT м. 544,68

67 Кабель КССПВэп 4х2х0,52мм 5Е м. 81,6

68 Кабель ПРППМ 2х0,9мм м. 51

36 Кабель cat.5eдля внешней прокладки экранированный F/UTP cat5e V/PE 4х2х0,52мм м. 1071

37 Кабель ШВВП 2х0,50мм м. 71,4

38 Кабель ВВГ 3х2,5мм м. 1071

39 Кабель ВВГнг 3х10мм м. 1530

41 Провод ПВ-1 6мм м. 142,8

44 Кабель связи оплический ТОЛ-П-08У-2,7кН м. 1632

36 Кабель cat.5e для внешней прокладки экранированный F/UTP cat5e V/PE 4х2х0,52мм м. 663

37 Кабель ШВВП 2х0,50мм м. 65,1

38 Кабель ВВГ 3х2,5мм м. 663

39 Кабель ВВГ нг 3х10мм м. 1224

41 Провод ПВ-1 6мм м. 112,2

44 Кабель связи оптический ТОЛ-П-08У-2,7кН м. 1224

36 Кабель cat.5e для внешней прокладки экранированный F/UTP cat5e V/PE 4х2х0,52мм м. 459

37 Кабель ШВВП 2х0,50мм м. 30,6

38 Кабель ВВГ 3х2,5мм м. 459

39 Кабель ВВГ нг 3х10мм м. 765

41 Провод ПВ-1 6мм м. 61,2

44 Кабель связи оптический ТОЛ-П-08У-2,7кН м. 816

46 Кабель cat.5e для внешней прокладки экранированный 4х2х0,52мм м. 1750

48 Кабель cat.5e для внешней прокладки экранированный F/UTP cat5e V/PE 4х2х0,52мм м. 100

49 Кабель FRT 2PR 24WG CAT5e OUTDOOR REXANT м. 1850

50 Кабель FRT indoor 4PR26A WG Cat.5e м. 170

52 Кабель ВВГ 3х2,5мм м. 1750

53 Кабель ВВГнг-LS 3х2,5мм м. 80

54 Кабель КСВВнг(А)-LS 2х0,5мм м. 20

55 Кабель КСВВнг(А)-LS 6х0,5мм м. 30

56 Кабель КСПВ 2х0,5мм м. 30

57 Кабель КСПВ 4х0,5мм м. 200

58 Кабель КССПВэп 4х2х0,52 5Е м. 3620

59 Кабель связи оптический ТОЛ-П-08У-2,7кН м. 370

60 Кабель ПРППМ 2х0,9мм м. 100

61 Кабель cat.5e для внешней прокладки экранированный F/UTP cat5e V/PE 4х2х0,52мм м. 600

62 Кабель КПСВВнг-LS 2х2х0,5мм м. 2460

63 Кабель ВВГ 3х2,5мм м. 90

64 Кабель ТПВнг-10х2х0,5мм м. 80

65 Кабель ШВВП 2х0,50мм м. 50

100 Кабель связи оптический ТОЛ-П-08У-2,7кН м. 50

109 Провод ПВ-1 6мм м. 150

110 Провод ПВ-3 6мм м. 5

111 Кабель ШВВП 2х0,75мм м. 60

22 Провода неизолированные медные марки МГ сечением 50мм т. 0,013

заземление и молнеотвод

27 Кабель ВВГ 3х1,5мм м. 1640

65 Кабель ВБШв 4х185мм м. 5480

66 Кабель ВБШв 4х120мм м. 710

67 Кабель ВБбШв 4х50мм м. 1195

68 Кабель ВБбШв 4х35мм м. 3975

69 Кабель ВБбШв 4х25мм м. 2735

70 Кабель ВБбШв 4х16мм м. 7380

71 Кабель ВБбШв 4х10мм м. 1355

72 Кабель ВБбШв 4х6мм м. 1560

73 Кабель ВБбШв 4х4мм м. 810

74 Кабель ВБбШв 5х16мм м. 30

75 Кабель ВБШв 5х6мм м. 50

76 Кабель ВБбШв 5х4мм м. 80

77 Кабель ВБбШв 5х2,5мм м. 160

78 Кабель ВБШв 3х2,5мм м. 55

35 Кабель СБ2лУ 3х70мм м. 3730

1 Кабель контрольный КВБбШВнг 4х1мм м. 1500

17 Кабель КПСВЭВКГт 2х2х0,75мм м. 695

18 Кабель КПСВЭВКГт 1х2х0,75мм м. 345

19 Кабель КПСВЭВКГт 4х2х0,75мм м. 160

3 Кабель КПСВВнг-LS 1х2х0,5мм м. 35

4 Кабель связи ТППэп 20х0,5мм м. 535

5 Кабель свяци ПРППМ 2х1,2мм м. 656

6 Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2х1,5мм м. 3508

96 Кабель связи ТППэпЗ 10х2х0,5-315В м. 2690

97 Кабель связи ТППэпЗ 20х2х0,5-315В м. 240

98 Кабель связи ТППэпЗ 30х2х0,5-200В м. 997

99 Кабель связи ТППэпЗ 50х2х0,5-200В м. 250

100 Кабель связи ТППэпБбШп 10х2х0,5-200В м. 340

101 Кабель зоновый связи КСПЗП 1х4х0,64 500В м. 35

102 Кабель cat.5e для локальных компьютнрных сетей U/UTP групповой прокладки U/UTP cat5e PVC LS 1х2х0,52мм м. 15

118 Кабель связи ТЗГ диаметр жил 0,9мм, с числом четверок 4 м. 650

131 Кабель связи ТППэпЗ 10х2х0,5-315В м. 80

132 Кабель связи ТППэпЗ 20х2х0,5-315В м. 525

140 Кабель связи ТППэпЗ 10х2х0,5-315В м. 780

141 Кабель КСБнг(А)-FRLS 2х2х0,98мм м. 3813

62 Кабель связи ТППэпЗ 30х2х0,5-200В м. 340

65 Кабель связи ТППэпЗБбШп 30х2х0,5-200В м. 7935

82 Кабель связи ТЗГ диаметр жил 0,9мм, с числом четверок 4 м. 110

88 Кабель связи ТЗБл диаметр жил 0,9мм, с числом четверок 4 м. 1855

95 Кабель связи ТЗГ диаметр жил 0,9мм, с числом четверок 12 м. 110

102 Кабель связи ТЗБл диаметр жил 0,9мм, с числом четверок 12 м. 6130

131 Кабель оптоволоконный ОКЗмБ-01-6М-16ЕЗ-0,20-(7) м. 10945

151 Кабель связи ТППэпЗ 10х2х0,5-315В м. 105

153 Кабель связи ТППэпЗБбШп 10х2х0,5-200В м. 1795

157 Кабель связи ТППэпЗ 20х2х0,5-315В м. 110

160 Кабель связи ТППэпЗБбШп 20х2х0,5-200В м. 1855

178 Кабель оптоволоконный ОКЗмБ-01-6М-8ЕЗ-0,20-(7) м. 4465

22 Кабель КПСВВнг-LS 2х2х0,5мм м. 255

23 Кабель ВВГнг 3х1,5мм м. 132,6

24 Кабель cat.5e для внешней прокладки экранированный F/UTP cat5e V/PE 4х2х0,52мм м. 102

19 Кабель оптический ТОЛ-П-08У-2,7кН м. 550,8

22 Кабель КПСВВнг-LS 2х2х0,5мм м. 255

23 Кабель ВВГнг 3х1,5мм м. 132,6

24 Кабель cat.5e для внешней прокладки экранированный F/UTP cat5e V/PE 4х2х0,52мм м. 102

19 Кабель оптический ТОЛ-П-08У-2,7кН м. 550,8

25 Кабель ВВГнг 3х1,5мм м. 132,6

26 Кабель cat.5e для внешней прокладки экранированный F/UTP cat5e V/PE 4х2х0,52мм м. 102

19 Кабель оптический ТОЛ-П-08У-2,7кН м. 550,8

22 Кабель КПСВВнг-LS 2х2х0.5мм м. 255

23 Кабель ВВГнг 3х1,5мм м. 132,6

24 Кабель cat.5e для внешней прокладки экранированный F/UTP cat5e V/PE 4х2х0,52мм м. 102

19 Кабель оптический ТОЛ-П-08У-2,7кН м. 550,8

22 Кабель КПСВВнг-LS 2х2х0.5мм м. 255

23 Кабель ВВГнг 3х1,5мм м. 132,6

24 Кабель cat.5e для внешней прокладки экранированный F/UTP cat5e V/PE 4х2х0,52мм м. 102

47 Проводзаземляющий медный Ф 25мм м. 20

48 Провод ПВ-1 Ф 6мм м. 20,4

50 Кабель cat.5e для внешней прокладки экранированный F/UTP cat5e V/PE 4х2х0,52мм м. 255

51 Кабель FRT 2PR 24WG CAT5e OUTDOOR REXANT м. 204

52 Кабель ВВГнг -LS 3х2,5мм м. 102

53 Кабель ШВВП 2х0,75мм м. 20,4

54 Кабель ТПВнг-LS 10х2х0,5мм м. 102

55 Кабель КСПВ 4х50мм м. 204

130 Кабель TSD для обогрева кровли (письмо Исх.№486 от 07.11.2017г. ООО "ЭнергоПром Комплект") м. 174

133 Кабель TSD для обогрева кровли(письмо Исх.№486 от 07.11.2017г. ООО "ЭнергоПром Комплект") м. 120

46 Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5х10мм м. 8

47 Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5мм м. 65

53 Кабель КВВГнг(А)-LS 4х1,5мм м. 90

48 Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5мм м. 620

50 Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5мм м. 800

51 Кабель ВВГнг(А)-LS 5х2,5мм м. 51

49 Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5х4мм м. 50

52 Кабель ВВГнг(А)-LS 5х4мм м. 80

55 Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5мм м. 142,1

22 Кабель КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,5 м. 255

24 Кабель КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 м. 6

26 Кабель КСБнг(А)-FRLS 2х2х0,64мм м. 14

28 Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5мм м. 17

45 Кабель КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,0мм м. 170

58 Кабель cat.5e СПЕЦЛАН U/UTP cat5e PVC LS нг(А)- LS 1х2х0,52мм м. 15

106 Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5мм м. 20

108 Кабель cat.5e СПЕЦЛАН U/UTP cat5e PVC LS нг(А)- LS 1х2х0,52мм м. 20

16 Кабель экранированный ИнСИЛ-Анг(А)-FRLS 3х2х0,75мм м. 325

20 Кабель экранированный ИнСИЛ-Анг(А)-FRLS 2х2х0,75мм м. 10

23 Кабель экранированный ИнСИЛ-Анг(А)-FRLS 1х2х0,75мм м. 127

29 Провод ПуГВнг-LS 2х0,75 м. 10

26 кабель оборудоваеин к вентиляции м. 112

29 кабель оборудоваеин к вентиляции м. 10

14 Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5мм м. 240

15 Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5мм м. 110

16 Кабель ВВГнг(А)-LS 5х2,5мм м. 10

17 Кабель ВВГнг(А)-LS 5х6мм м. 5

38 Провод ПВ3 4мм м. 30

39 Провод ПВ3 6мм м. 20

40 Провод ПВ3 16мм м. 10

17 Кабель КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,5мм м. 44

19 Кабель КСБнг(А)-FRLS 2х2х0,64мм м. 15

35 Кабель cat.5e СПЕЦЛАН U/UTP cat5e PVC LS нг(А)- LS 1х2х0,52мм м. 10

5 Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75мм м. 40

38 Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5мм м. 260

35 Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5мм м. 750

34 Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5мм м. 1500

36 Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5мм м. 130

33 Кабель ВВГнг(А)-LS 5х2,5мм м. 100

32 Кабель ВВГнг(А)-LS 5х6мм м. 35

37 Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5х16мм м. 20

82 Провод ПВ3 4мм м. 30

83 Провод ПВ3 6мм м. 150

84 Провод ПВ3 16мм м. 350

17 Кабель связи ТЗГ диаметр жил 0,9мм, с числом четверок 4 м. 22

19 Кабель РВШЭ-1 1х2х0,5мм м. 25

36 Кабель cat.5e СПЕЦЛАН U/UTP cat5e PVC LS нг(А)- LS 1х2х0,52мм м. 32

63 Кабель cat.5e СПЕЦЛАН U/UTP cat5e PVC LS нг(А)- LS 4х2х0,52мм м. 25

65 Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5мм м. 15

89 Кабель ОКР-нг(А)-HF-4G.657.А1хБ0,9-(0,5) м. 25

127 Кабель ОКР-нг(А)-HF-4G.657.А1хБ0,9-(0,5) м. 25

175 Кабель cat.5e СПЕЦЛАН U/UTP cat5e PVC LS нг(А)- LS 4х2х0,52мм м. 50

177 Кабель ПРППМ 2х1,2мм м. 50

179 Кабель КПСВВнг-LS 1х2х0,5мм м. 20

181 Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5мм м. 15

37 Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5мм м. 570

38 Кабель КСБнг(А)-FRLS 2х2х0,98мм м. 100

39 Кабель cat.5e КПВ-5е 4х2х0,52мм м. 50

7 Кабель КВВГнг(А)-LS 4х1,0мм м. 140

8 Кабель КВВГнг(А)-LS 7х1,0мм м. 40

26 Кабель КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0мм м. 10

27 Кабель КВВГнг(А)-LS 4х1,0мм м. 60

28 Кабель КВВГнг(А)-LS 5х1,0мм м. 25

29 Кабель КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,5мм м. 25

64 Кабель ВВГнг(А)-LS 5х1,5мм м. 15

65 Кабель КВВГнг(А)-LS 4х1,0мм м. 1

66 Кабель КВВГнг(А)-LS 5х1,0мм м. 25

67 Кабель КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,5мм м. 25

68 Кабель КВВГнг(А)-LS 4х1,0мм м. 50

69 Кабель КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,5мм м. 25

84 Кабель КИПЭВнг(А)-LS 4х2х0,6мм м. 15

85 Кабель КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,5мм м. 15

102 Кабель КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,5мм м. 12

103 Кабель КВВГнг(А)-LS 7х1,0мм м. 110

16 Кабель cat.5e для внешней прокладки экранированный F/UTP cat5e V/PE 4х2х0,52мм м. 122,4

17 Кабель КСПВ 4х50мм м. 81,6

18 Кабель ВВГнг-LS 3х2,5мм м. 122,4

19 Кабель ШВВП 2х,0,75мм м. 20,4

20 Кабель ТПВнг-LS 20х2х0,5мм м. 61,2

42 Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5мм м. 200

43 Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5мм м. 50

44 Кабель КВВГ-LS4х0,75мм м. 30

45 Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5мм м. 100

46 Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5мм м. 20

47 Кабель ВВГнг(А)-LS 5х2,5мм м. 90

51 Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5х4мм м. 10

53 Кабель ВБбшвнг 5х10мм м. 100

82 Провод ПВ3 16мм м. 30

83 Провод ПВ3 6мм м. 40

84 Провод ПВ3 25мм м. 68,6

5 Кабель cat.5e для локальных компьютнрных сетей U/UTP групповой прокладки U/UTP cat5e PVC LS 1х2х0,52мм м. 18

24 Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5мм м. 200

25 Кабель КСБнг(А)-FRLS2х2х0,98мм м. 70

24 Кабель ВВГнг(А)-LS 4х1,5мм м. 85

25 Кабель КВВГнг(А)-LS 4х1,0мм м. 95

26 Кабель КВВГнг(А)-LS 5х1,0мм м. 5

35 Кабель ВВГнг(А)-LS 4х1,5мм м. 40

36 Кабель КВВГнг(А)-LS 4х1,0мм м. 140

44 Кабель КВВГнг(А)-FRLS 4х1,0мм м. 55

45 Кабель КВВГнг(А)-FRLS 5х1,0мм невидно длинны м.

46 Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5мм м. 115

столы мебель компьютер принтер и т.д.

32 Кабель ВВГнг(А)-LS 2х1,5мм м. 10

33 Кабель ВВГнг-LS 3х1,5мм м. 85

34 Кабель ВВГнг-FRLS 2х1,5мм м. 5

35 Кабель ВВГнг-FRLS 3х1,5мм м. 95

36 Кабель ВВГнг-LS 3х2,5мм м. 55

37 Кабель ВВГнг-FRLS 3х2,5мм м. 5

38 Кабель ВВГнг-FRLS 4х2,5мм м. 10

39 Кабель ВВГнг-LS 5х2,5мм м. 6

5 Кабель cat.5e для локальных компьютнрных сетей U/UTP групповой прокладки U/UTP cat5e PVC LS 1х2х0,52мм м. 8

18 Кабель КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,5мм м. 92,5

19 Кабель КСБнг(А)-FRLS 2х2х0,64мм м. 5

23 Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5мм м. 5

23 Кабель КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75мм м. 12

24 Кабель КПСВВнг(А)-LS 2х2х0,75мм м. 4

25 Кабель КПСВВнг(А)-LS 3х2х0,75мм м. 2

26 Кабель КПСВЭВнг(А)-LS 1х2х0,75мм м. 4

27 Кабель КПСВЭВнг(А)-LS 2х2х0,75мм м. 10

34 Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75мм м. 65

35 Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,75мм м. 5

36 Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,5мм м. 30

37 Кабель КСБГСнг(А)-FRLS 2х2х0,78мм м. 35

73 Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5мм м. 430

74 Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5мм м. 145

78 Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5мм м. 510

79 Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5мм м. 25

80 Кабель ВВГнг(А)-LS 5х2,5мм м. 210

84 Кабель ВВГнг(А)-LS 5х4мм м. 110

85 Кабель ВВГнг(А)-LS 5х6мм м. 450

88 Кабель ВВГнг(А)-LS 4х10мм м. 15

90 Кабель ВВГнг(А)-LS 4х70мм м. 15

144 Провод ПВ3 35мм м. 15

146 Провод ПВ3 16мм м. 200

147 Провод ПВ3 6мм м. 375

148 Провод ПВ3 2,5мм м. 40

5 Кабель cat.5e для локальных компьютнрных сетей U/UTP групповой прокладки U/UTP cat5e PVC LS нг(А)-LS 1х2х0,52мм м. 8

18 Кабель cat.5e для локальных компьютнрных сетей U/UTP групповой прокладки U/UTP cat5e PVC LS нг(А)-LS 1х2х0,52мм м. 10

20 Кабель ПВСнг-LS 3х1,5мм м. 15

24 Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5мм м. 600

26 Кабель КСБнг(А)-FRLS 2х2х0,98мм м. 35

25 Кабель ВВГнг-LS 5х1,5мм м. 50

26 Кабель КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0мм м. 20

27 Кабель КВВГнг(А)-LS 4х1,0мм м. 120

28 Кабель КВВГнг(А)-LS 5х1,0мм м. 50

29 Кабель КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,5мм м. 50

67 Кабель ВВГнг-LS 5х1,5мм м. 150

68 Кабель КВВГнг(А)-LS 4х1,0мм м. 155

69 Кабель КВВГнг(А)-LS 5х1,0мм м. 15

70 Кабель КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,5мм м. 15

93 Кабель ВВГнг-LS 5х1,5мм м. 120

94 Кабель КВВГнг(А)-LS 4х1,0мм м. 220

95 Кабель КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,5мм м. 100

117 Кабель ВВГнг-LS 5х1,5мм м. 30

118 Кабель КВВГнг(А)-LS 4х1,0мм м. 1

119 Кабель КВВГнг(А)-LS 5х1,0мм м. 25

120 Кабель КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,5мм м. 25

мебель оборудование и комп принтер

59 Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5мм м. 360

62 Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5мм м. 40

58 Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5мм м. 550

61 Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5мм м. 70

57 Кабель ВВГнг(А)-LS 5х2,5мм м. 220

56 Кабель ВВГнг(А)-LS 5х4мм м. 300

60 Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5х4мм м. 30

111 Провод ПВ3 16мм м. 50

112 Провод ПВ3 6мм м. 40

113 Провод ПВ3 4мм м. 30

5 Кабель cat.5e для локальных компьютнрных сетей U/UTP групповой прокладки U/UTP cat5e PVC LS нг(А)-LS 1х2х0,52мм м. 10

18 Кабель cat.5e для локальных компьютнрных сетей U/UTP групповой прокладки U/UTP cat5e PVC LS нг(А)-LS 1х2х0,52мм м. 10

20 Кабель ПВСнг-LS 3х1,5мм м. 15

34 Провод связи ПРППМ 2х1,2мм м. 10

24 Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5мм м. 600

25 Кабель КСБнг(А)-FRLS 2х2х0,98мм м. 30

26 Кабель ВВГнг-LS 5х1,5мм м. 50

27 Кабель КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0мм м. 20

28 Кабель КВВГнг(А)-LS 4х1,0мм м. 120

29 Кабель ВВГнг(А)-LS 5х1,5мм м. 50

30 Кабель КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,5мм м. 50

65 Кабель ВВГнг-LS 5х1,5мм м. 150

66 Кабель КВВГнг(А)-LS 4х1,0мм м. 155

67 Кабель КВВГнг(А)-LS 5х1,0мм м. 15

68 Кабель КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,5мм м. 15

92 Кабель ВВГнг-LS 5х1,5мм м. 80

93 Кабель КВВГнг(А)-LS 4х1,0мм м. 80

94 Кабель КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,5мм м. 110

116 Кабель ВВГнг-LS 5х1,5мм м. 10

117 Кабель КВВГнг(А)-LS 5х1,0мм м. 20

118 Кабель КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,5мм м. 20

288 Кабель ВБбШвнг(А)-LS 3х2,5мм м. 70

289 Кабель ВБбШвнг(А)-LS 5х1,5мм м. 30

290 Кабель ВБбШвнг(А)-LS 5х6мм м. 30

294 Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5мм м. 1600

295 Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5мм м. 100

299 Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5мм м. 1700

300 Кабель ВВГнг(А)-LS 3х4мм м. 100

301 Кабель ВВГнг(А)-LS 5х1,5мм м. 250

302 Кабель ВВГнг(А)-LS 5х2,5мм м. 535

303 Кабель ВВГнг(А)-LS 5х4мм м. 50

308 Кабель ВВГнг(А)-LS 3х10мм м. 25

309 Кабель ВВГнг(А)-LS 5х6мм м. 325

310 Кабель ВВГнг(А)-LS 5х10мм м. 140

314 Кабель ВВГнг(А)-LS 5х16мм м. 45

315 Кабель ВВГнг(А)-LS 5х25мм м. 50

318 Кабель ВВГнг(А)-LS 5х35мм м. 155

425 Провод ПВ3 4мм м. 100

426 Провод ПВ3 6мм м. 200

427 Провод ПВ3 16мм м. 50

428 Провод ПВ3 25мм м. 200

5 Кабель cat.5e для локальных компьютнрных сетей U/UTP групповой прокладки U/UTP cat5e PVC LS нг(А)-LS 1х2х0,52мм м. 10

18 Кабель cat.5e для локальных компьютнрных сетей U/UTP групповой прокладки U/UTP cat5e PVC LS нг(А)-LS 1х2х0,52мм м. 10

20 Кабель ПВСнг-LS 3х1,5мм м. 15

33 Провод связи ПРППМ 2х1,2мм м. 15

30 Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5мм м. 900

31 Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х1,0мм м. 70

32 Кабель КПКЭВКГнг(А)-FRLS 1х2х0,5мм м. 40

80 Кабель КПКЭВКГнг(А)-FRLS 1х2х0,5мм м. 120

81 Кабель КПКЭВКГнг(А)-FRLS 1х2х0,75мм м. 40

25 Кабель ВВГнг-LS 5х1,5мм м. 150

26 Кабель КВВГЭнг-LS 4х1,0мм м. 70

27 Кабель КВВГнг-LS 4х1,0мм м. 485

28 Кабель КВВГнг-LS 5х1,0мм м. 125

29 Кабель КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,5мм м. 180

64 Кабель ВВГнг-LS 5х1,5мм м. 60

65 Кабель КВВГнг-LS 4х1,0мм м. 65

66 Кабель КВВГнг-LS 5х1,0мм м. 25

67 Кабель КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,5мм м. 25

88 Кабель ВВГнг-LS 5х1,5мм м. 15

89 Кабель КВВГнг-LS 5х1,0мм м. 25

103 Кабель ВВГнг-LS 5х1,5мм м. 40

104 Кабель КВВГнг-LS 5х1,0мм м. 20

119 Кабель ВВГнг-LS 5х1,5мм м. 10

120 Кабель КВВГнг-LS 5х1,0мм м. 5

136 Провод для радиоустановок РПШЭ 3х1,5мм м. 10

137 Кабель КВВГнг-LS 4х1,0мм м. 15

138 Кабель ВВГнг-LS 5х1,5мм м. 10

152 Кабель КВВГнг-LS 4х1,0мм м. 105

153 Кабель КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,5мм м. 170

28 Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5мм м. 1400

34 Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5мм м. 270

37 Кабель ВБбшв-LS 3х1,5мм м. 90

29 Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5мм м. 1470

35 Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5мм м. 100

40 Кабель ВВГнг-FRLS 5х1,5мм м. 15

36 Кабель ВВГнг(А)-FRLS 4х2,5мм м. 40

30 Кабель ВВГнг(А)-LS 5х2,5мм м. 700

39 Кабель ВВГнг(А)-LS 5х4мм м. 50

31 Кабель ВВГнг(А)-LS 5х6мм м. 145

32 Кабель ВВГнг(А)-LS 5х16мм м. 80

33 Кабель ВВГнг(А)-LS 5х35мм м. 30

47 Провод ПВ3 4мм м. 400

48 Провод ПВ3 6мм м. 250

49 Провод ПВ3 16мм м. 400

50 Провод ПВ3 25мм м. 150

52 Кабель саморегулирующий греющий "FroStop Black" для трубопроводов 50-100мм м. 30

5 Кабель cat.5e для локальных компьютнрных сетей U/UTP групповой прокладки U/UTP cat5e PVC LS нг(А)-LS 1х2х0,52мм м. 18

26 Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5мм м. 520

29 Кабель КСБнг(А)-FRLS 2х2х0,98мм м. 30

32 Кабель КПКЭВКГнг(А)-FRLS 1х2х0,5мм м. 100

25 Кабель ВВГнг-LS 5х2,5мм м. 60

26 Кабель ВВГнг-LS 5х1,5мм м. 20

27 Кабель КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0мм м. 60

28 Кабель КВВГнг(А)-LS 4х1,0мм м. 220

29 Кабель КВВГнг(А)-LS 5х1,0мм м. 145

30 Кабель КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,5мм м. 135

59 Кабель КВВГнг(А)-LS 10х1,0мм м. 15

60 Кабель КВВГнг(А)-LS 4х1,0мм м. 55

61 Кабель ВВГнг(А)-LS 5х1,5мм м. 30

62 Кабель ВВГнг-LS 3х1,5мм м. 50

86 Кабель КВВГнг(А)-LS 10х1,0мм м. 40

87 Кабель КВВГнг(А)-LS 4х1,0мм м. 140

88 Кабель ВВГнг-LS 5х1,5мм м. 80

89 Кабель ВВГнг-LS 5х2,5мм м. 30

90 Кабель ВВГнг-LS 3х1,5мм м. 50

110 Кабель ВВГнг-LS 5х1,5мм м. 20

111 Кабель КВВГнг(А)-LS 5х1,0мм м. 10

125 Кабель КВВГнг(А)-LS 4х1,0мм м. 100

126 Кабель ВВГнг-LS 5х1,5мм м. 40

137 Кабель КВВГнг(А)-LS 4х1,0мм м. 100

145 Кабель ВВГнг-LS 5х1,5мм м. 80

146 Кабель КВВГнг(А)-LS 4х1,0мм м. 150

163 Кабель КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,5мм м. 170

164 Кабель КВВГнг(А)-LS 7х1,0мм м. 70

11 Кабель КСПВ 4х50мм м. 153

12 Кабель ТПВнг-LS10х2х0,5мм м. 306

13 Кабель ВВГнг-LS 3х6мм м. 204

37 Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5мм м. 270

38 Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5мм м. 40

41 Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5мм м. 50

42 Кабель ВВГнг(А)-LS 5х2,5мм м. 30

43 Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5мм м. 35

46 Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5х4мм м. 25

47 Кабель ВВГнг(А)-LS 5х4мм м. 10

52 Провод ПВ3 6мм м. 80

54 Провод ПВ3 16мм м. 30

53 Провод ПВ3 25мм м. 77,6

5 Кабель cat.5e для локальных компьютнрных сетей U/UTP групповой прокладки U/UTP cat5e PVC LS нг(А)-LS 1х2х0,52мм м. 30

25 Кабель КСБнг(А)-FRLS 2х2х0,98мм м. 70

5 Кабель ВВГнг-FRLS 4х1,5мм м. 5

6 Кабель КВВГнг(А)-LS 7х1,0мм м. 5

7 Кабель КПСЭнг(А) -FRLS 1х2х0,5мм м. 140

Сметы. П-35/13-1,2,3-СМ42.(этап 2) том 175. Зона 2. Туалет отаплеваемый на 4 места. ЛСР №03-02-08К2 (взамен ЛС 03-02-08К, кн. Арх.№Х710-1175) стр 82

14 Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5мм м. 240

15 Кабель ВВГнг(А)-LS 5х2,5мм м. 10

16 Кабель ВВГнг(А)-LS 5х6мм м. 5

17 Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5мм м. 110

40 Провод ПВ3 4мм м. 20

41 Провод ПВ3 16мм м. 10

17 Кабель КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,5мм м. 44

19 Кабель КСБнг(А)-FRLS 2х2х0,64мм м. 15

35 Кабель cat.5e СПЕЦЛАН U/UTP cat5e PVC LS нг(А)- LS 1х2х0,52мм м. 10

5 Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75мм м. 40

19 Кабель КПСВВнг-LS 2х2х0,5мм м. 255

20 Кабель ВВГнг 3х1,5мм м. 132,6

21 Кабель cat.5e для внешней прокладки экранированный F/UTP cat5e V/PE 4х2х0,52мм м. 102

19 Кабель КПСВВнг-LS 2х2х0,5мм м. 255

20 Кабель ВВГнг 3х1,5мм м. 132,6

21 Кабель cat.5e для внешней прокладки экранированный F/UTP cat5e V/PE 4х2х0,52мм м. 102

24 Кабель оптический ТОЛ-П-08У-2,7кН м. 867

оборудованин тлф

169 Кабель ТНВПВЭнг(С)-LS 48х2х0,51 5е кат. 200В м. 65

170 Кабель НВПЭнг(С)-LS2х2х0,52 5е кат. 200В м. 60

171 Кабель НВПЭнг(С)-LS4х2х0,52 5е кат. 200В м. 9000

172 Кабель КМС-2В 2х2х0,51 м. 50

176 Провод ПКСВ 2х0,5мм м. 1000

179 Кабель КВСМВ 2х2х0,5мм м. 15

181 Кабель оптический ОКЗмБ-01-6М-8М1-0.20-(7) м. 935

185 Кабель КПСнг(А)-FRLS1х2х1,0 м. 25

186 Кабель ВВГнг 3х1,5мм м. 25

187 Кабель ВВГнг 3х4мм м. 10

188 Кабель ВВГнг 3х2,5мм м. 70

190 Кабель КПСнг(А)-FRLS1х2х1,0 м. 385

191 Кабель КПСнг(А)-FRLS2х2х1,0 м. 25

194 Провод ПуГВнг(А)-LS 1х4мм м. 110

195 Провод ПуГВнг(А)-LS 1х16мм м. 80

197 Кабель ТСВнг(А)-LS103х2х0,5 200В м. 1500

199 Кабель ОБАд-нг(А) HF-М-1.5/0,2 м. 2400

206 Кабель РВШЭ-1 1х2х0,5мм м. 1500

207 Кабель ТППэп 20х0,5мм м. 1000

53 Провод ПВ1 2,5мм м. 6

115 Кабель ТНВПВЭнг(С)-LS 48х2х0,51 5е кат. 200В м. 36

116 Кабель НВПЭнг(С)-LS 4х2х0,52 5е кат. 200В м. 14

117 Кабель КМС-2В 2х2х0,51 м. 10

118 Кабель ТСВнг(А)-LS 10х2х0,5 200В м. 80

119 Кабель ТППэп 20х0,5мм м. 1000

122 Кабель РВШЭ-1 1х2х0,5мм м. 700

124 Кабель ВВГнг-LS 3х2,5мм м. 14

125 Кабель ВВГнг-LS 3х4мм м. 10

127 Провод ПуГВнг(А)-LS 1х4мм м. 24

128 Провод ПуГВнг(А)-LS 1х16мм м. 30

129 Провод МГШВ 07мм м. 100

131 Кабель ОБАд-нг(А) HF-М-1.5/0,2 м. 1300