## Лист1
№ | Наименование | марка | Е. Из. | К-во | цены с ндс | сумма
1 | Коуш ГОСТ2224-72 |  | шт. | 1
2 | Колодка ГОСТ13186-6 7 | 44378 | шт. | 9
3 | Скоба ГОСТ13186-6 7 | 44379 | шт. | 9
4 | Канат ГОСТЗ063-66 | 6. 1-Г -1-СС-Р-180 | м. | 10
5 | Проволока 2 ГОСТ1668-73 |  | м. | 10
6 | Проволока | ММ-2.51 | м. | 2
7 | Проволока | 4.0 БСМ1 | м. | 30
8 | Проволока 5 ГОСТ1668-76 |  | м. | 6
9 | Изолятор такелажный фарфоровый тросового крепленuя ИТФ | МРТУ 16 588.027-69 | шт. | 6
10 | Траверса ШР-3-00-01 |  | шт. | 1
11 | Траверса ШР-3-00-02 |  | шт. | 2
12 | Траверса ШР-3-00-03 |  | шт. | 3
13 | Полухомуm ШР-3-00-04 |  | шт. | 5
14 | Полухомуm ШР-3-00-05 |  | шт. | 1
15 | Скоба ШР-3-00-06 |  | шт. | 2
16 | Скоба ШР-3-00-07 |  | шт. | 4
17 | Шайба ШР-3-00-08 |  | шт. | 20
18 | Зажuм плашечныu ГОСТ 19255-73 | ПС-1 | шт. | 3
19 | Изолятор ГОСТ 2366-6 7 * | ТФ-20 | шт. | 1
20 | Шmырь ГОСТ 7092-73 | ШT-20Д | шт. | 1
21 | Ролик подвесной | КС-030-68 3.501-39 | шт. | 1
22 | Крюк ШР-3-08-00 |  | шт. | 1
23 | Ппощадка ШР-3-02-00 |  | шт. | 2
24 | Узел крепления площадки ШР-3-04-00 |  | шт. | 2
25 | Лесmнuца ШР-3-05-00 |  | шт. | 2
26 | Металлоконструкции 410810-ТМП-03-АФ-01 |  | шт. | 2
27 | Зажим соединительный плашечный ТУ 34-13-10273-88 | ПС-1-1 | шт. | 20
28 | Коуш 20 |  | шт. | 16
29 | Талреп ОСТ5.2314-79 | 0,5-В-ОШ | шт. | 8
30 | Набивка крученая марки ГОСТ 5152-84 | АПК-313 | м. | 12
31 | Канат ГОСТ 3062-80 | 5.5-Г -1-Ж-Н-1370 | м. | 40
32 | Крюк ГОСТ17783-72 ШР-3-01-00 | КН-16 | шт. | 2
33 | Уголок 20х20х4 |  | м. | 4
34 | Труба стальная водогазопроводная ГОСТ 3262-75. условный проход40 мм. Толщина стенки 3 мм |  | м. | 3
35 | Комплект заземления для кабеля 10-11 мм | КМТ 11-Р Е | шт. | 3
36 | Разъем вилка N-типа прямой | N3100-GE08 | шт. | 7
37 | Лента металическая | F207 | уп. | 1
38 | Скрепа-бкгель для ленты, 100 шт. | СУ-20 | уп. | 1
39 | Двукомпонентная огнестойкая пена | DN | баллон. | 2
40 | Наконечник луженый | тмл 16-8-6 | шт. | 2
41 | Накладка | Н2 | шт. | 2
42 | Наголовник | НГ2 | шт. | 2
43 | Штырь | Ш-22-55 | шт. | 4
44 | Штырь | Ш-20-1-125 | шт. | 14
45 | Шайба | Ш-1 | шт. | 2
46 | Шайба | Ш-2 | шт. | 2
47 | Изолятор | ШФ10-Г | шт. | 12
48 | Изолятор | ШФ20-В | шт. | 4
49 | Изолятор | ТФ-20.01 | шт. | 2
50 | Изолятор | ИТФ-3 | шт. | 4
51 | Колпачок | К-5 | шт. | 2
52 | Колпачок | К-6 | шт. | 8
53 | Колпачок | К-7 | шт. | 8
54 | Консоль | 410425-ТМП-26-01-03-00 | шт. | 1
55 | Накладка | 410425-ТМП-26-01-03-02 | шт. | 1
56 | хомут | 410425-ТМП-26-01-01-01 | шт. | 3
57 | хомут | 410425-ТМП-26-01-01-01-01 | шт. | 2
58 | Планка | 410425-ТМП-26-01-01-02 | шт. | 4
59 | Зажим соединительный плашечный ТУ 34-13-10273-88 | ПА-1-1 | шт. | 8
60 | Зажим плашечный для заземляющего провода 066-76 |  | шт. | 4
61 | Наконечнuк | 6-6-Л-09 | шт. | 3
62 | Провод | ПРГН6 | м. | 5
63 | Проволока | 4,0 БСМ1 | м. | 110
64 | Труба 20х2,5 |  | шт. | 1
65 | Траверса 410425-ТМП-26-01-02-00 |  | шт. | 2
66 | Траверса 410425-ТМП-26-01-04-00 |  | шт. | 1
67 | Брусок 410425-ТМП-26-01-01-03 |  | шт. | 1
68 | Подкос 410425-ТМП-26-01-01-04 |  | шт. | 1
69 | Подкос 41025-ТМП-26-01-01-04-01 |  | шт. | 1
70 | Уголок стальной равнополочный L=2.5м 50х50х5 |  | шт. | 12
71 | Полоса стальная горячекатанная ОН 4х40 |  | м. | 170
72 | Проволока стальная оцинкованная = 12мм |  | м. | 30
73 | Зажим универсальный с ТДЦ покрытием | ЗС-1 | шт. | 3
74 | Смазка токопроводящая |  | упак. | 2
75 | Уголок стальной равнополочный L=2.5м 50х50х5 |  | шт. | 4
76 | Полоса стальная горячекатанная ОН 4х40 |  | м. | 10
77 | Труба ПА |  | км. | 0.02
78 | Двукомпонентная огнестойкая пена | DN | баллон. | 2
79 | Наконечник луженый | ТМЛ 16-10-6 | шт. | 2