№ Наименование ед.изм кол-во

1 Шкаф коммутации к устройствам пожаротушения ШПС-24 шт 1

2 Монтажный комплект для крепления дополнительного оборудования на двери ШПС-12, ШПС-12 исп.02, ШПС-24, ШПС-24 исп.02 компл 1

3 Контроллер двухпроводной линии связи, марка "С2000-КДЛ" шт 2

4 Блок контрольно-пусковой, марка "С2000-КПБ" шт 1

5 ДИП-34А-03 (ИП 212-34А) шт 200

6 ИПР 513-3А (м) исп.1 шт 5

7 Блок разветвительно-изолирующий"БРИЗ" исп. 01 шт 25

8 Батарея аккумуляторная, тип АКБ-17, 12В/ емкость 17 А/ч шт 2

9 Блок речевого оповещения Рупор-300 шт 1

10 Оповещатель речевой ОПР-С103.1 шт 25

11 Оповещатель ОПР-С106.1 шт 6

12 Оповещатель световой МОЛНИЯ-12(24) ВЫХОД шт 5

13 Источник резервного питания, марка: "РИП 24" исп. 06 шт 2

14 Батарея аккумуляторная необслуживаемая, номинальным напряжением 12 В, емкость 40 А/ч шт 4

15 Коробка монтажная огнестойкая КМ-О (4к)-IP41 арт.216199 шт 120

16 Ящик протяжной стальной К-654, IP54, размер 400х400х200 мм шт. 16