**Кабельная продукция**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | ППГ-Пнг(А)-HF-066 3х2,5 ГОСТ плоский | м | 1600 |  |
| 26 | ППГ-Пнг(А)-HF-066 3х1,5 ГОСТ плоский | м | 1400 |  |
| 27 | ППГ-нг(А)-HF-066 5х4 ГОСТ  | м | 48 |  |
| 28 | ППГ-нг(А)-HF-066 5х2,5 ГОСТ | м | 65 |  |
| 29 | ППГ-нг(А)-HF-066 5х6 ГОСТ | м | 95 |  |
| 30 | ППГ-нг(А)-FRHF 3х1,5 ГОСТ  | м | 145 |  |
| 31 | ПРКС-660-5х2,5 | м | 13 |  |
| 32 | витая пара UTP 5E 4х2х0,52-HF indoor | м | 610 | КВПВП-5Е- 4х2х х0,52- отеч. аналог |
| 33 | Провод ПВ-3 1х10 белый | м | 3 |  |
| 34 | Провод ПВ-3 1х10 черный | м | 3 |  |
| 35 | Провод ПВ-3 1х10 красный(коричневый) | м | 3 |  |
| 36 | Провод ПВ-3 1х10 синий | м | 5 |  |
| 37 | Провод ПВ-3 1х10 желто-зеленый | м | 15 |  |
| 38 | Провод ПВ-3 1х6 белый | м | 10 |  |
| 39 | Провод ПВ-3 1х6 черный | м | 10 |  |
| 40 | Провод ПВ-3 1х6 красный(коричневый) | м | 10 |  |
| 41 | Провод ПВ-3 1х6 синий | м | 25 |  |
| 42 | Провод ПВ-3 1х6 желто-зеленый | м | 25 |  |
| 43 | Провод ПВ-3 1х4 белый | м | 5 |  |
| 44 | Провод ПВ-3 1х4 черный | м | 5 |  |
| 45 | Провод ПВ-3 1х4 красный(коричневый) | м | 5 |  |
| 46 | Провод ПВ-3 1х4 синий | м | 10 |  |
| 47 | Провод ПВ-3 1х5 желто-зеленый | м | 5 |  |
| 46 | Провод ПВ-3 1х2,5 белый | м | 5 |  |
| 49 | Провод ПВ-3 1х2,5 черный | м | 5 |  |
| 50 | Провод ПВ-3 1 красный(коричневый) | м | 5 |  |
| 51 | Провод ПВ-3 1х2,5 синий | м | 10 |  |
| 53 | Наконечник НШВИ 10-14 для одного кабеля | упак. | 1 | упаковка - 100 шт |
| 54 | Наконечник НШВИ 10-14 для двух кабелей | упак. | 1 |  |
| 55 | Наконечник НШВИ 6-12 для одного кабеля | упак. | 2 |  |
| 56 | Наконечник НШВИ 6-12 для двух кабелей | упак. | 3 |  |
| 57 | Наконечник НШВИ 4-12 для одного кабеля | упак. | 1 |  |
| 58 | Наконечник НШВИ 6-12 для двух кабелей | упак. | 2 |  |
| 59 | Наконечник НШВИ 2,5-12 для одного кабеля | упак. | 1 |  |
| 60 | Наконечник НШВИ 2,5-12 для двух кабелей | упак. | 1 |  |
| 61 | Наконечник кольцевой НКИ 6,0-6 | упак. | 2 | упаковка - 100шт |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Хомут кабельный нейлон белый 3х150 | упак. | 4 | 1 упак. -100шт  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Хомут кабельный нейлон белый 4х300 | упак. | 6 | 1 упак.-100шт |
| Трубка термоусаживаемая желто-зеленая диаметр 8 мм длина 1 м | шт./м | 4/4 | кабель |

|  |
| --- |
| Трубка термоусаживаемая с клеевым слоем чернаядиаметр 6мм длина 1м |
| Трубка термоусаживаемая с клеевым слоем чернаядиаметр 9мм длина 1м |
| Трубка термоусаживаемая с клеевым слоем чернаядиаметр 12мм длина 1м |
| Трубка термоусаживаемая с клеевым слоем чернаядиаметр 18мм длина 1м |
| Трубка термоусаживаемая с клеевым слоем чернаядиаметр 30мм длина 1м |
| Трубка термоусаживаемая с клеевым слоем чернаядиаметр 50мм длина 1м |