**ЗАКУПКА № 2022/11/55 от 15.11.2022 г.**

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Основные характеристики** | **Кол-во** | **Единица измерения** |
| 1 | Расходомер – счетчик электромагнитный ЭЛЕМЕР-РЭМ -/ -/ Т150/ 1,6/ ФП/ НС/ 050/ Р/ В05/ Ф/ ГОСТ/ -/ К1/ -/ БПР-02/ ST/ H/ t4070/ 24/ PGK/ -/ ЧМ/ 02.2/ К/ ТУ 26.51.52-154-13282997-2017 | Тип расходомера: ЭЛЕМЕР-РЭМ* Типоразмерный ряд — Ду 50
* Тип присоединения к трубопроводу: фланцы
* Температура среды — –40...+150 °С;
* Давление среды — 1,6 МПа;
* Относительная погрешность — ±1 %
* Выходные сигналы — импульсный, частотный, токовый (4...20 мА), Цифровой протокол HART
* Напряжение питания — 24 В,
* OLED индикатор — графический
* Пылевлагозащита — IP67
* Климатическое исполнение — –60...+70 °C (УХЛ1).
* Материал электродов: нержавеющая сталь
 | 1,00 | шт |

**АНАЛОГИ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ**

**Место поставки**: 140301, Московская область, город Егорьевск

**ОБЯЗАТЕЛЬНО указание срока поставки!**

Предпочтение доставке силами и за счет Поставщика.

Предпочтение предложениям с отсрочкой оплаты.