## Книга
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4 | 7
Раздел 2. Низковольтное оборудование |  |  |  |  | Раздел 2. Низковольтное оборудование
33 | ФССЦ-20.4.04.02-0022 | Щиты распределительные навесные ЩРН-12, размер 220х300х125 мм | шт | 60 |  | Щиты распределительные навесные ЩРН-12, размер 220х300х125 мм
34 | ФССЦ-20.4.04.02-0021 | Щиты распределительные навесные ЩРН-9, размер 220х300х125 мм | шт | 3 |  | Щиты распределительные навесные ЩРН-9, размер 220х300х125 мм
35 | ФССЦ-20.4.04.02-0023 | Щиты распределительные навесные ЩРН-18, размер 350х300х125 мм | шт | 5 |  | Щиты распределительные навесные ЩРН-18, размер 350х300х125 мм
36 | ФССЦ-20.4.04.02-0025 | Щиты распределительные навесные ЩРН-24, размер 350х300х125 мм | шт | 3 |  | Щиты распределительные навесные ЩРН-24, размер 350х300х125 мм
38 | ФССЦ-20.4.04.01-0030 | Шкаф металлический с DIN-рейками и заземлением на 16 модулей | компл | 1 |  | Шкаф металлический с DIN-рейками и заземлением на 16 модулей
40 О | ФССЦ-62.1.01.09-0016 | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 10А, характеристика С | шт | 3 |  | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 10А, характеристика С
41 О | ФССЦ-62.1.01.09-0004 | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 6А, характеристика С | шт | 11 |  | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 6А, характеристика С
42 О | ФССЦ-62.1.01.09-0020 | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 50А, характеристика С | шт | 2 |  | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 50А, характеристика С
43 О | ФССЦ-62.1.01.09-0004 | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 25А, характеристика С | шт | 72 |  | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 25А, характеристика С
44 О | ФССЦ-62.1.01.09-0019 | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 32А, характеристика С | шт | 4 |  | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 32А, характеристика С
45 О | ФССЦ-62.1.01.09-0004 | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С | шт | 130 |  | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С
46 О | ФССЦ-62.1.01.09-0019 | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 40А, характеристика С | шт | 3 |  | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 40А, характеристика С
47 О | ФССЦ-62.1.01.09-0004 | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С | шт | 74 |  | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С
48 О | ФССЦ-62.1.01.09-0017 | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 16А, характеристика С | шт | 3 |  | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 16А, характеристика С
49 О | ФССЦ-62.1.01.09-0004 | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 20А, характеристика С | шт | 57 |  | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 20А, характеристика С
50 О | ФССЦ-62.1.01.09-0018 | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 25А, характеристика С | шт | 2 |  | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 25А, характеристика С
51 О | ФССЦ-62.1.01.02-0011 | Выключатели автоматические: дифференциального тока двухполюсные АД12 2Р 25А 30мА | шт | 173 |  | Выключатели автоматические: дифференциального тока двухполюсные АД12 2Р 25А 30мА
52 О | ФССЦ-62.1.01.09-0045 | Выключатели автоматические: «IEK» ВА88-35 3Р 250А | шт | 1 |  | Выключатели автоматические: «IEK» ВА88-35 3Р 250А
53 О | ФССЦ-62.1.01.09-0032 | Выключатели автоматические, однополюсные, на ток 100 А | шт | 8 |  | Выключатели автоматические, однополюсные, на ток 100 А
54 О | ФССЦ-62.1.01.09-0038 | Выключатели автоматические, трехполюсные, на ток 100 А | шт | 17 |  | Выключатели автоматические, трехполюсные, на ток 100 А
56 | ТЦ_20.5.03.00_77_7722699172_21.04.2022_02 | Шина "N" | шт | 71 |  | Шина "N"
57 | ТЦ_20.5.03.00_77_7722699172_21.04.2022_02 | Шина "РЕ" | шт | 71 |  | Шина "РЕ"
58 | ФССЦ-20.5.01.02-0005 | Ввод кабельный ВК-40 У3, диаметр прохода 40 мм | шт | 691 |  | Ввод кабельный ВК-40 У3, диаметр прохода 40 мм
Раздел 3. Актовый зал |  |  |  |  | Раздел 3. Актовый зал
60 | ФССЦ-20.4.04.02-0022 | Щиты распределительные навесные ЩРН-12, размер 220х300х125 мм | шт | 1 |  | Щиты распределительные навесные ЩРН-12, размер 220х300х125 мм
62 О | ФССЦ-62.1.01.09-0004 | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 20А, характеристика С | шт | 1 |  | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 20А, характеристика С
63 О | ФССЦ-62.1.01.09-0004 | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С | шт | 5 |  | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С
64 О | ФССЦ-62.1.01.09-0004 | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С | шт | 2 |  | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С
66 | ТЦ_20.5.03.00_77_7722699172_21.04.2022_02 | Шина "N" | шт | 1 |  | Шина "N"
67 | ТЦ_20.5.03.00_77_7722699172_21.04.2022_02 | Шина "РЕ" | шт | 1 |  | Шина "РЕ"
68 | ФССЦ-20.5.01.02-0005 | Ввод кабельный ВК-40 У3, диаметр прохода 40 мм | шт | 10 |  | Ввод кабельный ВК-40 У3, диаметр прохода 40 мм
69 О | ТЦ_62.4.02.01_77_7722753969_05.05.2022_02 | Герметичный блок питания для светодиодных лент IP67 | шт | 3 |  | Герметичный блок питания для светодиодных лент IP67
Раздел 4. Кабинет компьютерный |  |  |  |  | Раздел 4. Кабинет компьютерный
71 | ФССЦ-20.4.04.03-0009 | Щиты с монтажной панелью ЩМП-5, размером 1000х650х300 мм, степень защиты IP30 | шт | 1 |  | Щиты с монтажной панелью ЩМП-5, размером 1000х650х300 мм, степень защиты IP30
73 О | ФССЦ-62.1.01.09-0021 | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 63А, характеристика С | шт | 1 |  | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 63А, характеристика С
74 О | ФССЦ-62.1.01.02-0012 | Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 2, номинальный ток 25 А, дифференциальный ток 100 мА | шт | 6 |  | Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 2, номинальный ток 25 А, дифференциальный ток 100 мА
76 О | ТЦ_103_50_5047252066_22.04.2022_02 | Стабилизатор напряжения однофазный Ресанта СПН-13500 | шт | 2 |  | Стабилизатор напряжения однофазный Ресанта СПН-13500
78 | ФССЦ-20.2.04.07-0008 | Короб 100х60 | шт | 60 |  | Короб 100х60
79 | ФССЦ-20.2.05.10-0001 | Рамка пластиковая на 6 модуля для монтажа на профиль | 100 шт | 0.14 |  | Рамка пластиковая на 6 модуля для монтажа на профиль
81 | ФССЦ-20.4.03.07-0022 | Розетка щитовая для монтажа на DIN-рейку 16А 250В с защитной крышкой | 100 шт | 0.84 |  | Розетка щитовая для монтажа на DIN-рейку 16А 250В с защитной крышкой
Раздел 5. Установочные изделия |  |  |  |  | Раздел 5. Установочные изделия
83 | ФССЦ-20.4.01.02-0021 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | 10 шт | 9.1 |  | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
85 | ФССЦ-20.4.01.02-0001 | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки | 10 шт | 13 |  | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки
87 О | ФССЦ-62.3.04.06-0011 | Переключатели: универсальные | шт | 2 |  | Переключатели: универсальные
89 | ФССЦ-20.4.03.05-0004 | Розетка открытой проводки с заземлением | 100 шт | 1.09 |  | Розетка открытой проводки с заземлением
90 | ФССЦ-20.4.03.05-0003 | Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением | 100 шт | 4.15 |  | Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением
91 | ФССЦ-20.4.03.05-0008 | Розетка штепсельная для открытой проводки | 100 шт | 0.21 |  | Розетка штепсельная для открытой проводки
92 | ТЦ_20.4.03.07_77_7722753969_05.05.2022_02 | Встраиваемая сетевая розетка 220В с двумя USB входами | шт | 24 |  | Встраиваемая сетевая розетка 220В с двумя USB входами
93 | ФССЦ-20.5.02.11-0001 | Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки | 1000 шт | 0.024 |  | Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки
94 | ФССЦ-20.5.02.07-0003 | Коробка распаечная НР 70 | шт | 230 |  | Коробка распаечная НР 70
Раздел 6. Осветительная арматура |  |  |  |  | Раздел 6. Осветительная арматура
96 | ТЦ_20.3.03.07_73_7328105984_28.06.2022_01 | Светильник светодиодный PLG Line 38/4000/O SCH | шт | 44 |  | Светильник светодиодный PLG Line 38/4000/O SCH
98 | ТЦ_20.3.03.07_13_7328105984_28.06.2022_02 | Светильник светодиодный PLG LLO 18/4000 | шт | 18 |  | Светильник светодиодный PLG LLO 18/4000
99 | ТЦ_20.3.03.07_13_7328105984_28.06.2022_02 | Светильник светодиодный PLG LLO 18/4000 | шт | 58 |  | Светильник светодиодный PLG LLO 18/4000
101 | ТЦ_20.3.03.07_13_7328105984_28.06.2022_02 | Светильник светодиодный PLG OF 595/33/4000/O | шт | 684 |  | Светильник светодиодный PLG OF 595/33/4000/O
103 | ТЦ_20.3.03.07_13_7328105984_28.06.2022_02 | Светильник светодиодный PLG OF 595 33/4000/О с БАП | шт | 85 |  | Светильник светодиодный PLG OF 595 33/4000/О с БАП
105 | ТЦ_20.3.03.07_13_7328105984_28.06.2022_02 | Светильник светодиодный PLG OF 180 58/4000/Р AV | шт | 8 |  | Светильник светодиодный PLG OF 180 58/4000/Р AV
107 | ТЦ_20.3.03.07_13_7328105984_28.06.2022_02 | Светильник светодиодный PLG PR 75/4000/D120 | шт | 6 |  | Светильник светодиодный PLG PR 75/4000/D120
109 | ТЦ_20.3.03.07_13_7328105984_28.06.2022_02 | Светильник светодиодный PLG PR LINE 38/4000/O | шт | 68 |  | Светильник светодиодный PLG PR LINE 38/4000/O
111 | ТЦ_20.3.03.07_13_7328105984_28.06.2022_02 | Светильник светодиодный PLG PR LINE 38/4000/O | шт | 61 |  | Светильник светодиодный PLG PR LINE 38/4000/O
113 | ТЦ_20.3.03.07_13_7328105984_28.06.2022_02 | Светильник светодиодный PLG OF 595/33/4000/P IP54 | шт | 38 |  | Светильник светодиодный PLG OF 595/33/4000/P IP54
115 | ТЦ_20.3.03.07_13_7328105984_28.06.2022_02 | Светильник светодиодный PLG OF 595/33/4000/P IP54 с БАП | шт | 8 |  | Светильник светодиодный PLG OF 595/33/4000/P IP54 с БАП
117 | ТЦ_20.3.03.07_13_7328105984_28.06.2022_02 | Светильник светодиодный Световой указатель ВЫХОД | шт | 33 |  | Светильник светодиодный Световой указатель ВЫХОД
118 | ТЦ_20.3.03.07_13_7328105984_28.06.2022_02 | Доставка светильников | шт | 1 |  | Доставка светильников
Раздел 7. Кабельные изделия, трубы |  |  |  |  | Раздел 7. Кабельные изделия, трубы
120 | ФССЦ-23.3.06.05-0021 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 20 |  | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм
121 | ФССЦ-23.3.06.05-0003 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 30 |  | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм
123 | ФССЦ-23.3.06.05-0004 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 184 |  | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм
124 | ФССЦ-23.3.06.05-0005 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 10 |  | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,5 мм
127 | ФССЦ-24.3.01.03-0012 | Трубы жесткие гладкие легкие из самозатухающего ПВХ (IP55), диаметр 20 мм | м | 6500 |  | Трубы жесткие гладкие легкие из самозатухающего ПВХ (IP55), диаметр 20 мм
128 | ФССЦ-24.3.01.03-0013 | Трубы из самозатухающего ПВХ жесткие гладкие, легкие, номинальный внутренний диаметр 25 мм | м | 11000 |  | Трубы из самозатухающего ПВХ жесткие гладкие, легкие, номинальный внутренний диаметр 25 мм
129 | ФССЦ-24.3.01.03-0014 | Трубы жесткие гладкие легкие из самозатухающего ПВХ (IP55), диаметр 32 мм | м | 3700 |  | Трубы жесткие гладкие легкие из самозатухающего ПВХ (IP55), диаметр 32 мм
130 | ФССЦ-24.3.01.03-0015 | Трубы из самозатухающего ПВХ жесткие гладкие, легкие, номинальный внутренний диаметр 40 мм | м | 400 |  | Трубы из самозатухающего ПВХ жесткие гладкие, легкие, номинальный внутренний диаметр 40 мм
131 | ФССЦ-24.3.01.03-0016 | Трубы из самозатухающего ПВХ жесткие гладкие, легкие, номинальный внутренний диаметр 50 мм | м | 24 |  | Трубы из самозатухающего ПВХ жесткие гладкие, легкие, номинальный внутренний диаметр 50 мм
133 | ФССЦ-20.2.05.04-0028 | Кабель-канал (короб) 40х25 мм | м | 2300 |  | Кабель-канал (короб) 40х25 мм
134 | ФССЦ-20.2.05.04-0025 | Кабель-канал (короб) 25х16 мм | м | 140 |  | Кабель-канал (короб) 25х16 мм
135 | ФССЦ-20.2.05.09-0034 | Угол внутренний изменяемый для кабель-канала 40х25 мм | 100 шт | 2.5 |  | Угол внутренний изменяемый для кабель-канала 40х25 мм
136 | ФССЦ-20.2.05.10-0012 | Соединение на стык для короба 25х40 мм | 100 шт | 10 |  | Соединение на стык для короба 25х40 мм
139 | ФССЦ-21.1.06.10-0578 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 3х1,5-1000 *LSLTx | 1000 м | 10.969 |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 3х1,5-1000 *LSLTx
140 | ФССЦ-21.1.06.10-0579 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 3х2,5-1000 *LSLTx | 1000 м | 12.8 |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 3х2,5-1000 *LSLTx
141 | ФССЦ-21.1.06.10-0580 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 3х4-1000 *LSLTx | 1000 м | 3.919 |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 3х4-1000 *LSLTx
142 | ФССЦ-21.1.06.10-0603 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 5х2,5-1000 *LSLTx | 1000 м | 0.126 |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 5х2,5-1000 *LSLTx
143 | ФССЦ-21.1.06.10-0604 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 5х4-1000 *LSLTx | 1000 м | 0.11 |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 5х4-1000 *LSLTx
144 | ФССЦ-21.1.06.10-0605 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 5х6-1000 *LSLTx | 1000 м | 0.411 |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 5х6-1000 *LSLTx
145 | ФССЦ-21.1.06.10-0606 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 5х10-1000 *LSLTx | 1000 м | 0.026 |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 5х10-1000 *LSLTx
146 | ФССЦ-21.1.06.10-0167 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 3х1,5ок-1000 | 1000 м | 1.495 |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 3х1,5ок-1000
Раздел 8. Электрощитовая |  |  |  |  | Раздел 8. Электрощитовая
148 О | ФССЦ-62.1.02.10-0001 | Вводно-распределительное устройство типа: ВРУ 1-11-10 | шт | 1 |  | Вводно-распределительное устройство типа: ВРУ 1-11-10
149 О | ФССЦ-62.1.02.10-0113 | Устройство вводно-распределительное типа: 8503-2ВП-5-63-30 | шт | 2 |  | Устройство вводно-распределительное типа: 8503-2ВП-5-63-30
150 О | ФССЦ-62.1.02.19-0013 | Щиты автоматического переключения на резерв: ЩАП-33, трехфазные на ток 40 А | шт | 1 |  | Щиты автоматического переключения на резерв: ЩАП-33, трехфазные на ток 40 А
152 | ФССЦ-20.4.04.02-0025 | Щиты распределительные навесные ЩРН-24, размер 350х300х125 мм | шт | 1 |  | Щиты распределительные навесные ЩРН-24, размер 350х300х125 мм
154 О | ФССЦ-62.5.02.01-0004 | Трансформатор тока | шт | 6 |  | Трансформатор тока
155 О | ФССЦ-62.5.01.04-0071 | Счетчик учета активной электрической энергии переменного тока, многофазный, прямого включения, номинальный ток 5 А, максимальный ток 40 А, номинальное напряжение 230/400 В | шт | 2 |  | Счетчик учета активной электрической энергии переменного тока, многофазный, прямого включения, номинальный ток 5 А, максимальный ток 40 А, номинальное напряжение 230/400 В
156 О | ФССЦ-62.1.01.09-0018 | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 25А, характеристика С | шт | 1 |  | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 25А, характеристика С
157 О | ФССЦ-62.1.01.09-0017 | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 16А, характеристика С | шт | 6 |  | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 16А, характеристика С
158 О | ФССЦ-62.1.01.09-0045 | Выключатели автоматические: «IEK» ВА88-35 3Р 250А | шт | 7 |  | Выключатели автоматические: «IEK» ВА88-35 3Р 250А
159 О | ФССЦ-62.1.01.09-0044 | Выключатели автоматические: «IEK» ВА88-33 3Р 160А | шт | 11 |  | Выключатели автоматические: «IEK» ВА88-33 3Р 160А
161 О | ФССЦ-61.2.07.11-0201 | Ящик главной заземляющей шины ГЗШ-10 | шт | 1 |  | Ящик главной заземляющей шины ГЗШ-10
Раздел 9. Универсально-сборные электромонтажные конструкции (УСЭК) |  |  |  |  | Раздел 9. Универсально-сборные электромонтажные конструкции (УСЭК)
163 | ФССЦ-20.2.07.03-0005 | Лоток кабельный лестничного типа Л-300, ширина 300 мм | м | 90 |  | Лоток кабельный лестничного типа Л-300, ширина 300 мм
164 | ФССЦ-20.2.07.08-0003 | Разветвитель Т-образный ЛГОм-300, горячеоцинкованный | шт | 2 |  | Разветвитель Т-образный ЛГОм-300, горячеоцинкованный
165 | ФССЦ-20.2.07.10-0029 | Секция горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 90°, сейсмостойкая, СГ-50К/300-90, горячеоцинкованная | шт | 10 |  | Секция горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 90°, сейсмостойкая, СГ-50К/300-90, горячеоцинкованная
166 | ФССЦ-20.2.07.09-0015 | Угол горизонтальный 90 град. ЛС-УГ-400 | шт | 9 |  | Угол горизонтальный 90 град. ЛС-УГ-400
168 | ФССЦ-20.2.03.13-0007 | Полка кабельная К-1162ц из оцинкованной стали | 1000 шт | 0.09 |  | Полка кабельная К-1162ц из оцинкованной стали
Раздел 10. Кабельные изделия. Провода. |  |  |  |  | Раздел 10. Кабельные изделия. Провода.
170 | ФССЦ-21.1.06.10-0265 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-FRLS 5х2,5-1000 | 1000 м | 0.196 |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-FRLS 5х2,5-1000
171 | ФССЦ-21.1.06.10-0266 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-FRLS 5х4-1000 | 1000 м | 0.01 |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-FRLS 5х4-1000
172 | ФССЦ-21.1.06.10-0604 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 5х4-1000 *LSLTx | 1000 м | 0.311 |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 5х4-1000 *LSLTx
173 | ФССЦ-21.1.06.10-0606 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 5х10-1000 *LSLTx | 1000 м | 0.365 |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 5х10-1000 *LSLTx
174 | ФССЦ-21.1.06.10-0607 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 5х16-1000 *LSLTx | 1000 м | 0.14 |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 5х16-1000 *LSLTx
175 | ФССЦ-21.1.06.10-0610 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 5х50-1000 *LSLTx | 1000 м | 0.075 |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 5х50-1000 *LSLTx
176 | ФССЦ-21.1.06.10-0611 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 5х70-1000 *LSLTx | 1000 м | 0.03 |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 5х70-1000 *LSLTx
178 | ФССЦ-21.2.03.05-0049 | Провод силовой установочный с медными жилами ПВ1 4-450 | 1000 м | 0.06 |  | Провод силовой установочный с медными жилами ПВ1 4-450
179 | ФССЦ-21.2.03.05-0051 | Провод силовой установочный с медными жилами ПВ1 6-450 | 1000 м | 0.5 |  | Провод силовой установочный с медными жилами ПВ1 6-450
180 | ФССЦ-21.2.03.05-0054 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 16 мм2 | 1000 м | 0.12 |  | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 16 мм2
181 | ФССЦ-20.2.10.01-0014 | Наконечники кабельные алюминиевые ТА 50-10-9 | 100 шт | 0.1 |  | Наконечники кабельные алюминиевые ТА 50-10-9
Раздел 11. Заземление |  |  |  |  | Раздел 11. Заземление
183 | ФССЦ-08.3.07.01-0043 | Сталь полосовая: 40х5 мм, марка Ст3сп | т | 0.471 |  | Сталь полосовая: 40х5 мм, марка Ст3сп
185 | ФССЦ-08.3.08.02-0031 | Сталь угловая равнополочная размером 50х50 | кг | 245.05 |  | Сталь угловая равнополочная размером 50х50
Раздел 12. Столовая и мастерская для мальчиков |  |  |  |  | Раздел 12. Столовая и мастерская для мальчиков
190 О | ФССЦ-62.1.05.03-0008 | Устройства защитного отключения: «IEK» УЗО ВД1-63 4Р 16-16,25,32,40А | шт | 18 |  | Устройства защитного отключения: «IEK» УЗО ВД1-63 4Р 16-16,25,32,40А
191 О | ФССЦ-62.1.05.03-0012 | Устройства защитного отключения: «IEK» УЗО ВД1-63 4Р 63А | шт | 1 |  | Устройства защитного отключения: «IEK» УЗО ВД1-63 4Р 63А
193 | ФССЦ-20.4.04.02-0041 | Щиты распределительные наружной установки ЩРН-6з, с замком, размер 265х310х120 мм | шт | 18 |  | Щиты распределительные наружной установки ЩРН-6з, с замком, размер 265х310х120 мм
195 | ФССЦ-20.4.03.04-0001 | Розетка кабельная 2P+E, 16A, IP44 | 100 шт | 0.1 |  | Розетка кабельная 2P+E, 16A, IP44
196 | ФССЦ-20.4.03.04-0002 | Розетка кабельная 3P+E, 32A, IP44 | 100 шт | 0.01 |  | Розетка кабельная 3P+E, 32A, IP44
197 | ФССЦ-20.4.03.07-0011 | Розетка 135 стационарная 3P+PE+№ 63А, 380В, IP54 | 100 шт | 0.06 |  | Розетка 135 стационарная 3P+PE+№ 63А, 380В, IP54
198 | ФССЦ-20.4.03.01-0001 | Вилка кабельная 3P+Е, 32А, IP44 | 100 шт | 0.11 |  | Вилка кабельная 3P+Е, 32А, IP44
199 | ФССЦ-20.4.03.01-0003 | Вилка переносная | 100 шт | 0.06 |  | Вилка переносная
200 | ТЦ_21.2.03.03_77_7743250099_21.04.2022_02 | Гибкий провод ПВС 5х10 | м | 21 |  | Гибкий провод ПВС 5х10
201 | ТЦ_21.2.03.03_77_7743250099_21.04.2022_02 | Гибкий провод ПВС 5х4 | м | 30 |  | Гибкий провод ПВС 5х4
Раздел 13. Бойлеры |  |  |  |  | Раздел 13. Бойлеры
203 | ФССЦ-20.4.04.02-0041 | Щиты распределительные наружной установки ЩРН-3, с замком, размер 265х310х120 мм | шт | 3 |  | Щиты распределительные наружной установки ЩРН-3, с замком, размер 265х310х120 мм
204 | ТЦ_21.2.03.03_77_7743250099_21.04.2022_02 | Гибкий провод ПВС 5х2,5 | м | 15 |  | Гибкий провод ПВС 5х2,5
206 О | ФССЦ-62.1.05.03-0008 | Устройства защитного отключения: «IEK» УЗО ВД1-63 4Р 16А | шт | 3 |  | Устройства защитного отключения: «IEK» УЗО ВД1-63 4Р 16А
Раздел 14. Источник бесперебойного питания |  |  |  |  | Раздел 14. Источник бесперебойного питания
208 О | ТЦ_62.4.02.01_66_6670418524_25.06.2022_02 | Комплект ИБП + АКБдля котла и циркуляционного насоса Teplocom+Delta 600ВА/2x55А*ч | шт | 1 |  | Комплект ИБП + АКБдля котла и циркуляционного насоса Teplocom+Delta 600ВА/2x55А*ч
209 | ТЦ_20.2.06.05_77_7718979307_25.06.2022_02 | Кронштейн Holder Support MWS-2005 металлик | компл | 3 |  | Кронштейн Holder Support MWS-2005 металлик