## Sheet1
Лот № 1. Поставка автоматических выключателей.
1 | Автоматический выключатель ВА 47-29 1Р 2А Число полюсов: 1Р Номинальный ток Iн, А: 2 А Icu-стандартное 4,5 кА ГОСТ Р 50030.2 | 1 | шт. | 6
2 | Автоматический выключатель ВА 47-29 2P 2A Число полюсов: 2Р Номинальный ток Iн, А: 2 А Icu-стандартное 4,5 кА ГОСТ Р 50030.2. | 1 | шт. | 6
3 | Автоматический выключатель ВА 47-29 1Р 3А Число полюсов:1Р Номинальный ток Iн, А: 3 А Icu-стандартное 4,5 кА ГОСТ Р 50030.2. | 1 | шт. | 6
4 | Автоматический выключатель ВА 47-29 2Р 6А Число полюсов:2Р Номинальный ток Iн, А: 6 А Icu-стандартное 4,5 кА ГОСТ Р 50030.2. | 1 | шт. | 1
5 | Автоматический выключатель ВА 47-29 2P 16A Число полюсов: 2Р Номинальный ток Iн, А: 16 А Icu-стандартное 4,5 кА ГОСТ Р 50030.2. | 1 | шт. | 7
6 | Автоматический выключатель ВА 47-29 2P 25A Число полюсов: 2Р Номинальный ток Iн, А: 25 А Icu-стандартное 4,5 кА ГОСТ Р 50030.2 | 1 | шт. | 1
7 | Автоматический выключатель ВА 04-31 Про 3Р, 16А Число полюсов: 3Р Номинальный ток Iн, А: 16 А Icu-стандартное 10 кА ГОСТ Р 50030.2 | 1 | шт. | 8
8 | Автоматический выключатель ВА 04-31 Про 3Р, 25А Число полюсов: 3Р Номинальный ток Iн, А: 25 А Icu-стандартное 10 кА ГОСТ Р 50030.2 | 1 | шт. | 11
9 | Автоматический выключатель ВА 04-31 Про 3Р, 32А Число полюсов: 3Р Номинальный ток Iн, А: 32 А Icu-стандартное 10 кА ГОСТ Р 50030.2 | 1 | шт. | 2
10 | Автоматический выключатель ВА 04-31 Про 3Р, 40А Число полюсов: 3Р Номинальный ток Iн, А: 40 А Icu-стандартное 10 кА ГОСТ Р 50030.2 | 1 | шт. | 4
11 | Автоматический выключатель ВА 04-31 Про 3Р, 50А Число полюсов: 3Р Номинальный ток Iн, А: 50 А Icu-стандартное 10 кА ГОСТ Р 50030.2 | 1 | шт. | 3
12 | Автоматический выключатель ВА 04-31 Про 3Р, 63А Число полюсов: 3Р Номинальный ток Iн, А: 63 А Icu-стандартное 10 кА ГОСТ Р 50030.2 | 1 | шт. | 10
13 | Автоматический выключатель ВА 04-31 Про 3Р, 100 А Число полюсов: 3Р Номинальный ток Iн, А: 100 А Icu-стандартное 10 кА ГОСТ Р 50030.2 | 1 | шт. | 8
14 | Автоматический выключатель ВА 04-35 Про, 3Р 125 А Число полюсов: 3Р Номинальный ток Iн, А: 125 А Icu-стандартное 18 кА ГОСТ Р 50030.2. | 1 | шт. | 3
15 | Автоматический выключатель ВА 04-35 Про, 3Р 160 А Число полюсов: 3Р Номинальный ток Iн, А: 160 А Icu-стандартное 18 кА ГОСТ Р 50030.2. | 1 | шт. | 1
16 | Автоматический выключатель ВА 04-35 Про, 3Р 250 А Число полюсов: 3Р Номинальный ток Iн, А: 250 А Icu-стандартное 18 кА ГОСТ Р 50030.2. | 1 | шт. | 4
17 | Автоматический выключатель ВА 50-39 Про 400А с электронным расцепителем МРТ-39 Про GF Число полюсов: 3Р Номинальный ток Iн, А: 400 А Icu-стандартное 36 кА ГОСТ Р 50030.2 | 1 | шт. | 7
18 | Автоматический выключатель ВА-47-100 3П 80А Число полюсов: 3Р Номинальный ток Iн, А: 80 А Icu-стандартное 10 кА ГОСТ Р 50030.2 | 1 | шт. | 1
19 | Автоматический выключатель ВА-47-100 1П 16А Число полюсов: 1Р Номинальный ток Iн, А: 16 А Icu-стандартное 10 кА ГОСТ Р 50030.2 | 1 | шт. | 12
20 | Автоматический выключатель ВА-47-100 1П 25А Число полюсов: 1Р Номинальный ток Iн, А: 25 А Icu-стандартное 10 кА ГОСТ Р 50030.2 | 1 | шт. | 18
21 | Автоматический выключатель ВА-47-100 1П 32А Число полюсов: 1Р Номинальный ток Iн, А: 32 А Icu-стандартное 10 кА ГОСТ Р 50030.2 | 1 | шт. | 3
22 | Автоматический выключатель AV-6 1P 25A (C) 6кА AVERES Число полюсов: 1Р Номинальный ток Iн, А: 25 А Icu-стандартное 6 кА ГОСТ Р 50030.2 | 1 | шт. | 6
23 | Автоматический выключатель ВА 88-32 ЗР 12,5А Число полюсов: 3Р Номинальный ток Iн, А: 12,5 А Icu-стандартное 25 кА ГОСТ Р 50030.2 | 1 | шт. | 2
24 | Автоматический выключатель ВА 88-32 ЗР 25А Число полюсов: 3Р Номинальный ток Iн, А: 25 А Icu-стандартное 25 кА ГОСТ Р 50030.2 | 1 | шт. | 3
25 | Автоматический выключатель ВА 88-32 3Р 40А Число полюсов: 3Р Номинальный ток Iн, А: 40 А Icu-стандартное 25 кА ГОСТ Р 50030.2 | 1 | шт. | 3
26 | Автоматический выключатель ВА 88-32 3П 63А Число полюсов: 3Р Номинальный ток Iн, А: 63 А Icu-стандартное 25 кА ГОСТ Р 50030.2 | 1 | шт. | 3
27 | Автоматический выключатель ВА 88-33 3П 100А Число полюсов: 3Р Номинальный ток Iн, А: 100 А Icu-стандартное 35 кА ГОСТ Р 50030.2 | 1 | шт. | 2
28 | Автоматический выключатель ВА 47-63 1P 25А Число полюсов: 1Р Номинальный ток Iн, А: 25 А Icu-стандартное 4,5 кА ГОСТ Р 50030.2 | 1 | шт. | 10
29 | Автоматический выключатель ВА 47-63 Про 1Р 16 А Число полюсов: 1Р Номинальный ток Iн, А: 16 А Icu-стандартное 4,5 кА ГОСТ Р 50030.2 | 1 | шт. | 10
30 | Поворотная рукоятка выносная для ВА50-39Про АРТИКУЛ 7003114 | 1 | шт. | 1
31 | Межполюсные перегородки (комплект из 2 шт.) к авт. выкл. ВА50-39Про АРТИКУЛ 7003116 | 1 | шт. | 14
32 | Комплект зажимов для присоединения 1 кабеля 120-185 мм2 (комплект из 3 шт.) к авт. выкл. ВА50-39Про АРТИКУЛ 7003119 | 1 | шт. | 14
33 | Выключатель дифференциального тока (УЗО) ВД1-63 АС 4п 80А 30мА Тип изделия: Устройство защитного отключения (УЗО) Номинальный ток, А: 80 Количество силовых полюсов: 4 Дифференциальный ток, мА: 30 Тип срабатывания по диф.току: AC Количество модулей DIN: 4 Напряжение, В: 380 Способ монтажа: DIN-рейка Степень защиты: IP20 Род тока: Переменный (AC) ГОСТ Р 51326.1-99 (МЭК 61008-1-96) | 1 | шт. | 1
| Итого без НДС |  |  | 191
НДС
Итого с НДС