|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Единица измерения** | **Кол-во** | **Показатели для определения соответствия** |
| Труба напорная из полиэтилена | метр | 8 000 | **Наименование показателя, единица измерения показателя** | **Описание, значение показателя** |
| Назначение | питьевая |
| Средний наружний диаметр, миллиметр | 63 |
| Стандартное размерное отношение (SDR) | SDR17 |
| Тип | полиэтиленовая |
| Тип композиции полиэтилена | ПЭ100 |
| Толщина стенки, миллиметр | 3,8 |
| Форма выпуска | бухта |
| Труба напорная из полиэтилена | метр | 2 000 | Назначение | питьевая |
| Средний наружний диаметр, миллиметр | 110 |
| Стандартное размерное отношение (SDR) | SDR17 |
| Тип | полиэтиленовая |
| Тип композиции полиэтилена | ПЭ100 |
| Толщина стенки, миллиметр | 6,6 |
| Форма выпуска | бухта |