**Описание объекта закупки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование *товара* | Код КТРУ/ОКПД2 | Характеристики товара | | | Единица измерения | Количество |
| Наименование  показателя | Значение  показателя | Единица измерения  показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Труба напорная из полиэтилена | 22.21.21.122-00000002 | В соответствии с КТРУ | | | метр | 7000 |
|  |  |  | Назначение | питьевая |  |  |  |
|  |  |  | Стандартное размерное отношение (SDR) | SDR17 |  |  |  |
|  |  |  | Тип: | полиэтиленовая |  |  |  |
|  |  |  | Тип композиции полиэтилена | ПЭ100 |  |  |  |
| Средний наружный диаметр | 90 | *мм* |
| Толщина стенки | 5,4 | *мм* |
| 2 | Труба напорная из полиэтилена | 22.21.21.122-00000002 | В соответствии с КТРУ | | | метр | 5500 |
|  |  |  | Назначение | питьевая |  |  |  |
|  |  |  | Стандартное размерное отношение (SDR) | SDR17 |  |  |  |
|  |  |  | Тип: | полиэтиленовая |  |  |  |
|  |  |  | Тип композиции полиэтилена | ПЭ100 |  |  |  |
| Средний наружный диаметр | 110 | *мм* |
| Толщина стенки | 6,6 | *мм* |
| 3 | Труба напорная из полиэтилена | 22.21.21.122-00000002 | В соответствии с КТРУ | | | метр | 4000 |
|  |  |  | Назначение | питьевая |  |  |  |
|  |  |  | Стандартное размерное отношение (SDR) | SDR17 |  |  |  |
|  |  |  | Тип: | полиэтиленовая |  |  |  |
|  |  |  | Тип композиции полиэтилена | ПЭ100 |  |  |  |
| Средний наружный диаметр | 160 | *мм* |
| Толщина стенки | 9,5 | *мм* |
| 4 | Труба напорная из полиэтилена | 22.21.21.122-00000002 | В соответствии с КТРУ | | | метр | 1000 |
|  |  |  | Назначение | питьевая |  |  |  |
|  |  |  | Стандартное размерное отношение (SDR) | SDR17 |  |  |  |
|  |  |  | Тип: | полиэтиленовая |  |  |  |
|  |  |  | Тип композиции полиэтилена | ПЭ100 |  |  |  |
| Средний наружный диаметр | 225 | *мм* |
| Толщина стенки | 13,4 | *мм* |