## Материал Вк
Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа | Завод-изготовитель | Ед. измерения | Кол-во
Вентилятор | CFk 100 VIM |  | шт. | 5
Обратный клапан | Rsk 100 |  | шт. | 5
Регулятор оборотов |  |  | шт. | 5
Наружная решетка |  |  | шт. | 5
Диффузор |  |  | шт. | 10
Воздуховоды из тонколистовой оцинковоной стали (класс гер.А) ф100, б=0.5мм |  |  | м | 5
Сплит система настенного типа |  |  | шт. | 7
Фреоновые трубки | 6,35 мм |  | м | 28
Фреоновые трубки | 9,53 мм |  | м | 28
Теплоизоляция из вспененного каучука b=9mm | ST 9x06 |  | м | 28
Теплоизоляция из вспененного каучука b=9mm | ST 9x09 |  | м | 28
Кронштейны | 450х450 |  | шт. | 7
Кабель межблочный | 4х1,5 мм2 |  | м | 28
Шпилька | М8х0,5м |  | шт. | 7
Труба дренажная | dy20 |  | м | 7
Виброопоры для наружных блоков |  |  | шт. | 28
Хамут на круглую трубу | ф100 |  | шт. | 15
Скотч алюминевый |  |  | шт. | 3
Крепежные изделия (саморезы, шпильки, гайки,шайбы) |  |  | кг | 5

## Материал От
Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа | Завод-изготовитель | Ед. измерения | Кол-во
Радиатор биметаллический 4 секции | Bimetall 500 | Фирма "Royal" | шт. | 1
Радиатор биметаллический 5 секции | Bimetall 500 | Фирма "Royal" | шт. | 2
Радиатор биметаллический 6 секции | Bimetall 500 | Фирма "Royal" | шт. | 6
Радиатор биметаллический 8 секции | Bimetall 500 | Фирма "Royal" | шт. | 3
Радиатор биметаллический 9 секции | Bimetall 500 | Фирма "Royal" | шт. | 2
Радиатор биметаллический 10 секции | Bimetall 500 | Фирма "Royal" | шт. | 2
Радиатор биметаллический 11 секции | Bimetall 500 | Фирма "Royal" | шт. | 1
Радиатор биметаллический 12 секции | Bimetall 500 | Фирма "Royal" | шт. | 1
Установочный кронштейн |  |  | шт. | 54
Универсальный монтажный комплект (переходники с прокладкой, заглушка, воздухоспускной клапан) |  |  | шт. | 18
Вентиль запорный DN 15 |  |  | шт. | 18
Клапан термостатический DN 15 |  |  | шт. | 18
Термостатическая головка |  |  | шт. | 18
Труба PPR-GF, PN25, 20х2,8 |  |  | м | 232
Труба PPR-GF, PN25, 25х3,5 |  |  | м | 62
Фасонные части 110% от трубы PPR-GF 20х2,8 |  |  | шт.
Фасонные части 110% от трубы PPR-GF 25х3,5 |  |  | шт.
Опора хомутовая для трубы PPR GF 20х2,8 |  |  | шт. | 480
Опора хомутовая для трубы PPRGF 20х2,8 |  |  | шт. | 60
Кран шаровой DN15 |  |  | шт. | 2
Огнестойкая монтажная профессиональная пена |  |  | кг | 7
Труба стальная водогазопроводная 32х3,2 (DN32) |  |  | м | 12
Труба стальная водогазопроводная 40х3,5 (DN40) |  |  | м | 2
Трубка K-FLEX с покрытием AL CLAD 19x18 (для DN15) |  |  | м | 52
Трубка K-FLEX с покрытием AL CLAD 19x22 (для DN20) |  |  | м | 60
Электроконвектор с информационным дисплеем, комплектом для крепления на стену, мощность 1 кВт. |  |  | шт. | 1
Манометр технический МТ80 с пределом измерений от 0 до 0,16 кгс/см2 |  |  | шт. | 4
Кран трехходовой Ду=15 Ру=1,6 МПа |  |  | шт. | 4
Кран трехходовой Ду=15 Ру=1,6 МПа |  |  | шт. | 2
Бобышка для термометра, высотой 70 мм |  |  | шт. | 2
Фильтр сетчатый муфтовый DN20 PN20 |  |  | шт. | 1
Кран шаровой DN20 |  |  | шт. | 3
Клапан вентиль балансировочный 3/4 (DN20) Kvs=2,8 м куб/час |  |  | шт. | 1