## ЭОМ
Система электроснабжения
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость материалов за ед. изм., (руб.) | Общая стоимость всего, с НДС (руб.) | Стоимость работ с НДС (руб.)
1 | Щитовое оборудование
2 | ВРУ в составе: | шт | 1
3 | Корпус металлический ЩМП-18.8.4-0 36 УХЛ3 IP31 1800х800х400 - 1шт. | шт | 1
4 | Авт. выключатель ИЭК ВА88-32 3р 63А - 1шт. | шт | 1
5 | Авт. выключатель ИЭК ВА47-100 10кА 3р C32А - 3шт. | шт | 3
6 | Авт. выключатель ИЭК ВА47-60 10кА 1р C10А - 6шт. | шт | 6
7 | Счетчик электроэнергии Меркурий 230 AМ-01 380/220В, 5(60)А - 1шт. | шт | 1
8 | Коробка испытательная переходная ИКП (аналог ИК, ИКК) - 1шт. | шт | 1
9 | ЩО в составе:
10 | Щит распределительный метал. 36мод. накладной | шт | 1
11 | Авт. выключатель 3 полюсный | шт | 1
12 | Диф. автомат 2 полюсный | шт | 7
13 | Авт. выключатель 1 полюсный | шт | 7
14 | ЩС в составе:
15 | Щит распределительный метал. 36мод. накладной | шт | 1
16 | Авт. выключатель 3 полюсный | шт | 1
17 | Диф. автомат 2 полюсный | шт | 6
18 | Авт. выключатель 1 полюсный | шт | 4
19 | ЩВ в составе
20 | Щит распределительный метал. 36мод. накладной | шт | 1
21 | Авт. выключатель 3 полюсный | шт | 1
22 | Авт. выключатель 1 полюсный | шт | 7
23 | Авт. выключатель 1 полюсный | шт | 5
24 | Расцепитель независимый 220В | шт | 1
25 | Коробка уравнивания потенциалов | шт | 2
26 | Кабельная продукция и кабеленесущие системы
27 | Провод изолированный, Медь, ПВХ, 1x4 | м | 100
28 | Провод изолированный, Медь, ПВХ, 1x10 | м | 5
29 | Кабель силовой | м | 25
30 | Кабель силовой | м | 800
31 | Кабель силовой | м | 450
32 | Кабель силовой | м | 80
33 | Кабель-канал магистральный 25х16 ЭЛЕКОР | м | 240
34 | Кабель-канал магистральный 100х60 ЭЛЕКОР | м | 12
35 | Кабель-канал магистральный 60х40 ЭЛЕКОР | м | 80
36 | Заглушка кабельной трассы КМЗ 60х40 | шт | 10
37 | Внутренний угол КМВ 60x40 | шт | 10
38 | Соединитель КМС 60x40 | шт | 30
39 | Проволочный лоток 100x50 | м | 25
40 | Труба гофрированная ПВХ | м | 100
41 | Розетка 1-местная для открытой установки РСб20-3-ГПБб с заземляющим контактом IP54 ГЕРМЕС PLUS IEK | шт | 5
42 | Розетка 1-местная для открытой установки BLANCA с заземлением со шторками, 16А, 250В, БЕЛЫЙ | шт | 11
43 | Розетка 2-местная для открытой установки BLANCA с заземлением со шторками, 16А, 250В, БЕЛЫЙ | шт | 13
44 | Розетка 3-местная для открытой установки BLANCA с заземлением со шторками, 16А, 250В, БЕЛЫЙ | шт | 1
45 | Выключатель одноклавишный BLANCA, О/У, 10А, 250B | шт | 14
46 | Выключатель одноклавишный 10А IP54 ГЕРМЕС PLUS, 250В | шт | 2
47 | Фотореле ФР601 1100w IP44 | шт | 6
48 | Светильник светодиодный с аккумулятором | шт | 8
49 | Светильник светодиодный | шт | 34
50 | Светильник светодиодный | шт | 15
51 | Светильник светодиодный 196-264В, 40Вт, 3600Лм, IP65 | шт | 2
52 | Коробка универсальная для кабельных каналов 85x85x42 квадратная для открытого монтажа IP-40 | шт | 25
53 | Коробка распределительная 85х85х40мм IP-54 | шт | 30
54 | Клеммная колодка Wago 222-413 без винтов 3 отверстия 0.08-4 мм² | шт | 165
55 | Клеммная колодка Wago 222-415 без винтов 5 отверстий 0.08-4 мм² | шт | 110
56 | Герметик Силотерм ЭП-71 | шт. | 10
57 | трубки СТОП ОГОНЬ | шт. | 40
58 | труба ВГП 32 | м. | 4
59 | Заземление и молниезащита
60 | Круг стальной горячеоцинк. | шт. | 6
61 | Круг стальной горячеоцинк. | м. | 130
62 | Полоса стальная горячеоцинкованная | м. | 70
63 | Пластиковый держатель для кровли | шт. | 120
64 | Угловой коньковый зажим | шт. | 25
65 | Универсальный соединитель | шт. | 15
66 | Соединитель пруток-полоса с разделительной пластиной | шт. | 4
67 | Фасадный держатель | шт. | 12
68 | Знак заземления на пластиковой основе | шт. | 1
Итого:
В том числе НДС 20%:

## АПС
Локальный сметный расчет №
АПТ
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость материалов за ед. изм., (руб.) с НДС | Общая стоимость всего, с НДС (руб.) | Стоимость работ за ед. изм., (руб.)с НДС
1 | Прибор приемно-контрольный | шт. | 1
2 | Блок контрольно пускобой | шт. | 1
3 | АКБ 128 17 А/ ч | шт. | 2
4 | Устройстбо коммутационное | шт. | 1
5 | Блок защиты линии | шт. | 1
6 | Модуль подключения нагрузки | шт. | 14
7 | Извещатели
8 | Извещатель пожарный дымовой адресный | шт. | 11
9 | Извещатель пожарный дымовой адресный с БРИЗ | шт. | 4
10 | Извещатель пожарный ручной адресный с БРИЗ | шт. | 2
11 | Оповещатель световой "Выход" | шт. | 6
12 | Оповещатель звуковой | шт. | 8
13 | ОКЛ-КП "Промрукав" в составе
14 | КПСнг(A)-FRHF 1х2х0,5 | м | 140
15 | КПСнг(A)-FRHF 2х2х0,5 | м | 20
16 | Кабель-канал ПВХ 25х16 | м | 90
17 | Кабель-канал ПВХ 40х25 | м | 4
18 | Хомут FR ПР-25 | шт. | 300
19 | Хомут FR ПР-40 | шт. | 15
20 | Металлический анкер (дюбель "Молли") 4х32 | шт. | 90
21 | Заклепка резьбовая, стальная оцинкобанная цилиндр, М4х0,7х11,6 | шт. | 20
22 | Винт с полуцил.гол. М4х12 (D!N7985) | шт. | 20
23 | Коробка огнестойкая для кабель-канала 40-0450-FR1.5-4 Е15-Е120 | шт. | 15
24 | Кабели | шт. | 10
25 | Т-обр отбод для кабельного кнаала 25х16 | шт. | 5
26 | Поборот на 90 град для кабельного кнаала 40х25 | шт. | 2
27 | Т-обр отбод для кабельного кнаала 40х25 | шт. | 2
28 | ОКЛ-ГТ "Промрукав" в составе
29 | КПСнг(A)-FRHF 1х2х0,5 | м | 160
30 | BBГнг(A)-FRLS 3х2,5 | м | 20
31 | Труба гофриробанная ПВХ легкая Ду16 | м | 160
32 | Труба гофриробанная ПВХ легкая Ду25 | м | 20
33 | Скоба металлическая однолапкобая СМО 16-17 | шт. | 400
34 | Скоба металлическая однолапкобая СМО 25-26 | шт. | 50
35 | Металлический анкер (дюбель "Молли") 4х32 | шт. | 550
36 | Заклепка резьбовая, стальная оцинкобанная цилиндр, М4х0, 7х11,б | шт. | 10
37 | Винт с полуцил.гол. М4х12 (D/N7985) | шт. | 10
38 | ПНР |  | -
39 | Знак пожарной безопасности ручного пуска | шт. | 2
40 | Знак пожарной безопасности звукобой опобещатель | шт. | 8
41 | Знак пожарной безопасности "Выход" | шт. | 6
42 | Бандажная трубка | шт. | 23
43 | Герметик | шт. | 3
Итого:
В том числе НДС 20%:

## ВиК
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость материалов за ед. изм., (руб.) с НДС | Общая стоимость всего, с НДС (руб.) | Стоимость работ за ед. изм., (руб.)с НДС
Ооборудование
1
2 | Прибор приемно-контрольный | шт. | 1
3 | Блок контрольно пускобой | шт. | 1
4 | АКБ 128 17 А/ ч | шт. | 2
5 | :Jстройстбо коммутационное | шт. | 1
6 | Блок защиты линии | шт. | 1
7 | Модуль подключения нагрузки | шт. | 14
8
9 | Из/3ещотели
10
11 | Избещатель пожарный дымобой адресный | шт. | 11
12 | Избещатель пожарный дымобой адресный с БРИЗ | шт. | 4
13 | Избещатель пожарный ручной адресный с БРИЗ | шт. | 2
14
15
Опо/3ещотели
16
17 | Опобещатель сбетобой "Выход" | шт. | 6
#REF! | Опобещатель збукобой | шт. | 8
#REF! | Кобелии прободо
#REF!
#REF! | ОКЛ-КП "Промрукаб" б состабе.-
#REF! | - КПСнг(A)-FRHF 1х2х0,5 | м | 140
#REF! | - КПСнг(A)-FRHF 2х2х0,5 | м | 20
#REF! | - Кабель-канал ПВХ 25х16 | м | 90
#REF! | - Кабель-канал ПВХ 40х25 | м | 4
#REF! | - Хомут FR ПР-25 | шт. | 300
#REF! | - Хомут FR ПР-40 | шт. | 15
#REF! | - Металлический анкер (дюбель "Молли") 4х32 | шт. | 90
#REF! | - Заклепка резьбоtюя, стальная оцинкобанная цилиндр, М4х0,7х11,6 | шт. | 20
#REF! | - Винт с полуцил.гол. М4х12 (D!N7985) | шт. | 20
#REF! | - Коробка огнестойкая для кабель-канала 40-0450-FR1.5-4 Е15-Е120 | шт. | 15
#REF! | - Поборот на 90 град для кабельного кнаала 25х16 | шт. | 10
#REF! | - Т-обр отбод для кабельного кнаала 25х16 | шт. | 5
| - Поборот на 90 град для кабельного кнаала 40х25 | шт. | 2
#REF! | - Т-обр отбод для кабельного кнаала 40х25 | шт. | 2
#REF!
#REF! | ОКЛ-ГТ "Промрукаб" б состабе.-
#REF! | - КПСнг(A)-FRHF 1х2х0,5 | м | 160
#REF! | - BBГнг(A)-FRLS 3х2,5 | м | 20
#REF! | - Труба гофриробанная ПВХ легкая Ду16 | м | 160
#REF! | - Труба гофриробанная ПВХ легкая Ду25 | м | 20
#REF! | - Скоба металлическая однолапкобая СМО 16-17 | шт. | 400
#REF! | - Скоба металлическая однолапкобая СМО 25-26 | шт. | 50
#REF! | - Металлический анкер (дюбель "Молли") 4х32 | шт. | 550
#REF! | - Заклепка резьооЬая, стальная оцинкобанная цилиндр, М4х0, 7х11,б | шт. | 10
#REF! | - Винт с полуцил.гол. М4х12 (D/N7985) | шт. | 10
#REF! | ПНР
#REF! | Монтажные изделия
#REF!
#REF! | Знак пожарной безопасности ручного пуска | шт. | 2
#REF! | Знак пожарной безопасности збукобой опобещатель | шт. | 8
#REF! | Знак пожарной безопасности "Выход" | шт. | б
#REF! | Бандажная трубка | шт. | 23
#REF! | Герметик | шт. | 3
Итого:
В том числе НДС 20%: