## Материал Вк
Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа | Завод-изготовитель | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед. | Общая сумма
Ввод в здание
Труба ПЭ100 SDR17 40х2,4 "питьевая" |  |  | м | 2,70
Труба ПЭ100 SDR17 160х9,5 "питьевая" |  |  | м | 2,50
Отвод 900 литой удлиненный ПЭ100 SDR17 DN40 |  |  | шт | 1
Переход редукционный литой удлиненный ПЭ100 SDR17 DN40-DN32 |  |  | шт | 1
Переход ПЭ-Сталь с внутренней резьбой ПЭ100 SDR11 32-1" |  |  | шт | 1
Кран шаровый BASE DN25 |  |  | шт | 5
Тепловая изоляция t=50 мм |  |  | м | 2,7
Греющий кабель саморегулирующийся 30 Вт |  |  | м | 3,0
Комплект муфт для саморегулирующего кабеля |  |  | шт | 1
Терморегулятор |  |  | шт | 1
Лента аллюминевая самоклеющая |  |  | шт | 1
Бокс ЩРН-П 5 IP65 TDM ЩРНП |  |  | шт | 1
Труба РРRC 32х5,4 |  |  | м | 3,0
Металлический хомут с резиновой прокладкой для трубы PPRС 32х5,4 |  |  | шт | 7
Водомерный узел
Счетчик холодной воды DN20 |  |  | шт | 1
Фильтр механической очистки косой с заглушкой, 3/4" |  |  | шт | 1
Пружинный обратный клапан 3/4" |  |  | шт | 1
Кран шаровый BASE DN25 |  |  | шт | 2
Кран шаровый BASE DN15 |  |  | шт | 1
Муфта переходная 1"х3/4" |  |  | шт | 2
Манометр МПЗ-У Ру=16кгс/см |  |  | шт | 1
Кран трехходовой для манометра 1/2 |  |  | шт | 1
Труба РРRC 25х4,2 |  |  | м | 0,4
Труба РРRC 20х3,4 |  |  | м | 0,5
Водопровод хозяйственно-питьевой В1 Водопровод Горячей Воды Т3
Кран шаровой PN16, DN15 |  |  | шт | 12
Клапан обратный PN16, DN15 |  |  | шт | 2
Кран шаровой PN16, DN25 |  |  | шт | 1
Водонагреватель THERMEX IR 100V |  |  | шт | 2
Труба РРRC 20х3,4 |  |  | м | 19,0
Фасонные части 110% от трубы 20х2,8
Труба РРRC 25х4,2 |  |  | м | 11,0
Фасонные части 110% от трубы 25х4,2
Труба РРRC 32х5,4 |  |  | м | 25,0
Фасонные части 110% от трубы 32х5,4
Цилиндры теплоизоляционные б= 6 мм на трубу PPRC 20х3,4 |  |  | м | 19,0
Цилиндры теплоизоляционные б= 6 мм на трубу PPRC 25х4,2 |  |  | м | 11,0
Цилиндры теплоизоляционные б= 6 мм на трубу PPRC 32х5,4 |  |  | м | 25,0
Клипсы для трубы PPRС 20х3,4 |  |  | шт | 35
Клипсы для трубы PPRС 25х4,2 |  |  | шт | 12
Металлический хомут с резиновой прокладкой для трубы PPRС 32х5,4 |  |  | шт | 27
Бытовая канализация К1
Труба РР канализационная DN50 |  |  | м | 9,0
Труба РР канализационная DN110 |  |  | м | 9,0
Фасонные части 110% от трубы 50
Фасонные части 110% от трубы 110
Ревизия 110 |  |  | шт | 2
Воздушный клапан Ø110 |  |  | шт | 2
Металлический хомут с резиновой прокладкой для трубы 50 |  |  | шт | 15
Металлический хомут с резиновой прокладкой для трубы 110 шт 10 49 |  |  | шт | 10
Тепловая изоляция t=50 мм |  |  | м | 2,0
Греющий кабель саморегулирующийся 30 Вт |  |  | м | 2,0
Комплект муфт для саморегулирующего кабеля |  |  | шт | 1
Терморегулятор |  |  | шт | 1
Лента аллюминевая самоклеющаяся |  |  | шт | 1
Бокс ЩРН-П 5 IP65 TDM |  |  | шт | 1
Труба ПЭ100 SDR17 250х14,8 "техническая" |  |  | м | 3,6
Санитарно-техническое оборудование
Унитаз керамический, тарельчатый с косым выпуском, с цельноотлитой полочкой УМТЦ-1, с бачком смывным низкораспологаемым верхним пуском по ГОСТ 21485-94, с сиденьем |  |  | шт | 2
Умывальник полукруглый без спинки УМ ПК Бс со смесителем СМ-УМ-ДЦБА по ГОСТ 25809-96, с сифоном бутылочным пластмассовым типа СБУв с выпуском и вертикальным отводом по ГОСТ 23289-9, с пъедисталом |  |  | шт | 2
Поддон душевой акриловый эмалированный с угловым выпуском 800х800х150 в комплекте с ножками |  |  | шт | 4
Смеситель для душа |  |  | шт | 4
Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ |  |  | шт | 4
Подводка гибкая из ПЭх3сл к санитарным приборам DN15 L=0.5м |  |  | шт | 8
Писсуар настенный с креплением и сифоном |  |  | шт | 2
Кран поливочный наружный DN25 |  |  | шт | 2
Итого | 0
НДС

## Работы
Цены на работы
Позиция | Наименование работ | Сумма
1 | Работы по разделу "ВК общая"
2 | Накладные расходы(Разгрузка,вывоз-включены)
Итого:
В том числе с НДС: