Труба ВГП:

ф15\*2,8- 120 м.п.

ф20\*2,8- 90 м.п.

ф25\*2,8- 90 м.п.

ф32\*3,2- 90 м.п.

ф40\*3,5- 90 м.п.

Труба ЭС:

57\*3- 60 м.п.

76\*3- 60 м.п.

89\*3- 60 м.п.

114\*3- 60 м.п.

127\*3- 60 м.п.

133\*3- 60 м.п.

159\*3- 60 м.п.

219\*4- 12 м.п.