|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | |
|  |
|  |  | | | |
| п/п  Наименование товара  Наименование показателей товара  Единица измерения  Значение показателя товара, которое не может изменяться участником закупки при подаче заявки  1  2  3  4  5  1  Кондиционер бытовой  **Вид кондиционера**  сплит-система  **Инверторный тип кондиционера**  да  **Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения)**  **Мощность в режиме охлаждения**  Киловатт  **Мощность в режиме нагрева**  Киловатт  **Тип внутреннего блока**  настенный  Холодопроизводительность  Киловатт  Теплопроизводительность  Киловатт  Максимальный уровень звукового давления внутреннего блока  дБ(А)  Длинна трассы хладагента  м  Длинна кабельной трассы  м  Длина дренажной трассы  м  Тип хладагента  фреон R410A  Максимальный расход воздуха внутреннего блока  м3/час | | Значение показателя товара, при определении которого участником закупки используются только точные цифровые или иные параметры | Значение показателя товара, при определении которого участником закупки могут не использоваться точные цифровые или иные параметры | Обоснование необходимости использования дополнительных показателей (характеристик) | |
| 6 | 7 | 10 | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
| Не ниже А |  |  | |
| ≥ 1,5 |  |  | |
| ≥ 1,5 |  |  | |
|  |  |  | |
| ≥ 2,6 |  | для обеспечения комфортных условий исходя из площади помещений | |
| ≥ 2,6 |  | для обеспечения комфортных условий исходя из площади помещений | |
| ≤ 30 |  | для обеспечения комфортных условий | |
| ≥ 5 |  | для комфортного расположения блоков в помещении | |
| ≥ 5 |  | для оптимального расположения блоков в помещении | |
| ≥ 5 |  | для оптимального расположения блоков в помещении | |
|  |  | для безопасной эксплуатации без вреда для окружающей среды | |
| ≥ 450 |  | для комфортных условий исходя из объема помещений | |