## Лист1
Наименование компании ( фактическое и юридическое)
ИНН компании
Наименование объекта: "Реконструкция и техническое перевооружение 5-и этажного здания конструкторского и производственного комплекса ПАО «Туполев»по адресу: г. Москва, ЦАО, набережная Академика Туполева, д. 17»
Вид работ: "Система пожарной сигнализации. Система оповещения и управления эвакуацией "
| Наименование работ и материалов | Тип, марка, обозначение документа опросного листа | Завод-изготовитель | Ед. изм. | кол-во
Материалы
[6 empty] | Цена за ед. с НДС, руб. | Стоимость с НДС, руб.
Лоток:
1 | Лоток перфорированный | 100x200x3000 | ЗАО «ДКС» | м | 1350
2 | Перегородка SEP |  | ЗАО «ДКС» | м | 4050
3 | Крышка лотка прямая |  | ЗАО «ДКС» | м | 1350
4 | Угол горизонтальный 90 |  | ЗАО «ДКС» | шт. | 17
5 | Крышка для угла горизонтального 90 |  | ЗАО «ДКС» | шт. | 17
6 | Ответвитель Т-образный DPT |  | ЗАО «ДКС» | шт. | 15
7 | Крышка на ответвитель Т-образный DPT |  | ЗАО «ДКС» | шт. | 15
8 | Уголок опорный FR |  | ЗАО «ДКС» | шт. | 25
9 | Заглушка сборная ТС |  | ЗАО «ДКС» | шт. | 15
10 | Консоль BBL-40 (облегченная, ML) |  | ЗАО «ДКС» | шт. | 1350
11 | Метизы |  |  | кг | 40
Пожарная сигнализация:
12 | Монитор 27.0" "GW2760HS" 1920x1080, 4мс (GtG), черный (D-Sub, DVI, HDMI, ММ) |  | BenQ | шт. | 1
13 | Рабочая станция TopComp PW 4507790 (Intel Xeon Е5-1620 3.5 ГГц, DDR4 16 Гб ЕСС 2133 МГц, HDD 500 Гб 7200rpm, Quadro М2000 4096 Мб, Blu-Ray, Без ОС) |  | Topcomputer | шт. | 1
14 | Windows 7 Профессиональная 32-bit/64-bit Russian |  | Softgarant | шт. | 1
15 | Сервер "Орион Про" исп. 512 |  | НПО «Болид» | шт. | 1
16 | Администратор базы данных "Орион Про" |  | НПО «Болид» | шт. | 1
17 | Оперативная задача "Орион Про" исп.512 |  | НПО «Болид» | шт. | 1
18 | Резервные источники бесперебойного питания | BE400-RS | АРС | шт. | 1
19 | Пульт контроля и управления с двухстрочным ЖКИ индикатором, количество разделов -511, шлейфов (зон) - 2048 | С2000-М | НВП «Болид» | шт. | 3
20 | Контроллер адресной двухпроводной линии связи | С2000-КДЛ | НВП «Болид» | шт. | 21
21 | Блок индикации с клавиатурой | С2000-БКИ | НВП «Болид» | шт. | 1
22 | Преобразователь интерфейсов RS-232 - RS-485 | С2000-ПИ | НВП «Болид» | шт. | 4
23 | Релейный блок | С2000-СП1 исп. 1 | НВП «Болид» | шт. | 37
24 | Блок контрольно-пусковой | С2000-КПБ | НВП «Болид» | шт. | 9
25 | Модуль подключения нагрузки | МПН | НВП «Болид» | шт. | 10
26 | Блок разветвительно - изолирующий | Бриз исп.01 | НВП «Болид» | шт. | 72
27 | Блок питания 12В | РИП-12 исп. 01 | НВП «Болид» | шт. | 47
28 | АКБ 12В, 7Ач | DTM1207 | НВП «Болид» | шт. | 47
29 | Извещатель пожарный пламени | С2000-Спектрон-608 | НВП «Болид» | шт. | 14
30 | Извещатель пожарный адресно-аналоговый дымовой | ДИП-34А-04 | НВП «Болид» | шт. | 1258
31 | Извещатель пожарный ручной адресный | ИПР513-3АМ | НВП «Болид» | шт. | 153
32 | Извещатель охранный для помещений | С2000-СМК Эстет | НВП «Болид» | шт. | 17
33 | Устройство дистанционного пуска адресное | УДП513-3АМ | НВП «Болид» | шт. | 56
34 | Шкаф управления задвижкой | ШУЗ | НВП «Болид» | шт. | 1
Кабельная продукция:
35 | Кабель огнестойкий для систем противопожарной защиты | КПСЭнг(A)-FRHF 2x2x0,75 | «Спецкабель» | м | 2343
36 | Кабель огнестойкий для систем противопожарной защиты | КПСЭнг(A)-FRHF 1x2x0,5 | «Спецкабель» | м | 2372
37 | Кабель огнестойкий для систем противопожарной защиты | КПСЭнг(A)-FRHF 1x2x0,75 | «Спецкабель» | м | 4825
38 | Кабель огнестойкий для систем противопожарной защиты | КПСЭнг(A)-FRHF 1x2x1,0 | «Спецкабель» | м | 615
39 | Кабель силовой не поддерживающий горение | ППГнг(A)-FRHF 2x1,5 | «Спецкабель» | м | 39
Материалы:
40 | Труба ПВХ гофрированная 20мм с зондом в компл. с фурнитрой | 9 серия | ЗАО «ДКС» | м | 1235
41 | Держатель с защелкой, диаметр 20 мм, и дюбелем |  | ЗАО «ДКС» | шт. | 3000
42 | Муфта герметичная для трубы ПВХ, диаметр 20 мм |  | ЗАО «ДКС» | шт. | 50
43 | Миниканал ТМС |  | ЗАО «ДКС» | м | 546
44 | Стяжка нейлоновая 200x3.6 (100/уп.) | 25314 | ЗАО «ДКС» | уп. | 15
45 | Труба стальная водогазопроводная с условным проходом Ø25 и толщиной стенки 2,8мм |  |  | м | 18
46 | Метизы |  |  | кг | 10
47 | Огнезащитный однокомпонентный нейтральный силиконовый герметик "Силотерм ЭП-71", вес 0,6 кг - 0,0003м3 |  | ЗАО «МПО Электромонтаж » | шт. | 10
Система оповещения о пожаре (речевое оповещение):
Оборудование:
48 | Усилитель | Тромбон-УМ4-600 | «Тромбон» | шт. | 4
49 | Блок резервного питания | Тромбон-БП-21 | «Тромбон» | шт. | 4
50 | Прибор управления | Тромбон-ПУ-М-16 | «Тромбон» | шт. | 1
51 | Стойка открытая на 7 приборов | СО-236-7 | «Тромбон» | шт. | 2
52 | Удаленная микрофонная консоль многозонная, для работы с прибором управления | УК-М | «Тромбон» | шт. | 1
53 | Громкоговоритель настенный (оповещатель) | Глагол-Н2-5 | «Тромбон» | шт. | 237
54 | Громкоговоритель настенный (оповещатель) | Глагол-Н2-3 | «Тромбон» | шт. | 317
55 | Блок распределения управления и сопряжения РАСЦО с ОСО | БРУСР-М | ОПС-ТОРГ | шт. | 1
56 | Коробка монтажная огнестойкая | МЕТА 7403-4 исп.И | ТД «Тинко» | шт. | 550
Кабельная продукция:
57 | Кабель огнестойкий для сети оповещения | КПСЭнг(A)-FRHF 3x2,5 | «Спецкабель» | м | 5760
58 | Кабель огнестойкий «витая пара» | СПЕЦЛАН UTP-3нг(A)-FRHF 4x2x0,52 П16.1.2.2.2 | «Спецкабель» | м | 140
59 | Набор кабелей | Комп. Каб. №2 | «Тромбон» | шт. | 4
60 | Кабель | Кабель РТС 30В | «Тромбон» | шт. | 1
61 | Материалы:
62 | Труба ПВХ гофрированная 20мм с зондом в компл. с фурнитрой | 9 серия | ЗАО «ДКС» | м | 3250
63 | Держатель с защелкой, диаметр 20 мм, и дюбелем |  | ЗАО «ДКС» | шт. | 9000
64 | Миниканал ТМС 22x10, L=2000mm. |  | ЗАО «ДКС» | м | 564
65 | Стяжка нейлоновая 200x3.6 (100/уп.) |  | ЗАО «ДКС» | уп | 20
66 | Труба стальная водогазопроводная с условным проходом Ø25 и толщиной стенки 2,8мм |  |  | м. | 94
67 | Метизы |  |  | кг. | 10
68 | Огнезащитный однокомпонентный нейтральный силиконовый герметик "Силотерм ЭП-71", вес 0,6 кг - 0,0003м3 |  | ЗАО «МПО Электромонтаж» | шт. | 55
Система оповещения о пожаре (светозвуковое оповещение для МГН):
69 | Блок контрольно-пусковой | С2000-КПБ | НВП «Болид» | шт. | 2
70 | Оповещатель комбинированный (свето-звуковой) | Маяк-24-КП | Электротехника и Автоматика | шт. | 33
Кабельная продукция:
71 | Кабель огнестойкий для сети оповещения | КПСЭнг(A)-FRHF 1х2х0,75 | «Спецкабель» | м | 1440
Материалы:
72 | Труба ПВХ гофрированная 20мм с зондом в компл. с фурнитурой | 9 серия | ЗАО «ДКС» | м | 1065
73 | Держатель с защелкой, диаметр 20 мм, и дюбелем |  | ЗАО «ДКС» | шт. | 3000
74 | Миниканал ТМС |  | ЗАО «ДКС» | м | 35
75 | Стяжка нейлоновая 200x3.6 (100/уп.) | 25314 | ЗАО «ДКС» | уп. | 2
76 | Труба стальная водогазопроводная с условным проходом Ø25 и толщиной стенки 2,8мм, 2м |  |  | м | 6
77 | Метизы |  |  | кг | 7
78 | Огнезащитный однокомпонентный нейтральный силиконовый герметик "Силотерм ЭП-71", вес 0,6 кг - 0,0003м3 |  | ЗАО «МПО Электромонтаж» | шт. | 3
ППР
ПНР
Исполнительная документация
*Представленные расценки включают стоимось доставки до объекта материалов/оборудования/инструмента, разгрузки на объекте, использования вспомогательного оборудования /инструмента, необходимого для выполнения работ , подготовку комплекта исполнительной документации.
Цены представленные в коммерческом предложении действительны до… ( указать дату)
| Срок выполнения работ / пожелание Заказчика | 60 календарных дней
Срок выполнения работ / предложение Подрядчика
Желаемый размер авансирования материалов и оборудования . (только при предоставлении Банковской гарантии )
ИТОГО :
ВНИМАНИЕ! Коммерческое предложение должно быть представлено в строгом соответствии с данной таблицей, все материалы, оборудование, работы, неучтенные в данной таблице , а также корректировки объемов, обнаруженные при изучении проектной/рабочей документации, необходимо указать ниже , под таблицей.
Соласование ТЗ
| Ответственный сотрудник |  |  | Дата согласования
Инженер ПТО
Главный инженер
Технический директор
ДЛЯ ДОГОВОРА
Предмет договора (заполняет инженер ПТО)
Поставка , монтаж и пуско-наладочные работы систем пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией
Особые условия по заключени договора (заполняет инженер ПТО)
Пункт договора | Формулировка |  |  |  |  | СНИП по которому производятся работы
ПБ
ПУЭ
Протокол согласования договорной цены (формирует менеджер коммерческого отдела)
| Ответственное лицо |  |  | ФИО |  | Подпись/дата
Юридический отдел
Руководитель проекта
ПТО
Главный инженер
Технический директор
Сметный отдел
Экономический отдел
Отдел снабжения
Коммерческий отдел