1 Сервисное обслуживание оборудования компрессора установки охлаждения на базе Bitzer CSH9593-300Y-40D

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование ЗИП** | **Изготовитель** | **Партномер** | **Количество** |
|  | Масло компрессорное марки BSE 170 (в канистрах по 5 или по 10 литров) | Bitzer |  | 60л |
|  | Хладагент R407С баллон 11,3 кг |  |  | 30 |
|  | Gasket/Уплотнительная прокладка | Bitzer | 37230313 | 6 |
|  | Gasket/Уплотнительная прокладка | Bitzer | 37230118 | 6 |
|  | O-ring/ | Bitzer | 37202115 | 6 |
|  | Check valve/комплект ремонта обратного клапан | Bitzer | 36911602 | 3 |
|  | Gasket/Уплотнительная прокладка | Bitzer | 37230313 | 3 |
|  | Gasket/Уплотнительная прокладка | Bitzer | 37230118 | 3 |
|  | Solenoid valve/Запорный вентиль | Bitzer | 34716101 | 2 |
|  | Корпус фильтра – | Danfoss | 14886133 | 1 |
|  | Крышка корпуса фильтра | Danfoss | 1486122 | 1 |
|  | Фильтрующий элемент | Danfoss | вставка FIA-INS - 148Н3133 | 6 |
|  | Фильтрующий элемент | Danfoss | FIA 125 148Н3154 | 6 |
|  | корпус фильтра, омедненные стальные штуцера, DCR 09617sS | Danfoss | 023U7264 ВСК | 1 |
|  | Вставка фильтр-сердечник | Danfoss | 48-DC 023U4381 | 6 |

2 Насос LOWARA NSCF 150-315/370X/W45VCCZ-ADV

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование ЗИП** | **Изготовитель** | **Партномер** | **Количество** |
|  | Торцевое уплотнение | LOWARA | 743742120 | 3 |
|  | Уплотнительные, износные кольца и прокладки | LOWARA | 743780210 | 4 |
|  | Подшипники | LOWARA | 743780060 | 3 |
|  | Прокладки и уплотнительные кольца | LOWARA | 743781170 | 3 |
|  | Упругий элемент муфты | LOWARA | 772520755 | 1 |
|  | Гайка и шайба рабочего колеса | LOWARA | 743780370 | 1 |

3. LOWARA NSCF 150-315/550X/W45VCCZ-ADV

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование ЗИП** | **Изготовитель** | **Партномер** | **Количество** |
|  | Торцевое уплотнение | LOWARA | 743742120 | 3 |
|  | Уплотнительные, износные кольца и прокладки | LOWARA | 743780210 | 3 |
|  | Подшипники | LOWARA | 743780060 | 2 |
|  | Прокладки и уплотнительные кольца | LOWARA | 743781170 | 3 |
|  | Упругий элемент муфты | LOWARA | 772521042 | 1 |
|  | Гайка и шайба рабочего колеса | LOWARA | 743780370 | 1 |

Ремонт Bitzer CSH9593-300Y-40D

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Изготовитель | Партномер | количество |
|  | Gasket set/Комплект уплотнений CS.9581/91- 83/93/103/113 | Bitzer | 37284702 | 1 |
|  | Roller bearing, kit/ | Bitzer | 38660505 | 1 |
|  | Retaining ring with lugs | Bitzer | 38223127 | 1 |
|  | Ring/ | Bitzer | 31203603 | 1 |
|  | Slider guide/ | Bitzer | 36021205 | 1 |
|  | Gasket/Уплотнительная прокладка | Bitzer | 38240305 | 1 |
|  | O-ring/Кольцо круглого сечения | Bitzer | 37202110 | 1 |
|  | Check valve/Обратный клапан | Bitzer | 36911602 | 1 |
|  | Hexagon nut/Гайка шлицевая М14х1,5 | Bitzer | 38190910 | 1 |
|  | Gasket/Уплотнительная прокладка (НОВЫЙ код, металл, старый 372708-03 есть в наличии) | Bitzer | 37270807 | 4 |
|  | Retaining ring with lugs/Стопорное кольцо | Bitzer | 37591401 | 4 |
|  | Solenoid valve/Запорный вентиль | Bitzer | 34716101 | 4 |
|  | Coil/Катушка Burkert (черная) после 11/2007 (Клапан электромагнитный) | Bitzer | 34331301 | 4 |
|  | Screwed nipple/Фитинг с резьбой М22х1,5 | Bitzer | 36521027 | 1 |
|  | Gasket/Уплотнительная прокладка | Bitzer | 37220002 | 1 |
|  | Oil heater / Картерный подогреватель масла | Bitzer | 34321802 | 1 |
|  | PTC-Sensor / Датчик температуры | Bitzer | 34703203 | 1 |
|  | Gasket/Уплотнительная прокладка | Bitzer | 37220001 | 1 |
|  | Opto-elect. unit CS ( OLC-D1-S), 230V / Датчик уровня масла | Bitzer | 34796201 | 1 |
|  | Suction gas filter/ | Bitzer | 36201304 | 1 |
|  | Gasket/Уплотнительная прокладка | Bitzer | 38240301 | 1 |
|  | Oil filter/Фильтр масляный | Bitzer | 36210507 | 1 |
|  | Protection device / Устройство защиты эл. дв. SE-E1 230B | Bitzer | 34701710 | 1 |