1.Фреон R32 10 КГ

2. Труба медная 1/4'' 15 м

3. Труба медная 3/8" 15 м

4. Труба медная 5/8" 15 м

5. Термоизоляция из вспененного полиэтилена 1/4" 2м внутренний диаметр 6

6. Термоизоляция из вспененного полиэтилена 3/8" 2м внутренний диаметр 10

7. Термоизоляция из вспененного полиэтилена 5/8" 2м внутренний диаметр 16

8. Труба металопластиковая толщина 2 мм диаметр 16мм /64м

9. Труба металопластиковая толщина 2 мм диаметр 20мм /30м

10. Провод ПВС 4 жилы, сечение 1,5мм /150м

11. Провод ПВС 3 жилы, сечение 1,5мм /200м

12. Провод ПВС 3 жилы, сечение 2,5мм /120м

13. Провод ПВС 5 жил, сечение 2,5мм /30м

14. Короб кабельный пластик ПВХ 60мм\*80м с защитной пленкой/70м

15. Короб кабельный пластик ПВХ 10мм\*20м с защитной пленкой/70м

16. Выключатель автоматический модульный на DIN рейку 230 IP20, номинальный то 25А /4шт

17.Наконечники для опресовки проводов медь штыревой втулочный ПВХ, сечение 2,5мм, номинальное напряжение 400 В /100шт

18.Наконечники для опресовки проводов медь штыревой втулочный ПВХ, сечение 1,5мм, номинальное напряжение 400 В /200шт

19. Труба ПВХ Жёсткая атмосферостойкая поливинилхлорид наружный диаметр 20мм, внутренни диаметр 17.6 мм длинна отрезка 3м /75м

20. Труба ПВХ гибкая армированная самозатухающий поливинилхлорид наружный диаметр 16мм, внутренний диаметр 11.5 мм, защита IP55/10м

21.Муфта труба-труба с ограничителем полипропилен наружный диаметр 23, внутренний диаметр, 20мм защита IP40/80шт

22. Держатель для труб с защелкой пластиковый диаметр 20 мм/120шт

23. Дюбель трехраспорный длинна длинна 100мм, под шуруп 10мм,/100шт

24. Шуруп шестигранный диаметр 10мм, под ключ 13/100шт