## Заполняемый лист (hidden)
№ п/п | Дочернее общество | Код ОКПД-2 | Предмет потребности | Марка (наименование, каталожный номер, краткое описание и характеристика) | Наименование производителя | Аналог | Страна происхождения (производства) | Ед. изм. | Уточнённая потребность на 2023 год, кол-во | Прогнозная потребность на 2024 год, кол-во | Прогнозная потребность на 2025 год, кол-во | Прогнозная потребность на 2026 год, кол-во | Прогнозная потребность на 2027 год, кол-во | В составе какого оборудования, агрегата эксплуатируется | Объект, в составе которого эксплуатируется оборудование, агрегат | Назначение оборудования (в соответствии с Перечнем материально-технических ресурсов, закупаемых для реализации объектов капитального строительства и реконструкции ПАО "Газпром"(разделительная ведомость)) | Прогнозный срок до предельного состояния оборудования, в составе которого эксплуатируются заявляемые МТР (когда дальнейшая эксплуатация невозможна или нецелесообразна), по ГОСТ Р 27.102-2021 | Примечание | Курирующее подразделение ПАО "Газпром" | Признак "Конечное изделие" / "ЗИП"/ "Расходные материалы" | Способ закупки | Цена единицы МТР без НДС в российских рублях | Стоимость общая, российских рублях
1 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 26.51.43.116 | Установка для испытания кабеля HVA28 |  | b2 electronic GmbH |  | АВСТРИЯ | шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Электротехническая лаборатория | Комплексы лабораторные, лаборатории стационарные | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | Конечное изделие | Прямой договор | 1955000 | 3910000
2 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.11.26.000 | Генератор ударных волн SWG 500 |  | Seba |  | ГЕРМАНИЯ | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Электротехническая лаборатория | Комплексы лабораторные, лаборатории стационарные | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | Конечное изделие | Прямой договор | - | -
3 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 26.51.43.116 | Система измерения частичных разрядов PD30 |  | b2 electronic GmbH |  | АВСТРИЯ | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Электротехническая лаборатория | Комплексы лабораторные, лаборатории стационарные | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | Конечное изделие | Прямой договор | 6440000 | 6440000
4 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 26.51.43.116 | Измеритель параметров электробезопасности MPI-525 |  | Sonel |  | ПОЛЬША | шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Электротехническая лаборатория | Комплексы лабораторные, лаборатории стационарные | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | Конечное изделие | Прямой договор | 310680 | 621360
5 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 26.51.43.116 | Мегаомметр C.A 6549 |  | Chauvin Arnoux |  | ФРАНЦИЯ | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Электротехническая лаборатория | Комплексы лабораторные, лаборатории стационарные | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | Конечное изделие | Прямой договор | 541000 | 541000
6 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 26.51.43.116 | Мегаомметр C.A 6547 |  | Chauvin Arnoux |  | ФРАНЦИЯ | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Электротехническая лаборатория | Комплексы лабораторные, лаборатории стационарные | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | Конечное изделие | Прямой договор | 455000 | 455000
7 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 26.51.66.126 | Трассоискатель MRT-700 |  | MERYTRONIC |  | ИСПАНИЯ | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Электротехническая лаборатория | Комплексы лабораторные, лаборатории стационарные | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | Конечное изделие | Прямой договор | - | -
1 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 26.20.16.000 | Электронное устройство управления системой электрообогрева | NGC-20-C-E | Raychem |  | СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | шт. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор
9 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 26.51.66.131 | Измеритель вибрации CMAS 100-SL |  | SKF |  | ШВЕЦИЯ | шт. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Цех электроснабжения | Контрольно-измерительные приборы, средства автоматизации и телемеханизации | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | Конечное изделие | Прямой договор | - | -
10 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 26.51.66.120 | Тепловизор Bosch GTC 400 C |  | Bosch |  | ГЕРМАНИЯ | шт. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Цех электроснабжения | Контрольно-измерительные приборы, средства автоматизации и телемеханизации | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | Конечное изделие | Прямой договор | - | -
11 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.51.21.113 | Поломоечная машина VILAR S8 |  | VILAR |  | ПОРТУГАЛИЯ | шт. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | Конечное изделие | Прямой договор | 197000 | 591000
12 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 28.24.11.000 | Четырехскоростная дрель Duss D 38 RLE |  | Duss |  | ГЕРМАНИЯ | шт. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | Конечное изделие | Прямой договор | - | -
2 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» |  | Электронное устройство управления системой электрообогрева | NGC-20-CL-E | Raychem/ATEX |  |  | шт. | 5 | [10 empty] | ЗИП | Прямой договор
3 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 26.51.41 | Прибор для поиска повреждений греющего кабеля | DET-4000 | Raychem/ATEX |  | СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | шт. | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | Цех электроснабжения | Контрольно-измерительные приборы, средства автоматизации и телемеханизации | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор
14 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 26.51.43.116 | MI 3200 TeraOhm 10 kV Тераомметр |  | Metrel |  | СЛОВЕНИЯ | шт. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | Электротехническая лаборатория | Комплексы лабораторные, лаборатории стационарные | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | Конечное изделие | Прямой договор | 544000 | 544000
4 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.32.13.136 | Набор для подключения/соединения кабелей | CS-150-2.5-PI | Raychem/ATEX |  | СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | шт. | 10 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | - | Цех электроснабжения | Кабельная продукция | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор
5 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» |  | Набор для подключения/соединения кабелей | CS-150-6-PI | Raychem/ATEX |  |  | шт. | 10 | [10 empty] | ЗИП | Прямой договор
6 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» |  | Клемманая перемычка серии WAGO 284 10mm | HWA-WAGO-JUMPER | Raychem/ATEX |  |  | шт. | 50 | [10 empty] | ЗИП | Прямой договор
7 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» |  | Заглушка | HWA-PLUG-M20-EXE-PLASTIC | Raychem/ATEX |  |  | шт. | 50 | [10 empty] | ЗИП | Прямой договор
8 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» |  | Заглушка | HWA-PLUG-M25-EXE-PLASTIC | Raychem/ATEX |  |  | шт. | 50 | [10 empty] | ЗИП | Прямой договор
9 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» |  | Набор для соединения | C25-100 | Raychem/ATEX |  |  |  | 50 | [10 empty] | ЗИП | Прямой договор
10 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.32.13.136 | Саморегулируемый греющий кабель, 230 В | 5BTV2-CT | Raychem/ATEX |  | СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | м | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | - | Цех электроснабжения | Кабельная продукция | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор
11 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» |  | Саморегулируемый греющий кабель, 230 В | 10BTV2-CT | Raychem/ATEX |  |  | м | 1000 | [10 empty] | ЗИП | Прямой договор
12 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» |  | Саморегулируемый греющий кабель, 230 В | 10QTVR2-CT | Raychem/ATEX |  |  | м | 1000 | [10 empty] | ЗИП | Прямой договор
13 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» |  | Саморегулируемый греющий кабель, 230 В | 20QTVR2-CT | Raychem/ATEX |  |  | м | 1000 | [10 empty] | ЗИП | Прямой договор
14 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» |  | Саморегулируемый греющий кабель, 230 В | 8XTV2-CT-T3 | Raychem/ATEX |  |  | м | 1000 | [10 empty] | ЗИП | Прямой договор
15 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.32.13.136 | Саморегулируемый греющий кабель, 230 В | 15XTV2-CT-T3 | Raychem/ATEX |  | СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | м | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | - | Цех электроснабжения | Кабельная продукция | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор
16 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» |  | Саморегулируемый греющий кабель, 230 В | 20XTV2-CT-T2 | Raychem/ATEX |  |  | м | 200 | [10 empty] | ЗИП | Прямой договор
17 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» |  | Самоограничивающийся греющий кабель, 230 В | 5VPL2-CT | Raychem/ATEX |  |  | м | 1000 | [10 empty] | ЗИП | Прямой договор
18 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» |  | Самоограничивающийся греющий кабель, 230 В | 10VPL2-CT | Raychem/ATEX |  |  | м | 200 | [10 empty] | ЗИП | Прямой договор
19 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» |  | Греющий кабель с постоянной выраб. мощностью, ATEX | XPI-15 | Raychem/ATEX |  |  | м | 1000 | [10 empty] | ЗИП | Прямой договор
20 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» |  | Греющий кабель с постоянной выраб. мощностью, ATEX | XPI-17.8 | Raychem/ATEX |  |  | м | 1000 | [10 empty] | ЗИП | Прямой договор
21 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» |  | Греющий кабель с постоянной выраб. мощностью, ATEX | XPI-25 | Raychem/ATEX |  |  | м | 1000 | [10 empty] | ЗИП | Прямой договор
22 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» |  | Греющий кабель с постоянной выраб. мощностью, ATEX | XPI-50 | Raychem/ATEX |  |  | м | 500 | [10 empty] | ЗИП | Прямой договор
23 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» |  | Греющий кабель с постоянной выраб. мощностью, ATEX | XPI-100 | Raychem/ATEX |  |  | м | 50 | [10 empty] | ЗИП | Прямой договор
24 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» |  | Греющий кабель с постоянной выраб. мощностью, ATEX | XPI-200 | Raychem/ATEX |  |  | м | 50 | [10 empty] | ЗИП | Прямой договор
25 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» |  | Греющий кабель с постоянной выраб. мощностью, ATEX | XPI-380 | Raychem/ATEX |  |  | м | 50 | [10 empty] | ЗИП | Прямой договор
26 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» |  | Греющий кабель с постоянной выраб. мощностью, ATEX | XPI-31.5 | Raychem/ATEX |  |  | м | 1000 | [10 empty] | ЗИП | Прямой договор
27 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» |  | Греющий кабель с постоянной выраб. мощностью, ATEX | XPI-65 | Raychem/ATEX |  |  | м | 500 | [10 empty] | ЗИП | Прямой договор
28 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» |  | Греющий кабель с постоянной выраб. мощностью, ATEX | XPI-150 | Raychem/ATEX |  |  | м | 50 | [10 empty] | ЗИП | Прямой договор
29 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» |  | Греющий кабель с постоянной выраб. мощностью, ATEX | XPI-320 | Raychem/ATEX |  |  | м | 50 | [10 empty] | ЗИП | Прямой договор
30 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» |  | Греющий кабель с постоянной выраб. мощностью, ATEX | XPI-7 (CL) | Raychem/ATEX |  |  | м | 50 | [10 empty] | ЗИП | Прямой договор
31 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» |  | Греющий кабель с постоянной выраб. мощностью, ATEX | XPI-80 | Raychem/ATEX |  |  | м | 500 | [10 empty] | ЗИП | Прямой договор
32 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» |  | Греющий кабель с постоянной выраб. мощностью, ATEX | XPI-F-100 | Raychem/ATEX |  |  | м | 200 | [10 empty] | ЗИП | Прямой договор
33 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» |  | Греющий кабель с постоянной выраб. мощностью, ATEX | XPI-F-150 | Raychem/ATEX |  |  | м | 200 | [10 empty] | ЗИП | Прямой договор
34 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» |  | Греющий кабель с постоянной выраб. мощностью, ATEX | XPI-F-25 | Raychem/ATEX |  |  | м | 1000 | [10 empty] | ЗИП | Прямой договор
35 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» |  | Греющий кабель с постоянной выраб. мощностью, ATEX | XPI-F-31.5 | Raychem/ATEX |  |  | м | 1000 | [10 empty] | ЗИП | Прямой договор
36 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» |  | Греющий кабель с постоянной выраб. мощностью, ATEX | XPI-F-50 | Raychem/ATEX |  |  | м | 200 | [10 empty] | ЗИП | Прямой договор
37 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» |  | Греющий кабель с постоянной выраб. мощностью, ATEX | XPI-F-65 | Raychem/ATEX |  |  | м | 500 | [10 empty] | ЗИП | Прямой договор
38 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» |  | Греющий кабель с постоянной выраб. мощностью, ATEX | XPI-F-80 | Raychem/ATEX |  |  | м | 500 | [10 empty] | ЗИП | Прямой договор
39 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» |  | Греющий кабель с постоянной выраб. мощностью, ATEX | XPI-F-17.8 | Raychem/ATEX |  |  | м | 1000 | [10 empty] | ЗИП | Прямой договор
40 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» |  | Греющий кабель с постоянной выраб. мощностью, ATEX | XPI-F-7 (CL) | Raychem/ATEX |  |  | м | 50 | [10 empty] | ЗИП | Прямой договор
41 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» |  | Термоусаживающая концевая заделка | Е-06 | Raychem/ATEX |  |  | шт. | 20 | [10 empty] | ЗИП | Прямой договор
42 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» |  | Термоусаживающая концевая заделка | Е-19 | Raychem/ATEX |  |  | шт. | 20 | [10 empty] | ЗИП | Прямой договор
43 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» |  | Термоусаживающая концевая заделка | Е-50 | Raychem/ATEX |  |  | шт. | 20 | [10 empty] | ЗИП | Прямой договор
44 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» |  | Крепежная лента из стекловолокна | GT-66 | Raychem/ATEX |  |  | шт. | 25 | [10 empty] | ЗИП | Прямой договор
45 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» |  | Стеклотканевая лента | GS-54 | Raychem/ATEX |  |  | шт. | 25 | [10 empty] | ЗИП | Прямой договор
46 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» |  | Алюминевая лента в рулоне | ATE-180 | Raychem/ATEX |  |  | шт. | 10 | [10 empty] | ЗИП | Прямой договор
47 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» |  | Набор для прохода сквозь теплоизоляцию | IEK-25-04 | Raychem/ATEX |  |  | шт. | 20 | [10 empty] | ЗИП | Прямой договор
47 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» |  | Температурный датчик | PT-100-EXE-SENSOR-10 | Raychem/ATEX |  |  | шт. | 10 | [10 empty] | ЗИП | Прямой договор
49 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» |  | Температурный датчик | PT-100-EXE-SENSOR-02 | Raychem/ATEX |  |  | шт. | 10 | [10 empty] | ЗИП | Прямой договор
50 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» |  | Температурный датчик | PT-100-EXE-02 | Raychem/ATEX |  |  | шт. | 10 | [10 empty] | ЗИП | Прямой договор
51 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» |  | Температурный датчик | SENSOR-3WIRE_PT100 | Raychem/ATEX |  |  | шт. | 10 | [10 empty] | ЗИП | Прямой договор
52 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» |  | Распределительная коробка из стеклопластика | MB-06.254012 | Raychem/ATEX |  |  | шт. | 3 | [10 empty] | ЗИП | Прямой договор
53 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» |  | Унивисарнальная соединительная коробка | JB-EX-20-EP | Raychem/ATEX |  |  | шт. | 5 | [10 empty] | ЗИП | Прямой договор
54 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» |  | Унивисарнальная соединительная коробка | JBU-20-EP | Raychem/ATEX |  |  | шт. | 5 | [10 empty] | ЗИП | Прямой договор
55 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» |  | Электронный управляющий термостат | ETS-05-L2-EP | Raychem/ATEX |  |  | шт. | 15 | [10 empty] | ЗИП | Прямой договор
56 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 22.29.21.000 | Клемы | HWA-WAGO-PHASE | Raychem/ATEX |  |  | шт. | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | Цех электроснабжения | Кабельная продукция | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор
57 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.32.13.140 | Специальный инструмент | PI-TOOL-SET-02 | Raychem/ATEX |  |  | шт. | 1 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | Цех электроснабжения | Кабельная продукция | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор
58 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 26.51.70.110 | Коробка для сращивания | T-100 | Raychem/ATEX |  |  | шт. | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | Цех электроснабжения | Кабельная продукция | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор
59 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 26.51.65.000 | Устройство для настройки контролера | nVent RAYCHEM NGC-20 NGC-CMA3-ZONE1 | Raychem/ATEX |  |  | шт. | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор
60 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.90.40.190 | Металлический кабельный сальник для бронированного кабеля | GLAND-M20 | Raychem/ATEX |  |  | шт. | 10 | 40 | 40 | 40 | 40 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор
61 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.32.13.140 | Металлический кабельный сальник для бронированного кабеля | GLAND-M25 | Raychem/ATEX |  |  | шт. | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор
62 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 20.5.01.02 | Металлический кабельный сальник для бронированного кабеля | GLAND-M32 | Raychem/ATEX |  |  | шт. | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | Цех электроснабжения | Кабельная продукция | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор
25 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 26.51.65.000 | Модуль контроля и управления NGC |  | Raychem |  | СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | шт. | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | Цех электроснабжения | Кабельная продукция | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
26 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 28.29.13.110 | Масляный фильтр 0031845301 |  | MTU |  | ГЕРМАНИЯ | шт. | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | Цех электроснабжения | Котельное и котельно-вспомогательное оборудование | 1 год | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | Расходные материалы | Прямой договор | - | -
27 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 28.29.13.110 | Масляный фильтр 16225020R-PR |  | MTU |  | ГЕРМАНИЯ | шт. | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | Цех электроснабжения | Котельное и котельно-вспомогательное оборудование | 1 год | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | Расходные материалы | Прямой договор | - | -
28 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 28.29.13.110 | Масляный фильтр 4324909 |  | MTU |  | ГЕРМАНИЯ | шт. | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | Цех электроснабжения | Котельное и котельно-вспомогательное оборудование | 1 год | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | Расходные материалы | Прямой договор | - | -
29 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 28.29.13.110 | Масляный фильтр 6016.18.10A |  | Jinan |  | КИТАЙ | шт. | 0 | 32 | 32 | 32 | 32 | - | Цех электроснабжения | Котельное и котельно-вспомогательное оборудование | 1 год | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | Расходные материалы | Прямой договор | - | -
30 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 28.29.13.110 | Масляный фильтр LF3970 |  | Fleetguard |  | СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | шт. | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | Цех электроснабжения | Котельное и котельно-вспомогательное оборудование | 1 год | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | Расходные материалы | Прямой договор | - | -
31 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.12.24.190 | Реле 4п ABB CR-M024DC4L 6А 24 В DC, артикул 1SVR405613R1100, с розеткой CR-M4SS, артикул 1SVR405651R3000, фиксатором CR-MH артикул 1SVR405659R1000 |  | ABB |  | ГЕРМАНИЯ | шт. | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
32 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.40.15.150 | Цоколь CR-M4LS Логическая розетка. Предназначена для установки промежуточных реле серии CR-M. Способ крепления реле: на DIN-рейку, каталожный номер 1SVR405651R3100. |  | ABB |  | ГЕРМАНИЯ | шт. | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
33 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.12.24.190 | Реле промежуточное RXM4AB1P7, Uпит=24-240В |  | Schneider Electric |  | ФРАНЦИЯ | шт. | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
34 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.33.13.190 | Розетка-реле RXZ E2M114 для прмежточных реле RXM4, крепление на дин-рейку под винт, условный тепловой ток 10А, вес 0,056кг |  | Schneider Electric |  | ФРАНЦИЯ | шт. | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
35 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.12.24.190 | Реле RXM4AB1BD Uкат=24В. ГОСТ 11152-82 |  | Schneider Electric |  | ФРАНЦИЯ | шт. | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
36 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» |  | Конвертер Moxa Uport 1150, 1-портовый USB в RS-232/422/485 |  | Moxa |  | ЧИЛИ | шт. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
37 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.12.24.190 | Реле промежуточное с силовым контактом, 2 переключающих контакта, напряжение на входе 110 В постоянного тока 2961202 REL-MR-110DC/21-21 Phoenix Contact |  | PHOENIX CONTACT |  | ГЕРМАНИЯ | шт. | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
38 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.12.24.190 | Реле интеллектуальное Zelio SR3B261BD |  | Schneider Electric |  | ФРАНЦИЯ | шт. | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
39 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.12.24.190 | Реле Finder 55.34.8.230..0000 промежуточное 4 перекидных контакта 7А (230В AC) |  | Finder |  | ИТАЛИЯ | шт. | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
40 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.12.24.190 | Реле Finder 40.52.8.230.0000 2 перекидных контакта номинальный ток 8А напряжение обмотки 230V AC |  | Finder |  | ИТАЛИЯ | шт. | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
41 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.12.24.190 | Реле промежуточное миниатюрное Finder 34.51.7.024.0010, серия 34, тип 5- печатный монтаж для 5мм выводов, 1-количество контактов 1 перекидной 6А, 7-тип обмотки катушка чувствительного постоянного тока, напряжение обмотки 24В, 0-материал конактов стандартный AgNi, 0-схема контактов CO (nPDT), 0-опций нет, 1-защищенная версия (RT III), влагонепроницаемое, диапазон рабочих температур -40+85С |  | Finder |  | ИТАЛИЯ | шт. | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
42 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 26.20.16.190 | Блок интерфейсный состоит из базового клеммного модуля PLC-BSC.../21 с винтовыми зажимами и вставным миниатюрным реле с силовыми контактами,устанавливается на монтажную рейку NS 35/7,5, 1 переключающий контакт, входное напряжение 24 В постоянного тока PLC-RSC- 24DC/21 2966171 |  | PHOENIX CONTACT |  | ГЕРМАНИЯ | шт. | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
43 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.33.13.140 | Контактор модульный Finder 22.32.0.230.9201 |  | Finder |  | ИТАЛИЯ | шт. | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
44 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.33.13 | Розетка 94.74.SMA Finder |  | Finder |  | ИТАЛИЯ | шт. | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
45 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.12.24.190 | Реле промежуточное SCHRACK PT570220 с розеткой 1-1415526-1, SCHRACK |  | SCHRACK |  | АВСТРИЯ | шт. | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
46 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.12.24.190 | Реле управления CR-P230AC2 Система Тепломаг. 1SVR405601R3000 2 переключающих контакта, 250 В, 8 А |  | ABB |  | ШВЕЦИЯ | шт. | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
47 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.12.24.190 | Реле управления миниатюрное втычное со светодиодом присоединение розеточное 4п ABB CR-M230AC4L 6А 230 В AC, артикул 1SVR405613R3100, с розеткой CR-M4SS, артикул 1SVR405651R3000, фиксатором CR-MH артикул 1SVR405659R1000 |  | ABB |  | ШВЕЦИЯ | шт. | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
48 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.12.24.190 | Реле промежуточное 4п RXM4AB1MD 6А 220 В DC, артикул RXM4AB1MD, Schneider Electric |  | Schneider Electric |  | ФРАНЦИЯ | шт. | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
49 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.12.24.190 | Реле Siemens 3UG4615-1CR20 контроля напряжения 3-х фазное |  | Schneider Electric |  | ФРАНЦИЯ | шт. | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
50 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.12.24.190 | Реле электромеханическое 2п RSB2A080M7 8А 220 В AC, артикул RSB2A080M7, с розеткой RSZE1S48M Schneider Electric |  | Schneider Electric |  | ФРАНЦИЯ | шт. | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
51 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.12.24.190 | Реле промежуточное 3НО+2НЗ, цепь управления 230В AC, артикул CAD32Q7 Schneider Electric |  | Schneider Electric |  | ФРАНЦИЯ | шт. | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
52 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.33.13.190 | Розетка для реле PLC-BSC-230UC/21-21/SO46, артикул 2980429, PHOENIX CONTACT |  | Phoenix Contact |  | ГЕРМАНИЯ | шт. | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
53 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 26.20.16.190 | Модуль релейный RIF-1-RPT-LV-230AC/2X21, артикул 2903331 Phoenix Contact |  | Phoenix Contact |  | ГЕРМАНИЯ | шт. | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
54 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 26.20.16.190 | Модуль релейный RIF-2-RPT-LV-230AC/4X21, артикул 2903304 Phoenix Contact |  | Phoenix Contact |  | ГЕРМАНИЯ | шт. | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
55 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.12.24.190 | Реле одиночное REL-IR-BL-24DC/4X21, артикул 1032521 Phoenix Contact |  | Phoenix Contact |  | ГЕРМАНИЯ | шт. | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
56 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 26.20.16.190 | Модуль базовый ECOR-2-BSC2-RT/4X21, артикул 2908214 Phoenix Contact |  | Phoenix Contact |  | ГЕРМАНИЯ | шт. | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
57 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 26.20.16.190 | Модуль релейный RIF-2-RSC-LDP-24DC/4X211, артикул 2903320 Phoenix Contact |  | Phoenix Contact |  | ГЕРМАНИЯ | шт. | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
58 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.12.24.190 | Реле контроля напряжения VMD421H, артикул B93010007, Bender |  | Bender |  | ГЕРМАНИЯ | шт. | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
59 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.12.24.190 | Реле контроля напряжения однофазное RM17UBE15, 5А, 1ПК актикул RM17UBE15, Schneider Electric |  | Schneider Electric |  | ФРАНЦИЯ | шт. | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
60 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.12.24.190 | Реле контроля тока 3UG4622-1AW30, артикул 3UG4622-1AW30, Siemens |  | Siemens |  | ГЕРМАНИЯ | шт. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
61 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 25.94.12.142 | Клемма проходная VBST 4-FS(6-2,8-0,8)ST4, артикул 0852067, PHOENIX CONTACT |  | Phoenix Contact |  | ГЕРМАНИЯ | шт. | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
62 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 25.94.12.142 | Измерительная клемма с ползунковым размыкателем - URTK/S, артикул 0311087, PHOENIX CONTACT |  | Phoenix Contact |  | ГЕРМАНИЯ | шт. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
63 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.12.24.190 | Реле 34.51.7.024, артикул 345170240010, Finder |  | Finder |  | ИТАЛИЯ | шт. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
64 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.40.15.150 | Цоколь CR-M4LS для реле , 4ПК, артикул 1SVR405651R3100, ABB |  | ABB |  | ГЕРМАНИЯ | шт. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
65 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.12.10.190 | Устройство контроля цепей отключения SPER 1B1 C4 c розетккой. Артикул RS 485 004-AA, ABB |  | ABB |  | ГЕРМАНИЯ | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
66 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.12.24.190 | Реле блокировки BJ-8R, 8ПК, c колодкой JN-DE IP10, артикул BJ-8R , Arteche |  | Arteche |  | ИСПАНИЯ | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
67 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.12.24.190 | Реле блокировки BF-4, 8ПК, c колодкой FN-DE IP10, артикул BF-4, Arteche |  | Arteche |  | ИСПАНИЯ | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
68 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.12.24.190 | Реле универсальное RUMC31MD с розеткой RUMC3, 10А, 3ПК, Schneider Electric |  | Schneider Electric |  | ФРАНЦИЯ | шт. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
69 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.32.13.154 | Кабель SR2USB01 для связи реле Zelio с ПК через порт USB, Schneider Electric |  | Schneider Electric |  | ФРАНЦИЯ | шт. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
70 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.32.13.154 | Кабель связи Siemens артикул 3UF7-9410A-A000 для связи PC с Simocode PRO через системный интерфейс Sirius 3RW44, Siemens |  | Siemens |  | ГЕРМАНИЯ | шт. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
71 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 26.11.22.299 | Модуль техобслуживания LV485500 для расцепителей Micrologic, артикул LV485500, Schneider Electric |  | Schneider Electric |  | ФРАНЦИЯ | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
72 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 26.51.82.190 | Блок испытатльный Ekip TT Emax2/XT2-XT4, артикул 1SDA066988R1, ABB |  | ABB |  | ШВЕЦИЯ | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
73 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 28.13.32.120 | Комплект техобслуживания Compact NSX TRV00910, артикул TRV00910, Schneider Electric |  | Schneider Electric |  | ФРАНЦИЯ | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
74 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.11.4 | Трансформатор ABL6TS100U 230-400В 1x230В 1000Вa Schneider Electric |  | Schneider Electric |  | ФРАНЦИЯ | шт. | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
75 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.11.4 | Трансформатор ABL6TS250U 230-400В 1x230В 2500Вa Schneider Electric |  | Schneider Electric |  | ФРАНЦИЯ | шт. | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
76 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.33.13.162 | Кнопка управления 22мм черная с возвратом Schneider Electric XB5AA21 |  | Schneider Electric |  | ФРАНЦИЯ | шт. | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
77 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.33.13.162 | Кнопка с нормально замкнутыми контактами, красная (Push Button RED) Converteam RED, 1N/C, Tele (ZB5-AA4+ZB5AZ102) Converteam Spares Enquiry Number: ZP 15242/008 -LV Switchboards; part no. XB5AA42 ЗИП для низковольтных щитов 690 В |  | Schneider Electric |  | ФРАНЦИЯ | шт. | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
78 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.33.13.162 | Кнопка ке 011у3 исп.2 черный ГОСТ 2492-77 |  | Schneider Electric |  | ФРАНЦИЯ | шт. | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
79 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.33.13.162 | Кнопка CP1-30R-11 плоская красного цвета без текста без фиксации контакты один нормально открытый и один нормально закрытый питание 220В мощность потребляемая 1,2 Вт номер заказа 1SFA 619 100 R3071 |  | Schneider Electric |  | ФРАНЦИЯ | шт. | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
80 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.33.11.140 | Переключатель Schneider Electric серия Harmony XB5, каталожный номер XB5AD21, два положения с фиксацией, стандартная ручка черного цвета, тип контактов:1но. |  | Schneider Electric |  | ФРАНЦИЯ | шт. | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
81 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 26.51.6 | Модуль измерения напряжения, Part Number 13663910, ЧРП WEG MVD3000 |  | WEG |  | БРАЗИЛИЯ | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
82 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.90.6 | Блок резисторов RPC, резистор 200Вт 5 Ом, Part Number 12585064, ЧРП WEG MVD3000 |  | WEG |  | БРАЗИЛИЯ | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
83 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.12.3 | Силовой модуль IGBT 70A 690B, Part Number 14063050, ЧРП WEG MVD3000 |  | WEG |  | БРАЗИЛИЯ | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
84 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.11.50.120 | Преобразователь напряжения 12-24В\5-15В, Part Number 13797553, ЧРП WEG MVD3000 |  | WEG |  | БРАЗИЛИЯ | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
85 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.12.10.140 | Предохранитель AUXILIARY FUSE 10.3X38 GG 2A 500V FUSFZ0246 |  | FERRAZ |  | ФРАНЦИЯ | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
86 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.12.10.140 | Предохранитель AUXILIARY FUSE 4A 500V FUSFZ0247 |  | FERRAZ |  | ФРАНЦИЯ | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
87 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.12.10.140 | Предохранитель AUXILIARY FUSE 10.3X38 GG 6A 500V FUSFZ0248 |  | FERRAZ |  | ФРАНЦИЯ | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
88 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.12.10.140 | Предохранитель AUXILIARY FUSE 10.3X38 GG 10A 500V FUSFZ0250 |  | FERRAZ |  | ФРАНЦИЯ | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
89 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.12.10.140 | Предохранитель FUS.DIN 000 250A 690V CP FUSGC1127 |  | SIBA |  | ШВЕЦИЯ | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
90 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.12.10.140 | Предохранитель FUS.BS.35X85 AR 315A 690V FUSGC1048 |  | SIBA |  | ШВЕЦИЯ | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
91 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.12.10.140 | Предохранитель ACC.INDIC.FUSIONE FUS.BS.690V FUSSB0830 |  | SIBA |  | ШВЕЦИЯ | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
92 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.90.5 | Конденсатор SNUBBER CAPACITOR 5uF 600V MKP, TYPE / CODE PMC1604500KSP, CEG CODE CNDAC0120, |  | ICEL Srl |  | ИТАЛИЯ | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
93 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.90.5 | Конденсатор CAPACITOR 8200uF 200V 76X143XM, TYPE / CODE B43584S2828M005, CEG CODE CNDEP0004 |  | TDK Europe GMBH |  | ГЕРМАНИЯ | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
94 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.90.5 | Конденсатор CAPACITOR 20uF 480Vac, B32361‐A4206‐J08, CNDEP0056 |  | TDK Europe GMBH |  | ГЕРМАНИЯ | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
95 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.90.5 | Конденсатор CAPACITOR 5uF 450Vac, 416.42.3474, CNDXX0005 |  | DUCATI ENERGIA SPA |  | ИТАЛИЯ | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
96 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.12.10.140 | Предохранитель AUXILIARY FUSE 1A 500V, 1421001, FUSFZ0245 |  | ITALWEBER SpA |  | ИТАЛИЯ | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
97 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.12.10.140 | Предохранитель FUSE BS. 17.5X41.8 AR 100A 240, 5005306.100 SIBA, FUSGC1054 |  | PRINATECNO Srl |  | ИТАЛИЯ | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
98 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.12.10.140 | Предохранитель FUSE TYPE BS.17.5X63.5 AR 63A, 5007306.63 SIBA, FUSGC1314 |  | PRINATECNO Srl |  | ИТАЛИЯ | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
99 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.12.10.140 | Предохранитель FUSION INDIC. FUSE BS.240V (SH, 5805307 SIBA, FUSSB0820 |  | PRINATECNO Srl |  | ИТАЛИЯ | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
100 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.12.10.140 | Предохранитель FUSION INDIC. FUSE BS.690V (LO, 5807307 SIBA, FUSSB0830 |  | PRINATECNO Srl |  | ИТАЛИЯ | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
101 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.12.10.140 | Предохранитель FUSE NH0 gG 63A 690V W.S., 68520063 SOCOMEC, FUSSO0043 |  | SOCOMEC ELETTROTECNICA |  | ИТАЛИЯ | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
102 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.12.10.140 | Предохранитель FUSE CIL.22X58 GG 63A 690V W., 60620063 SOCOMEC, FUSSO0062 |  | SOCOMEC ELETTROTECNICA |  | ИТАЛИЯ | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
103 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 26.11.21 | Диод DIODE 2X41A 100V, DSS2X41‐01A, SEMFF0002 |  | SPECIAL‐IND |  | ИТАЛИЯ | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
104 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 26.11.21 | Диод DIODE 70A 800V THREAD.STUD M, SKN70/08, SEMSK0165 |  | SEMIKRON Srl |  | ГЕРМАНИЯ | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
105 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 26.11.21 | Диод DIODE SCR 95A 1200V MODULE, SKKT92B/12E, SEMSK0300 |  | SEMIKRON Srl |  | ГЕРМАНИЯ | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
106 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 26.11.21.120 | Транзистор IGBT 400A 600V, SKM400GB066D, SEMSK0536 |  | SEMIKRON Srl |  | ГЕРМАНИЯ | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
107 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 26.20.40.110 | Источник питания DC/DC CONVERTER 24VDC 100W VIN, DRL100‐24‐1, SKDLA0032 |  | TDK LAMBDA FRANCE SAS |  | ФРАНЦИЯ | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
108 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 26.20.40.110 | Источник питания ALIM.12Vdc ISOL.10W VIN=85‐264Vac 90‐370Vdc, DRL10‐12‐1, SKDLA0033 |  | TDK LAMBDA FRANCE SAS |  | ФРАНЦИЯ | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
109 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 26.20.40.110 | Источник питания ALIM. VOUT=48V/10,4A 500W, SQ488‐1F‐DD‐AL, SKDPC0064 |  | POWER CONTROL SYSTEMS |  | ИТАЛИЯ | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
110 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 28.25.20.190 | Вентилятор, FAN 172x150x55, 230VA, Code VENFA0010, ALTCode A17M23SWBM00 |  | FANDIS SPA |  | ИТАЛИЯ | шт. | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
111 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 26.11.21 | Диодная сборка DIODE SCR 160A, 1200V, MODULE, Code 1.SEMSK0304 |  | CEG SPA |  | ИТАЛИЯ | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
112 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 28.25.20.190 | Вентилятор, FAN 119x119x38mm, 230VAC, Code 1.VENFA0002, ALTCode 4715MS23TB5A |  | FANDIS SPA |  | ИТАЛИЯ | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
113 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.12.10.140 | Предохранитель 12KV / 250A 292X85mm FUSE250293, HRVS-DN 140A SOLCON S/N C01802267-2-1(2,3) |  | SIBA |  | ШВЕЦИЯ | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
114 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 26.20.40.110 | Источник питания 220VAC/24VDC 10W SUP 210010, для УПП HRVS-DN 140A SOLCON S/N C01802267-2-1(2,3) |  | MEANWELL |  | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
115 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 26.20.40.110 | Источник питания AC/DC 220V/24V DR100-24 № 3F00340, для ЧРП ATV1200, T/N 0-15-94KPM-040A |  | MEANWELL |  | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
116 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 26.20.40.110 | Источник питания AC/DC 220V/12V DR15-12 № 3F00338, для ЧРП ATV1200, T/N 0-15-94KPM-040A |  | MEANWELL |  | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
117 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 28.25.20.190 | Вентилятор R4D400-AL17-05, для ЧРП ATV1200, T/N 0-15-94KPM-040A |  | Ebmpapst |  | ГЕРМАНИЯ | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
118 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 26.51.43.116 | Клещи токоизмерительные DCM-300E, параметры разрешения 0,01 мАмпера, диапазоны замеров 30 мАмпер, 300 мАмпер, 30 Ампер и 300 Ампер |  | Megger |  | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
119 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.11.32.130 | ЧРП Altivar 630, ATV630C11N4 Power- 110kW |  | Schneider Electric |  | ФРАНЦИЯ | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
120 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.11.32.130 | ЧРП Altivar 212 ATV212HD30N4 30kW, 58A |  | Schneider Electric |  | ФРАНЦИЯ | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
121 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.11.32.130 | ЧРП Altivar 212 ATV212HU22N4 2,2kW, 5,1A |  | Schneider Electric |  | ФРАНЦИЯ | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
122 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.11.32.130 | ЧРП Altivar 212 ATV212HU40N4 4kW, 9,1A |  | Schneider Electric |  | ФРАНЦИЯ | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
123 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.11.32.130 | ЧРП Altivar 212 ATV212HU30N4 3kW, 7,2A |  | Schneider Electric |  | ФРАНЦИЯ | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
124 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.11.32.130 | ЧРП Altivar 212 ATV212HD45N4 45kW, 94A |  | Schneider Electric |  | ФРАНЦИЯ | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
125 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.11.32.130 | ЧРП Altivar 212 ATV212HD37N4 37kW, 79A |  | Schneider Electric |  | ФРАНЦИЯ | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
126 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.11.32.130 | ЧРП Altivar 630 ATV630C22N4 220kW, 427A |  | Schneider Electric |  | ФРАНЦИЯ | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
127 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.11.32.130 | ЧРП Altivar 212 ATV212HU15N4 1,5kW, 5,7A |  | Schneider Electric |  | ФРАНЦИЯ | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
128 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.11.32.130 | ЧРП Altivar 212 ATV212H075N4 0,75kW, 2,2A |  | Schneider Electric |  | ФРАНЦИЯ | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
129 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.11.32.130 | ЧРП Altivar 212 ATV212HD11N4 11kW, 22,5A |  | Schneider Electric |  | ФРАНЦИЯ | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
130 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.11.32.130 | ЧРП Altivar 212 ATV212HD55N4 55kW, 116A |  | Schneider Electric |  | ФРАНЦИЯ | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
131 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.11.32.130 | ЧРП Altivar 630 ATV630U075N4 0,75kW, 2,2A |  | Schneider Electric |  | ФРАНЦИЯ | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
132 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.11.32.130 | УПП Altistart 22 ATS22D75Q 75A |  | Schneider Electric |  | ФРАНЦИЯ | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
133 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.11.32.130 | УПП Altistart 22 ATS22D88Q 88A |  | Schneider Electric |  | ФРАНЦИЯ | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
134 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.11.32.130 | ЧРП Altivar 630 ATV630D55N4 55kW, 106A |  | Schneider Electric |  | ФРАНЦИЯ | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
135 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.11.32.130 | ЧРП Altivar 630 ATV630D18N4 18kW, 39A |  | Schneider Electric |  | ФРАНЦИЯ | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
136 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.11.32.130 | УПП Altistart 48 ATS48С41Q 400V, 388A |  | Schneider Electric |  | ФРАНЦИЯ | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
137 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.11.32.130 | ЧРП Altivar 930 ATV930C22N4C 220kW, 427A, |  | Schneider Electric |  | ФРАНЦИЯ | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
138 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.11.32.130 | ЧРП Altivar 630 ATV630U55N4 5,5kW, 12A |  | Schneider Electric |  | ФРАНЦИЯ | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
139 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.11.32.130 | ЧРП Altivar 630 ATV630U75N4 7,5kW, 16,5A |  | Schneider Electric |  | ФРАНЦИЯ | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
140 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.11.32.130 | ЧРП ACS880 30kW, 57,4A |  | ABB |  | ШВЕЦИЯ | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
141 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.11.32.130 | ЧРП ACS880 55kW, 95A |  | ABB |  | ШВЕЦИЯ | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
142 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.11.32.130 | ЧРП ACS880 132kW, 238A |  | ABB |  | ШВЕЦИЯ | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
143 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.11.32.130 | ЧРП AFW110242T4OYZ 132kW, 242A |  | WEG |  | БРАЗИЛИЯ | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
144 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.11.32.130 | ЧРП SINAMICS G180 2XA-87402-015 7,5kW, 18A |  | SIEMENS |  | ГЕРМАНИЯ | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
145 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.11.32.130 | ЧРП SINAMICS G180 2XA-87402-030 15kW, 37A |  | SIEMENS |  | ГЕРМАНИЯ | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
146 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.11.32.130 | ЧРП SINAMICS G180 2XA-87402-044 22kW, 48A |  | SIEMENS |  | ГЕРМАНИЯ | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
147 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.11.32.130 | ЧРП SINAMICS G180 2XA-87402-060 30kW, 58A |  | SIEMENS |  | ГЕРМАНИЯ | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
148 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.11.32.130 | ЧРП SINAMICS G180 2XA-87402-074 37kW, 78A |  | SIEMENS |  | ГЕРМАНИЯ | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
149 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.33.13.120 | Монтажная клемма - PTI 6 (номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 41 A, Зажимы Push-in, 1. ярус, Расчетное сечение: 6 мм2, cечение: 0,5 мм2 - 10 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый) |  | PHOENIX CONTACT |  | ГЕРМАНИЯ | шт. | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
150 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.33.13.120 | Монтажная клемма - UTI 16 (Uном: 400 В, Iном: 76 A, Винтовые зажимы, 1. ярус, Расчетное сечение: 16 мм2, cечение: 6 мм2 - 25 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый) |  | PHOENIX CONTACT |  | ГЕРМАНИЯ | шт. | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
151 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.33.13.120 | Монтажная клемма - UIK 35(номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 125 A, Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 35 мм2, cечение: 0,75 мм2 - 35 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, цвет: cерый) |  | PHOENIX CONTACT |  | ГЕРМАНИЯ | шт. | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
152 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.33.13.120 | Измерительная клемма с ползунковым размыкателем - URTK 6 (номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 41 A, тип подключения: Винтовые зажимы, 1. ярус, Расчетное сечение: 6 мм2, cечение: 0,5 мм2 - 10 мм2 , тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, цвет: cерый) |  | PHOENIX CONTACT |  | ГЕРМАНИЯ | шт. | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
153 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.33.13.120 | Измерительная клемма с ползунковым размыкателем - USST 6-T/SB-P (с винтами для крепления контрольного штекера, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 41 A, тип подключения: Винтовой зажим с пружинной опорой, Расчетное сечение: 6 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 10 мм2 , тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, цвет: cерый) |  | PHOENIX CONTACT |  | ГЕРМАНИЯ | шт. | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
154 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.33.11.160 | Концевой стопор - CLIPFIX 35-5 (для монтажной рейки NS 35/7,5 или NS 35/15, с возможностью нанесения маркировки и установки FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, ширина: 5,15 мм, цвет: серый) |  | PHOENIX CONTACT |  | ГЕРМАНИЯ | шт. | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
155 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.40.1 | Лампа 3SB6217-6AA30-1AA0 (желтый) |  | SIEMENS |  | ГЕРМАНИЯ | шт. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
156 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.40.1 | Лампа 3SB6217-6AA40-1AA0 (красный) |  | SIEMENS |  | ГЕРМАНИЯ | шт. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
157 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.40.1 | Лампа 3SB6217-6AA20-1AA0 (зеленый) |  | SIEMENS |  | ГЕРМАНИЯ | шт. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
158 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.12.22.000 | Автоматический выключатель ETIMAT P10-DC 2p C4 (ETI260421108) |  | ETI |  | ГЕРМАНИЯ | шт. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
159 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.12.22.000 | Автоматический выключатель ETIMAT P10-DC 2p C2 (ETI260221102) |  | ETI |  | ГЕРМАНИЯ | шт. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
160 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.12.22.000 | Автоматический выключатель ETIMAT P10 2p C10 (ETI271021104) |  | ETI |  | ГЕРМАНИЯ | шт. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
161 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.12.22.000 | Автоматический выключатель ETIMAT P10 2p C4 (ETI270421105) |  | ETI |  | ГЕРМАНИЯ | шт. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
162 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.12.22.000 | Доп. контакт к автоматическому выключателю Auxiliary switch PS/SS ETIMAT P10 (ETI002159505) |  | ETI |  | ГЕРМАНИЯ | шт. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
163 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.33.11.160 | Выключатель позиционный L5K13PUM211 |  | EMAS |  | ГЕРМАНИЯ | шт. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
164 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.33.11.160 | Переключатель APA4G1055UR014 |  | APATOR |  | ПОЛЬША | шт. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
165 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.33.11.160 | Переключатель APA4G1091U |  | APATOR |  | ПОЛЬША | шт. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
166 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.12.24.190 | Релейный модуль (Relay Module) - PLC-RPT- 24UC/21HC (2900293) |  | Phoenix Contact |  | ГЕРМАНИЯ | шт. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
167 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.12.24.190 | Релейный модуль (Relay Module) - PLC-RPT-230UC/21HC (2900297) |  | Phoenix Contact |  | ГЕРМАНИЯ | шт. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
168 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.12.24.190 | Реле сопряжения Coupling relay - PSR-PS21-1NO-1NC-24DC-SC (2700357) |  | Phoenix Contact |  | ГЕРМАНИЯ | шт. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
169 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.33.11.160 | Автоматический выключатель 3RV2011-1JA10 |  | SIEMENS |  | ГЕРМАНИЯ | шт. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
170 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.33.11.160 | Автоматический выключатель 5SY6203-7 |  | SIEMENS |  | ГЕРМАНИЯ | шт. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
171 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.33.11.160 | Автоматический выключатель 3RV2021-4DA10 |  | SIEMENS |  | ГЕРМАНИЯ | шт. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
172 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.12.24.190 | Релейный модуль REL-MR-110DC/21-21 - 2961202 |  | Phoenix Contact |  | ГЕРМАНИЯ | шт. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
173 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.12.24.190 | Релейный модуль PLC-BSC-230UC/21-21/SO46 |  | Phoenix Contact |  | ГЕРМАНИЯ | шт. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
174 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.33.11.160 | Автоматический выключатель 3RV2032-4UA10 |  | SIEMENS |  | ГЕРМАНИЯ | шт. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
175 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.33.11.160 | Автоматический выключатель WITHDRAWABLE CIRCUIT BREAKER 3-POLE In=6300A, Icu=100kA, ETU 45 LSI (3WL1363-4EB37-4GA4-ZC22+F12+R15+R21) |  | SIEMENS (SIE.WL) |  | ГЕРМАНИЯ | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
176 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.11.32.130 | Преобразователь тока Current/voltage measuring module; Set current 10...100 A (3UF7112-1AA00-0) |  | Siemens |  | ГЕРМАНИЯ | шт. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
177 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.11.32.130 | BASIC UNIT SIMOCODE PRO V; MODBUS RTU (3UF7012-1AU00-0) |  | Siemens |  | ГЕРМАНИЯ | шт. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
178 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.11.32.130 | DIGITAL MODULE; 4 INPUTS AND 2 RELAY OUTPUTS; AC/DC 110-240V (3UF7300-1AU00-0) |  | Siemens |  | ГЕРМАНИЯ | шт. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
179 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.11.32.130 | Панель Operator panel with display for SIMOCODE pro V (3UF7210-1AA00-0) |  | Siemens |  | ГЕРМАНИЯ | шт. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
180 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.33.13.150 | Пускатель Power contactor, S2, AC-3, 50A, 22kWt/400V, Us=230VAC, 1NO+1NC (3RT2036-1AP00) |  | Siemens |  | ГЕРМАНИЯ | шт. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет | - | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
181 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.33.13.163 | Концевая муфта типа ОТС-145 / Outdoor termination type OTC 145 |  | Prysmian Netherlands D.V. |  | НИДЕРЛАНДЫ | шт. | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет |  | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
182 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.33.13.163 | Муфта кабельная концева POLT-24E/3XI-H1-L16 |  | RAYCHEM |  | Германия | шт. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет |  | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
183 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.33.13.163 | Муфта кабельная соединительная POLJ-24/3*120-240-T |  | RAYCHEM |  | Германия | шт. | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет |  | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
184 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.33.13.163 | Муфта кабельная концева POLT-24D/3XI-H1 |  | RAYCHEM |  | Германия | шт. | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет |  | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
185 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.33.13.163 | Муфта кабельная соединительная POLJ-24/3*240-400 |  | RAYCHEM |  | Германия | шт. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет |  | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
186 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 23.43.10 | Проходной изолятор 110 кВ марка BRIL-S-90-110-550/200( номер по каталогу KH1.9.014-S). |  | АВВ |  | Швейцария | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет |  | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
187 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 23.43.10 | Изолятор опорный АВВ 110 кВ. (C6-550) номер чертежа: 211-C-1475 (PCD-127/200). |  | АВВ |  | Швейцария | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет |  | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
188 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.33.11.140 | Выключатель нагрузки серии Masterpact NT, 3 полюса, Iном - 800А |  | Schneider Electric |  | Франция | шт. | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет |  | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
189 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.33.11.140 | Выключатель нагрузки серии Сompact NSX, 3 полюса, Iном - 250А, Micrologic 6.2.A |  | Schneider Electric |  | Франция | шт. | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет |  | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
190 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.33.11.140 | Выключатель нагрузки серии Сompact NSX, 3 полюса, Iном - 40А, Micrologic 6.2.A |  | Schneider Electric |  | Франция | шт. | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет |  | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
191 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.33.11.140 | Выключатель нагрузки серии Сompact NSX, 3 полюса, Iном - 160А, Micrologic 6.2.A |  | Schneider Electric |  | Франция | шт. | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет |  | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
192 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.33.11.140 | Выключатель нагрузки серии Сompact NSX, 4 полюса, Iном - 100А, Micrologic 5.2.A |  | Schneider Electric |  | Франция | шт. | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет |  | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
193 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.12.22.000 | Автоматический выключатель Iном - 10А, PL7-C10/2-DC |  | EATON |  | СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | шт. | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет |  | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
194 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.12.22.000 | Автоматический выключатель Iном - 16А, PL7-C16/2-DC |  | EATON |  | СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | шт. | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет |  | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
195 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 27.12.22.000 | Автоматический выключатель Iном - 6А, PL7-C6/2-DC |  | EATON |  | СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | шт. | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет |  | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | ЗИП | Прямой договор | - | -
196 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 28.15.23.120 | Подшипник ZMZLB 28-315 |  | Zollern |  | ГЕРМАНИЯ | шт. | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет |  | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | Расходные материалы | Прямой договор | - | -
197 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 28.15.23.120 | Подшипник ZMZLQ 28-315 |  | Zollern |  | ГЕРМАНИЯ | шт. | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет |  | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | Расходные материалы | Прямой договор | - | -
198 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 28.15.23.120 | Подшипник EFEZLB-09-090 |  | RENK AG |  | ГЕРМАНИЯ | шт. | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет |  | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | Расходные материалы | Прямой договор | - | -
199 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 28.15.23.120 | Подшипник EFEZLB-11-125 |  | RENK AG |  | ГЕРМАНИЯ | шт. | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | - | Цех электроснабжения | Электрооборудование | 10 лет |  | Департамент 353 (Ю.В.Лебедев) | Расходные материалы | Прямой договор | - | -

## Лист1
№ п/п | Предмет потребности | Марка (наименование, каталожный номер, краткое описание и характеристика) | Наименование производителя | Аналог | Ед. изм. | Уточнённая потребность на 2023 год, кол-во | Признак "Конечное изделие" / "ЗИП"/ "Расходные материалы" | Способ закупки | Цена единицы МТР без НДС в российских рублях | Стоимость общая, российских рублях
1 | Электронное устройство управления системой электрообогрева | NGC-20-C-E | Raychem/ATEX |  | шт. | 5 | ЗИП | Прямой договор
2 | Электронное устройство управления системой электрообогрева | NGC-20-CL-E | Raychem/ATEX |  | шт. | 5 | ЗИП | Прямой договор
3 | Прибор для поиска повреждений греющего кабеля | DET-4000 | Raychem/ATEX |  | шт. | 1 | ЗИП | Прямой договор
4 | Набор для подключения/соединения кабелей | CS-150-2.5-PI | Raychem/ATEX |  | шт. | 10 | ЗИП | Прямой договор
5 | Набор для подключения/соединения кабелей | CS-150-6-PI | Raychem/ATEX |  | шт. | 10 | ЗИП | Прямой договор
6 | Клемманая перемычка серии WAGO 284 10mm | HWA-WAGO-JUMPER | Raychem/ATEX |  | шт. | 50 | ЗИП | Прямой договор
7 | Заглушка | HWA-PLUG-M20-EXE-PLASTIC | Raychem/ATEX |  | шт. | 50 | ЗИП | Прямой договор
8 | Заглушка | HWA-PLUG-M25-EXE-PLASTIC | Raychem/ATEX |  | шт. | 50 | ЗИП | Прямой договор
9 | Набор для соединения | C25-100 | Raychem/ATEX |  |  | 50 | ЗИП | Прямой договор
10 | Саморегулируемый греющий кабель, 230 В | 5BTV2-CT | Raychem/ATEX |  | м | 1000 | ЗИП | Прямой договор
11 | Саморегулируемый греющий кабель, 230 В | 10BTV2-CT | Raychem/ATEX |  | м | 1000 | ЗИП | Прямой договор
12 | Саморегулируемый греющий кабель, 230 В | 10QTVR2-CT | Raychem/ATEX |  | м | 1000 | ЗИП | Прямой договор
13 | Саморегулируемый греющий кабель, 230 В | 20QTVR2-CT | Raychem/ATEX |  | м | 1000 | ЗИП | Прямой договор
14 | Саморегулируемый греющий кабель, 230 В | 8XTV2-CT-T3 | Raychem/ATEX |  | м | 1000 | ЗИП | Прямой договор
15 | Саморегулируемый греющий кабель, 230 В | 15XTV2-CT-T3 | Raychem/ATEX |  | м | 1000 | ЗИП | Прямой договор
16 | Саморегулируемый греющий кабель, 230 В | 20XTV2-CT-T2 | Raychem/ATEX |  | м | 200 | ЗИП | Прямой договор
17 | Самоограничивающийся греющий кабель, 230 В | 5VPL2-CT | Raychem/ATEX |  | м | 1000 | ЗИП | Прямой договор
18 | Самоограничивающийся греющий кабель, 230 В | 10VPL2-CT | Raychem/ATEX |  | м | 200 | ЗИП | Прямой договор
19 | Греющий кабель с постоянной выраб. мощностью, ATEX | XPI-15 | Raychem/ATEX |  | м | 1000 | ЗИП | Прямой договор
20 | Греющий кабель с постоянной выраб. мощностью, ATEX | XPI-17.8 | Raychem/ATEX |  | м | 1000 | ЗИП | Прямой договор
21 | Греющий кабель с постоянной выраб. мощностью, ATEX | XPI-25 | Raychem/ATEX |  | м | 1000 | ЗИП | Прямой договор
22 | Греющий кабель с постоянной выраб. мощностью, ATEX | XPI-50 | Raychem/ATEX |  | м | 500 | ЗИП | Прямой договор
23 | Греющий кабель с постоянной выраб. мощностью, ATEX | XPI-100 | Raychem/ATEX |  | м | 50 | ЗИП | Прямой договор
24 | Греющий кабель с постоянной выраб. мощностью, ATEX | XPI-200 | Raychem/ATEX |  | м | 50 | ЗИП | Прямой договор
25 | Греющий кабель с постоянной выраб. мощностью, ATEX | XPI-380 | Raychem/ATEX |  | м | 50 | ЗИП | Прямой договор
26 | Греющий кабель с постоянной выраб. мощностью, ATEX | XPI-31.5 | Raychem/ATEX |  | м | 1000 | ЗИП | Прямой договор
27 | Греющий кабель с постоянной выраб. мощностью, ATEX | XPI-65 | Raychem/ATEX |  | м | 500 | ЗИП | Прямой договор
28 | Греющий кабель с постоянной выраб. мощностью, ATEX | XPI-150 | Raychem/ATEX |  | м | 50 | ЗИП | Прямой договор
29 | Греющий кабель с постоянной выраб. мощностью, ATEX | XPI-320 | Raychem/ATEX |  | м | 50 | ЗИП | Прямой договор
30 | Греющий кабель с постоянной выраб. мощностью, ATEX | XPI-7 (CL) | Raychem/ATEX |  | м | 50 | ЗИП | Прямой договор
31 | Греющий кабель с постоянной выраб. мощностью, ATEX | XPI-80 | Raychem/ATEX |  | м | 500 | ЗИП | Прямой договор
32 | Греющий кабель с постоянной выраб. мощностью, ATEX | XPI-F-100 | Raychem/ATEX |  | м | 200 | ЗИП | Прямой договор
33 | Греющий кабель с постоянной выраб. мощностью, ATEX | XPI-F-150 | Raychem/ATEX |  | м | 200 | ЗИП | Прямой договор
34 | Греющий кабель с постоянной выраб. мощностью, ATEX | XPI-F-25 | Raychem/ATEX |  | м | 1000 | ЗИП | Прямой договор
35 | Греющий кабель с постоянной выраб. мощностью, ATEX | XPI-F-31.5 | Raychem/ATEX |  | м | 1000 | ЗИП | Прямой договор
36 | Греющий кабель с постоянной выраб. мощностью, ATEX | XPI-F-50 | Raychem/ATEX |  | м | 200 | ЗИП | Прямой договор
37 | Греющий кабель с постоянной выраб. мощностью, ATEX | XPI-F-65 | Raychem/ATEX |  | м | 500 | ЗИП | Прямой договор
38 | Греющий кабель с постоянной выраб. мощностью, ATEX | XPI-F-80 | Raychem/ATEX |  | м | 500 | ЗИП | Прямой договор
39 | Греющий кабель с постоянной выраб. мощностью, ATEX | XPI-F-17.8 | Raychem/ATEX |  | м | 1000 | ЗИП | Прямой договор
40 | Греющий кабель с постоянной выраб. мощностью, ATEX | XPI-F-7 (CL) | Raychem/ATEX |  | м | 50 | ЗИП | Прямой договор
41 | Термоусаживающая концевая заделка | Е-06 | Raychem/ATEX |  | шт. | 20 | ЗИП | Прямой договор
42 | Термоусаживающая концевая заделка | Е-19 | Raychem/ATEX |  | шт. | 20 | ЗИП | Прямой договор
43 | Термоусаживающая концевая заделка | Е-50 | Raychem/ATEX |  | шт. | 20 | ЗИП | Прямой договор
44 | Крепежная лента из стекловолокна | GT-66 | Raychem/ATEX |  | шт. | 25 | ЗИП | Прямой договор
45 | Стеклотканевая лента | GS-54 | Raychem/ATEX |  | шт. | 25 | ЗИП | Прямой договор
46 | Алюминевая лента в рулоне | ATE-180 | Raychem/ATEX |  | шт. | 10 | ЗИП | Прямой договор
47 | Набор для прохода сквозь теплоизоляцию | IEK-25-04 | Raychem/ATEX |  | шт. | 20 | ЗИП | Прямой договор
47 | Температурный датчик | PT-100-EXE-SENSOR-10 | Raychem/ATEX |  | шт. | 10 | ЗИП | Прямой договор
49 | Температурный датчик | PT-100-EXE-SENSOR-02 | Raychem/ATEX |  | шт. | 10 | ЗИП | Прямой договор
50 | Температурный датчик | PT-100-EXE-02 | Raychem/ATEX |  | шт. | 10 | ЗИП | Прямой договор
51 | Температурный датчик | SENSOR-3WIRE_PT100 | Raychem/ATEX |  | шт. | 10 | ЗИП | Прямой договор
52 | Распределительная коробка из стеклопластика | MB-06.254012 | Raychem/ATEX |  | шт. | 3 | ЗИП | Прямой договор
53 | Унивисарнальная соединительная коробка | JB-EX-20-EP | Raychem/ATEX |  | шт. | 5 | ЗИП | Прямой договор
54 | Унивисарнальная соединительная коробка | JBU-20-EP | Raychem/ATEX |  | шт. | 5 | ЗИП | Прямой договор
55 | Электронный управляющий термостат | ETS-05-L2-EP | Raychem/ATEX |  | шт. | 15 | ЗИП | Прямой договор
56 | Клемы | HWA-WAGO-PHASE | Raychem/ATEX |  | шт. | 50 | ЗИП | Прямой договор
57 | Специальный инструмент | PI-TOOL-SET-02 | Raychem/ATEX |  | шт. | 1 | ЗИП | Прямой договор
58 | Коробка для сращивания | T-100 | Raychem/ATEX |  | шт. | 5 | ЗИП | Прямой договор
59 | Устройство для настройки контролера | nVent RAYCHEM NGC-20 NGC-CMA3-ZONE1 | Raychem/ATEX |  | шт. | 1 | ЗИП | Прямой договор
60 | Металлический кабельный сальник для бронированного кабеля | GLAND-M20 | Raychem/ATEX |  | шт. | 10 | ЗИП | Прямой договор
61 | Металлический кабельный сальник для бронированного кабеля | GLAND-M25 | Raychem/ATEX |  | шт. | 10 | ЗИП | Прямой договор
62 | Металлический кабельный сальник для бронированного кабеля | GLAND-M32 | Raychem/ATEX |  | шт. | 10 | ЗИП | Прямой договор