В пределах одного типового этажа , между наружным и ограждающими конструкциями.Демонтируется всё, за исключением ограждающих (наружные витражные конструкции, навесные стеновые панели, лестничные марши, лифтовые стены) и несущих (несущие металлоконструкции и плиты перекрытия) конструкций. План типового этажа - приложение № 2 к договору №
Виды работ:
Разборка деревянных подвесных потолков из плит акмигран
Демонтаж закладных деталей весом до 4 кг
Демонтаж потолков подвесных алюминиевых панельных перфорированных
Демонтаж армирующей сетки (лобики)
Демонтаж металлического каркаса из уголка
Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях
Демонтаж каркаса из бруса 50\*50 под подоконником
Разборка армирования кладки стен и других конструкций
Разборка мелкоблочных стен
Разборка кирпичных стен
Разборка деревянных перегородок оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных
Разборка деревянных передаточных межкомнатных коробок
Демонтаж унитазов и писсуаров
Демонтаж умывальников и раковин
Демонтаж перегородок каркасно-филенчатых в санузлах
Демонтаж плитки и штукатурки со стен в санузлах.
Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов
Разборка покрытий полов из линолеума и релина
Разборка покрытий полов паркетных
Разборка покрытий полов цементных
Демонтаж гидроизоляции оклеечной (2 слоя)
Демонтаж армирования подстилающих слоев и набетонок
Демонтаж тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой
Разборка труб в полах со скрытой проводкой
Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2
Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки
Разборка покрытий полов из керамических плиток
Демонтаж люков герметических
Разборка покрытий полов цементных (стяжек)
Демонтаж гидроизоляции оклеечной (2 слоя)
Демонтаж армирования подстилающих слоев и набетонок
Демонтаж тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой
Перемещение демонтируемого материала в пределах этажа
Погрузка демонтируемого материала в мусорный контейнер (выбрасывание в строительный мусороприемник)
При демонтаже неполного этажа расчет за выполненные работы ведется при условии демонтажа, перемещения и погрузки мусора не менее 30 % площади этажа.
Строго не судимые граждане РФ.Инструмент не требуется. По будням рабочих от метро забирает и привозит назад автобус.Иногородним проживание в общежитии в части бесплатно. Возможно питание на территории части в счёт аванса, смена-от 2000 рублей (наличными).График:с 7:30 до 18:30,обед с 13:00-14:00)
Так же на подряд требуются: ИП и ООО-1600 рублей за кв.м(без НДС) Расчет производится два раза в месяц по факту выполненных работ.Площадь 8600 кв.м89016996369Всего, без НДС: 13 860 000 руб