|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Наименование Товара | Описание Товара (технические, качественные, функциональные характеристики (потребительские свойства), эксплуатационные характеристики Товара и иные характеристики и показатели Товара | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Маски многоразовые | Маска многоразовая двухслойная, изготовлена в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.293-2015Размеры масок: длина 23 см, ширина 14 см., длина резинки 13 см.Вес 1 маски 12 г., плотность 1 маски от 120-140 гр/м2. Время непрерывного использования 4-6 часов. Количество выдерживаемых стирок более 10. Упаковка: 10 масок одного цвета + инструкция по эксплуатации.Состав:1 слой – Габардин, цвет: сиреневый и (или) голубой, графит, светло-зеленый.2 слой – Бязь (100% хлопок).Резинка специальная для ушейМаски не подвержены усадке, не линяют. | штук | 6 000 |

Здравствуйте, поступило предложение на закупку многоразовых масок. Рассмотрю варианты недорогих масок иностранного производства. Прилагаю техническое задание.

В ответном письме, просьба, укажите :

1. Сертификацию или выписку из реестра Минпромторга (соответствие с требованиями

ГОСТ 12.4.293-2015).

2. Цену.

3. Местонахождение товара.

4. Транспортную упаковку.

т.89641184793 Роман

почта: zhdan0ffrom@yandex.ru