**Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара[[1]](#footnote-2) | Кол-во | Наименование показателя[[2]](#footnote-3) | Содержание (значение) показателя[[3]](#footnote-4) |
| **Велоэргометр** | 10 | Максимальная грузоподъемность, килограмм | ≥ 160 |
| Максимальная нагрузка, Ватт | ≥ 50 |
| Модуль измерения АД | Неважно |
| Опора для спины | Да |
| Подключение к кардиографу | Неважно |
| Подлокотники | Да |
| Регулировка высоты сидения | Да |
| Тренажер рук в составе | Неважно |
| Экран | Да |

Гарантия на товар не менее 12 месяцев.

"Устройство для тренировки и измерения мышечной активности и/или рабочей нагрузки ног при вращении испытуемым велосипедных педалей. На велоэргометре пациент подвергается постоянной, фиксируемой рабочей нагрузке; при этом могут измеряться различные характеристики: механическая работа, энергозатраты. Помимо физиотерапевтических показаний может использоваться для проверки физического состояния пациентов, например, до и после лечения."

1. С уважением,

Зотов Эдуард

менеджер отдела логистики [↑](#footnote-ref-2)
2. [↑](#footnote-ref-3)
3. [↑](#footnote-ref-4)