## Sheet1
Наименование и техническая характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Примечание | Ссылки
Система отопления радиаторная
Радиатор отопления Rifar Monolit 500 c нижним подключением |  |  | В комплекте с нижним угловым подключением (угловым мультифлексом) и термостатом | https://maxipro.ru/product/mir-inzhenernyh-sistem/radiator-otopleniya-rifar-monolit-500-ventil-8-sektsiy/?gclid=CjwKCAjww-CGBhALEiwAQzWxOpYHLc8GolMbESlz0S6iOMwv5QipGUaD-MTQ36ZcVbOHa-Kglg1t-hoCFRkQAvD_BwE
14 секций левый | шт. | 2 | -----"-------"-----
14 секций правый | шт. | 3 | -----"-------"-----
10 секций левый | шт. | 1 | -----"-------"-----
8 секций правый | шт. | 1 | -----"-------"-----
4 секции правый | шт. | 1 | -----"-------"-----
6 секций правый | шт. | 1 | -----"-------"-----
Напольный конвектор КЗТО Элегант Мини 130х130х1600 2то | шт. | 2 | В комплекте с нижним угловым подключением (угловым мультифлексом) и термостатом | https://www.kzto.ru/elegant-mini-130x130x1600-2to
Трубы и фитинги
STOUT 25х3,5 PEX-a труба из сшитого полиэтилена с кислородным слоем, красная Артикул: SPX-0002-102020 | м.п. | 80 |  | https://www.stout.ru/catalog/truby-iz-sshitogo-polietilena/stout-spx-25h35-buhta-30-metrov-pex-truba-iz-sshitogo
STOUT 16х2 PEX-a труба из сшитого полиэтилена с кислородным слоем, красная Артикул: SPX-0002-102020 | м.п. | 400 |  | https://www.stout.ru/catalog/truby-iz-sshitogo-polietilena/stout-pex-truba-iz-sshitogo-polietilena-16h2
STOUT Переходник с накидной гайкой (евроконус) 16xG 3/4" для труб из сшитого полиэтилена аксиальный | шт. | 44 | Уточняются по месту и согласуются с выходами на гребенках монтажной организацией. | https://www.stout.ru/catalog/aksialnye/stout-perehodnik-s-nakidnoy-gaykoy-evrokonus-16xg-34-dlya-trub-iz-sshitogo
STOUT Монтажная гильза 16 для труб из сшитого полиэтилена аксиальный | шт. | 44 |  | https://www.stout.ru/catalog/aksialnye/stout-montazhnaya-gilza-16-dlya-trub-iz-sshitogo-polietilena-aksialnyy
STOUT Тройник равнопроходный 25x25x25 для труб из сшитого полиэтилена аксиальный | шт. | 2 |  | https://www.stout.ru/catalog/aksialnye/stout-troynik-ravnoprohodnyy-25x25x25-dlya-trub-iz-sshitogo-polietilena-aksialnyy
STOUT Переходник с накидной гайкой 25xG 1" для труб из сшитого полиэтилена аксиальный | шт. | 10 |  | https://www.stout.ru/catalog/aksialnye/stout-perehodnik-s-nakidnoy-gaykoy-25xg-1-dlya-trub-iz-sshitogo-polietilena
Гильза надвижная Ø25 Латунь для труб из сшитого полиэтилена Stout SFA-0020-000025 | шт. | 16 |  | https://www.bigms.ru/catalog/inzhenernaya/fitingi_stout/ugol_90_20_dlya_trub_iz_sshitogo_polietilena_stout_sfa_0007_000020/
Теплоизоляция трубная d25х6 | м.п. | 30
Теплоизоляция трубная d18х6 | м.п. | 400
Краны шаровые разъемные (американка) Рр=25бар 1G | шт. | 10
ниппель 1G | шт. | 6 | Уточняется поместу
Угольник 1G | шт. | 4 | Уточняется поместу
Коллектор латунный TIM 4 выхода без расходомеров, в сборе | шт. | 1 |  | https://bestboilers.ru/catalog/kollektory/tim/tim_radiator/tim-kb004
Коллектор латунный TIM 7 выходов без расходомеров, в сборе | шт. | 1 |  | https://bestboilers.ru/catalog/kollektory/tim/tim_radiator/tim-kb007
Система отопления теплые полы
STOUT 16х2,0 (бухта 300 метров) PEX-a труба из сшитого полиэтилена с кислородным слоем, красная Артикул: SPX-0002-101620 | м.п. | 1510 | 5 бухт | https://www.stout.ru/catalog/truby-iz-sshitogo-polietilena/stout-spx-0002-301620-stout-16h20-buhta-300-metrov-pex-truba
STOUT 25х3,5 PEX-a труба из сшитого полиэтилена с кислородным слоем, красная Артикул: SPX-0002-102020 | м.п. | 30 |  | https://www.stout.ru/catalog/truby-iz-sshitogo-polietilena/stout-spx-25h35-buhta-30-metrov-pex-truba-iz-sshitogo
Переходник с НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ под евроконус Ø16х3/4" ЕК для труб из сшитого полиэтилена Stout SFA-0034-001634 | шт. | 38 |  | https://www.bigms.ru/catalog/inzhenernaya/fitingi_stout/perekhodnik_s_nakidnoy_gaykoy_pod_evrokonus_16kh3_4_ek_dlya_trub_iz_sshitogo_polietilena_stout_sfa_0/
Гильза надвижная Ø16 Латунь для труб из сшитого полиэтилена Stout SFA-0020-000016 | шт. | 38 |  | https://www.bigms.ru/catalog/inzhenernaya/fitingi_stout/gilza_nadvizhnaya_16_latun_dlya_trub_iz_sshitogo_polietilena_stout_sfa_0020_000016/
STOUT Тройник равнопроходный 25x25x25 для труб из сшитого полиэтилена аксиальный | шт. | 4 |  | https://www.stout.ru/catalog/aksialnye/stout-troynik-ravnoprohodnyy-25x25x25-dlya-trub-iz-sshitogo-polietilena-aksialnyy
STOUT Переходник с накидной гайкой 25xG 1" для труб из сшитого полиэтилена аксиальный | шт. | 8 |  | https://www.stout.ru/catalog/aksialnye/stout-perehodnik-s-nakidnoy-gaykoy-25xg-1-dlya-trub-iz-sshitogo-polietilena
Гильза надвижная Ø25 Латунь для труб из сшитого полиэтилена Stout SFA-0020-000025 | шт. | 20 |  | https://www.bigms.ru/catalog/inzhenernaya/fitingi_stout/ugol_90_20_dlya_trub_iz_sshitogo_polietilena_stout_sfa_0007_000020/
Коллектор латунный TIM 12 выходов без расходомеров, в сборе | шт. | 1 | Замена коллектора с 10 выходов на 12 | https://bestboilers.ru/catalog/kollektory/tim/tim_radiator/tim-kb012
Коллектор латунный TIM 3 выхода без расходомеров, в сборе | шт. | 1 |  | https://bestboilers.ru/catalog/kollektory/tim/tim_radiator/tim-kb003
Коллектор латунный TIM 4 выхода без расходомеров, в сборе | шт. | 1 |  | https://bestboilers.ru/catalog/kollektory/tim/tim_radiator/tim-kb004
Краны шаровые разъемные (американка) Рр=25бар 1G | шт. | 6
ниппель 1G | шт. | 6 | Уточняется поместу
Угольник 1G | шт. | 4 | Уточняется поместу
Полиэтилен вспененный Тепофол НПЭ А-03 фольгированный | м.п. | 30 |  | https://www.isolux.ru/polietilen-vspenennyy-tepofol-npe-a-03-3-mm.html
Котельная и пастирочная
Электрокотел Zota Lux 24 | шт. | 1 |  | https://zotashop.ru/elektricheskie-kotly/lektrokotel-zota-lux/lektrokotel-zota-lux-24
Расширительный бак Wester WRV 100 красный | шт | 1 |  | https://maxipro.ru/product/mir-inzhenernyh-sistem/rasshiritelnyy-bak-wester-wrv-100-krasnyy/?gclid=CjwKCAjwx8iIBhBwEiwA2quaq9sOGFmGt1G7uQmdETuo8t9Ovh7A7LgSiHdDW1eC63FQcrXcAxmcLhoC2OkQAvD_BwE
Термометр торцевой погружной 1/2" Watts (D-63мм, 0-120°C, гильза 42мм) | шт. | 2 |  | https://www.bestboilers.ru/catalog/kollektory/krany/term.html
Краны шаровые разъемные (американка) Рр=25бар
1G | шт | 8
1 1/4G | шт | 7
1/2G | шт | 2
Обратный клапан Рр=16бар
1G | шт | 1
1/2G | шт | 1
Клапан предохранительный 1 1/4G | шт | 0
3 бар | шт | 2
Трубы и фитинги медные | шт | 0 |  | https://sklad-tepla.ru/catalog/truby_i_fitingi/truby_i_fitingi_mednye/
Ø28х1 | м.п. | 10
Отвод Viega R4 28 | шт | 10
Тройник Viega R4 28 | шт | 10
Переход 28-15 | шт | 2
Муфта переход на наружную резьбу 28-1 1/4 | шт | 6
Муфта переход на внутреннюю резьбу 28-1 1/4 | шт | 6
Муфта переход на внутреннюю резьбу 15-1/2 | шт | 2
Переход на внутреннюю резбу с разъемом 28-1 1/4 | шт | 6
Переход на наружную резбу с разъемом 28-1 1/4 | шт | 6
Переход на внутреннюю резбу с разъемом 28-1 | шт | 2
Uponor Wipex зажимной наконечник PN10 32x2,9-G1 | шт | 10 |  | https://moscow.petrovich.ru/catalog/109265680/618409/
Футорка 2"x1" | шт | 2
Фильтр грубой очистки 2G Рр=16бар | шт | 1
Муфта переход на внутреннюю резьбу 28-1/2 | шт | 1
Автоматический воздухоотводчик вертикальный Рр=6 бар | шт | 2
Ниппель 1 1/4 - 2G | шт | 1
Редуктор давления 1/2G | шт | 1 |  | https://market.yandex.ru/product--reduktor-davleniia-1-2-valtec-1-0-5-5-bar-vt-086-n-04/829510021/spec?track=char&nid=18060460&sku=101179013754
Конвектор КСК 20 "Универсал ТБ-С" 1.471 | шт | 1 | С автоматическим воздухоотводчиком, без термостатического клапана
Вентиль 1/2G | шт | 1 |  | https://moscow.petrovich.ru/catalog/7187/132194/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=msk%7Cmerchant%7Cs%7C13284370928&utm_term=132194&utm_content=cid%7C13284370928%7Cgid%7C124159947818%7Cpid%7C1040376072858%7Ckid%7C132194&gclid=CjwKCAjwx8iIBhBwEiwA2quaq2XScghwANpkTIXX1uO8Iy8Lv9A3OwO1aqEiCxLr02KoFQn4w0FlhRoCkl8QAvD_BwE
Дымовая труба
Сэндвич труба нерж/нерж 200/280 L1м | м.п. | 3 | Уточняется по месту | https://pechi-dimohody.ru/shop/sendvich_truba_1mm_nerzh_200_280_l1m/
Оголовок 200/280 нерж/нерж | шт | 1
Воздуховод нер. D200 | м.п. | 3 | Уточняется по месту
Оголовок воздуховода D200 | шт | 1
Трубы и фитинги PP
Труба полипропиленовая Equation Ø32 мм 2 м, армированная стекловолокном | м.п. | 10 |  | https://leroymerlin.ru/product/truba-polipropilenovaya-equation-32-mm-2-m-82185771/
Тройник ⌀32 x 32 x 32 мм полипропилен | шт | 5 |  | https://leroymerlin.ru/product/troynik-32-x-32-x-32-mm-polipropilen-13563363/
Муфта ⌀32 мм х 1" НР полипропилен | шт | 5 |  | https://leroymerlin.ru/product/mufta-32-mm-h-1-nr-polipropilen-13564657/
Муфта ⌀32 мм х 1" ВР полипропилен | шт | 5 |  | https://leroymerlin.ru/product/mufta-32-mm-h-1-vr-polipropilen-13564382/
Муфта ⌀32 мм х 1" ВР полипропилен разъемная | шт | 5 |  | https://leroymerlin.ru/product/mufta-32-mm-h-1-vr-polipropilen-13566943/
Муфта ⌀32 мм х 1" НР полипропилен разьемная | шт | 5 |  | https://leroymerlin.ru/product/mufta-32-mm-h-1-nr-polipropilen-82194884/
Угол 90° ⌀32 мм полипропилен | шт | 5 |  | https://leroymerlin.ru/product/ugol-90-32-mm-polipropilen-13563638/
Коллектор в сборе Zota вертикальный 5 контуров | шт. | 1 |  | https://bestboilers.ru/catalog/kollektory/sever-gidrostrelki/kollektor/sever-kv5
Водонагреватель Kospel SW-400 | шт. | 1 |  | https://tdkomfort.ru/shop/kospel_sw_400_vodonagrevatel_kosvennogo_nagreva.html
Термометр торцевой погружной 1/2" Watts (D-63мм, 0-120°C, гильза 42мм) | шт. | 4 |  | https://www.bestboilers.ru/catalog/kollektory/krany/term.html
Расширительный бак для системы водоснабжения V=50л, Рр=6бар | шт | 1
Насос Grundfos UPS 25-80 | шт | 2
Насос Grundfos UPS 15-14 | шт | 1
Сервопривод Esbe ARA 661 | шт | 2 |  | https://www.bestboilers.ru/catalog/kollektory/smesiteli/servoprivod-esbe.html
STOUT 25х3,5 PEX-a труба из сшитого полиэтилена с кислородным слоем, красная Артикул: SPX-0002-102020 | м.п. | 40 |  | https://www.stout.ru/catalog/truby-iz-sshitogo-polietilena/stout-spx-25h35-buhta-30-metrov-pex-truba-iz-sshitogo
Насосная группа смесительная Север-S25/60 (до 70 кВт), с насосом, с 3-х ходовым смесительным клапаном, без сервомотора. | шт | 1 |  | https://bestboilers.ru/catalog/kollektory/sever-gidrostrelki/nasosnaya_gruppa/s-25-60
Насосная группа смесительная Север-S (без насоса, с 3-х ходовым смесительным клапаном, без сервомотора) | шт | 1 |  | https://bestboilers.ru/catalog/kollektory/sever-gidrostrelki/nasosnaya_gruppa/s_bn
Насосная группа прямая Север-P25/60 (до 70 кВт), с насосом | шт | 2 |  | https://bestboilers.ru/catalog/kollektory/sever-gidrostrelki/nasosnaya_gruppa/p-25-60
Переходник с НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ Ø25х1" для труб из сшитого полиэтилена Stout SFA-0019-002510 | шт. | 10 | Уточняется поместу | https://www.bigms.ru/catalog/inzhenernaya/fitingi_stout/perekhodnik_s_nakidnoy_gaykoy_25kh1_dlya_trub_iz_sshitogo_polietilena_stout_sfa_0019_002510/
STOUT Переходник с накидной гайкой 25xG 3/4" для труб из сшитого полиэтилена аксиальный | шт. | 18 | Уточняется поместу | https://www.stout.ru/catalog/aksialnye/stout-perehodnik-s-nakidnoy-gaykoy-25xg-34-dlya-trub-iz-sshitogo-polietilena
Гильза надвижная Ø25 Латунь для труб из сшитого полиэтилена Stout SFA-0020-000025 | шт. | 28 | Уточняется поместу | https://www.bigms.ru/catalog/inzhenernaya/fitingi_stout/ugol_90_20_dlya_trub_iz_sshitogo_polietilena_stout_sfa_0007_000020/
STOUT PEX-a труба из сшитого полиэтилена 32х4,4 | м.п. | 5 | Уточняется поместу | https://www.stout.ru/catalog/truby-iz-sshitogo-polietilena/stout-pex-truba-iz-sshitogo-polietilena-32h44
STOUT Переходник с накидной гайкой 32xG 1" для труб из сшитого полиэтилена аксиальный | шт. | 4 | Уточняется поместу | https://www.stout.ru/catalog/aksialnye/stout-perehodnik-s-nakidnoy-gaykoy-32xg-1-dlya-trub-iz-sshitogo-polietilena
STOUT Монтажная гильза 32 для труб из сшитого полиэтилена аксиальный | шт. | 4 | Уточняется поместу | https://www.stout.ru/catalog/aksialnye/stout-montazhnaya-gilza-32-dlya-trub-iz-sshitogo-polietilena-aksialnyy
Краны шаровые разъемные (американка) Рр=25бар
1G | шт. | 11
3/4G | шт. | 9
1/2G | шт. | 1
Обратный клапан Рр=16бар
1G | шт | 5
3/4G | шт | 5
1/2G | шт
Клапан предохранительный 1G | шт | 0
6 бар | шт | 1
Автоматический воздухоотводчик вертикальный Рр=6 бар | шт | 4
Трехходовой смесительный клапан термостатический FAR 3950 34 муфтовый (ВР), Ду 20 (3/4"), Kvs 2.6 | шт. | 1 |  | https://market.yandex.ru/offer/ZffAZGcktF14R9w62lyH2g?cpc=KlieO7DJhQyfBhJTQ0O4wIdhVLAleyalRfAsW5P63Gj9E_vyW7Ucdn3Ya90EpM0srMq-WUKAlsXptFaF8uamjdJ6PBbG0qy69PUN_Jbb_TL9F_Uitil2Lbdr10OkQej8FoIK5oh480GxXkbsFRWPcqQPLwHlk2MDlaTMRnaazUgqKWIeSbUGznWw7lrWxczP&hid=16612355&hyperid=560484056&lr=20523&modelid=560484056&nid=18060449&rs=eJwdj7sOQjEMQ9WNmYmZ-SIldZoH_f9fYWBnJ-52VJ3azvs3bp9x_w6kueUlV9TOXGmNmBtZvsgRzYaK5pnNEy7NpRsRYnS8OeGLjnqzz0Kz0U8xvrttDQtR5tCxAJ1ivq-a9BsjgohtDifpPIKcInBYnaL0rUvOP19nY_CMhdM_i9my0WvBzpc-xnPoH4z9Moc%2C&text=трёхходовой%20клапан%20для%20бойлера%20с%20терморегулятором&show-uid=16271995184574866646300001
Е2063. Бокс 1SPE007717F9995 Mistral41 навесной 48 модулей прозрачная дверь IP41 с клеммником (АВВ) | шт | 1 |  | https://www.electro-mpo.ru/catalog/shkafy_boksy_aksessuary/e2063-boks-1spe007717f9995-mistral41-navesnoy-48-m/
Бокс навесной IEK КМПн 2/6 | шт | 1 |  | https://www.220-volt.ru/catalog-91321/
Стабилизатор напряжения РЕСАНТА АСН-2000 Н/1-Ц | шт | 1 | Допускается замена на ИБП мощностью от 2кВт | https://www.220-volt.ru/catalog-83173/#ui-tabs-description
Устройство защит. откл. FH204 AC-40/0,03 (тип АС) 40A-30мА 230/400В 3Р+N 2CSF204004R1400 (АВВ | шт | 1 |  | https://www.electro-mpo.ru/catalog/avtomaty_uzo_difavtomaty/k65_ustroystva_zashchitnogo_otklyucheniya_f200_fh2/k6552_ustroystvo_zashchit_otkl_fh204_ac_40_0_03_ti/
GSM контроллер CCU825 | шт | 1 |  | https://radsel.ru/products/ccu825.html
Автоматические выключатели характеристика С 220v |  |  | с креплением на стену | https://www.electro-mpo.ru/search/?s=y&q=автоматический+выключатель
4П 63А | шт | 1
2П 40А | шт | 1
1П 16А | шт | 5
1П 10А | шт | 1
1П 6А | шт | 10
Нептун Bugatti ProW+ 1* Беспроводной комплект | компл | 2 | В комплекте с 3-мя кранами 3/4G, 8 безпроводными датчиками | https://neptunmsk.ru/prowplus1
ПЗА KromSchroder E8 KS E8.1124 | компл | 1 | В комплекте с наружным датчиком температуры, 3 датчиками теплоносителя, с выходом на мотор-редукторы 12v | http://kromschroder.su/products/shop/e8/kse81124
Контактор LC1E2510Q5 380В 25А 1з (Schneider Electric) | шт | 1 |  | https://www.electro-mpo.ru/catalog/rele_puskateli_kontaktory/k86_kontaktory_serii_lc1e_teplovye_i_promezhutochn/k8616_kontaktor_lc1e2510q5_380v_25a_1z_schneider_e/
Реле промежуточное PK-2P (монтаж на DIN-рейке 35мм 220В 50Гц 2х8А 2 перекл.) F&F EA06.001.009 | шт | 3 |  | https://market.yandex.ru/search?text=реле%20промежуточное%20220в%20на%20дин%20рейку&cvredirect=0&lr=20523&clid=830&utm_medium=cpc&cpa=0&onstock=0&local-offers-first=0
Реле давления для насоса ДЖИЛЕКС РДМ 5 | шт | 2 |  | https://www.220-volt.ru/catalog-30940/?ref=yamar_msk&utm_source=yandex_market&utm_medium=cpc&utm_campaign=moscow&utm_content=21410354&utm_term=30940&ymclid=16156621322937480876300001
Термостат IMIT BRC 545610 (0 +90 накл.на трубу) | шт | 1 |  | https://electroset19.ru/catalog/imit_caem/termostat_imit_brc_545610_0_90_nakl_na_trubu/
IQ Floor Cable 50 м. | шт | 1 |  | https://www.teplyypol.ru/katalog/greyushchiy-kabel-v-styazhku/iqwatt/iq-floor-cable-50-m
Терморегулятор terneo b20 для теплого пола на DIN-рейку | шт | 1 | с термопарой | https://phantom-stab.ru/catalog/termoregulyatory/dlya-teplogo-pola/terneo-b20-na-din-reyku
Водопровод
STOUT PEX-a труба из сшитого полиэтилена 20х2 Артикул: SPX-0002-002020 | м.п. | 240 |  | https://www.stout.ru/catalog/truby-iz-sshitogo-polietilena/stout-pex-truba-iz-sshitogo-polietilena-20h2
STOUT 16х2,0 (бухта 100 метров) PEX-a труба из сшитого полиэтилена с кислородным слоем, красная Артикул: SPX-0002-101620 | м.п. | 90 |  | https://www.stout.ru/catalog/truby-iz-sshitogo-polietilena/stout-16h20-buhta-100-metrov-pex-truba-iz-sshitogo-polietilena
STOUT Переходник с накидной гайкой 20xG 1/2" для труб из сшитого полиэтилена аксиальный | шт. | 14 | Уточняются по месту и согласуются с выходами на гребенках монтажной организацией. | https://www.stout.ru/catalog/aksialnye/stout-perehodnik-s-nakidnoy-gaykoy-20xg-12-dlya-trub-iz-sshitogo-polietilena
STOUT Переходник с накидной гайкой 16xG 1/2" для труб из сшитого полиэтилена аксиальный | шт. | 5 |  | https://www.stout.ru/catalog/aksialnye/stout-perehodnik-s-nakidnoy-gaykoy-16xg-12-dlya-trub-iz-sshitogo-polietilena
Переходник с евроконусом 1/2 под плоское уплотнение, для труб из сшитого полиэтилена комплект 2шт ViEiR | шт. | 19 | Уточняются по месту и согласуются с выходами на гребенках монтажной организацией. | https://www.ozon.ru/product/perehodnik-s-evrokonusom-1-2-pod-ploskoe-uplotnenie-dlya-trub-iz-sshitogo-polietilena-komplekt-290561085/?gclsrc=aw.ds&&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=RF_Product_Shopping_Smart_merchant_allclients_SSC&gclid=Cj0KCQjw6s2IBhCnARIsAP8RfAjI75S6u-VLKOiJIXtkPTCxfO-6bw-pvnMQoCVzK0S4A3dB7IxTJYEaAk2tEALw_wcB
STOUT Переходник с накидной гайкой 16xG 3/4" для труб из сшитого полиэтилена аксиальный | шт. | 6 |  | https://www.stout.ru/catalog/aksialnye/stout-perehodnik-s-nakidnoy-gaykoy-16xg-34-dlya-trub-iz-sshitogo-polietilena
STOUT Переходник с накидной гайкой 20xG 3/4" для труб из сшитого полиэтилена аксиальный | шт. | 8 |  | https://www.stout.ru/catalog/aksialnye/stout-perehodnik-s-nakidnoy-gaykoy-20xg-34-dlya-trub-iz-sshitogo-polietilena
STOUT Угольник настенный с креплением 20xRp 1/2" для труб из сшитого полиэтилена аксиальный | шт. | 46 |  | https://www.stout.ru/catalog/aksialnye/stout-ugolnik-nastennyy-s-krepleniem-20xrp-12-dlya-trub-iz-sshitogo-polietilena
STOUT Угольник настенный с креплением 16xRp 1/2" для труб из сшитого полиэтилена аксиальный | шт. | 8 |  | https://www.stout.ru/catalog/aksialnye/stout-ugolnik-nastennyy-s-krepleniem-16xrp-12-dlya-trub-iz-sshitogo-polietilena
STOUT Тройник равнопроходный 20x20x20 для труб из сшитого полиэтилена аксиальный | шт. | 13 |  | https://www.stout.ru/catalog/aksialnye/stout-troynik-ravnoprohodnyy-20x20x20-dlya-trub-iz-sshitogo-polietilena-aksialnyy
STOUT Тройник переходной 25x20x25 для труб из сшитого полиэтилена аксиальный | шт. | 1 |  | https://www.stout.ru/catalog/aksialnye/stout-troynik-perehodnoy-25x16x25-dlya-trub-iz-sshitogo-polietilena-aksialnyy
STOUT Тройник равнопроходный 16x16x16 для труб из сшитого полиэтилена аксиальный | шт. | 1 |  | https://www.stout.ru/catalog/aksialnye/stout-troynik-ravnoprohodnyy-16x16x16-dlya-trub-iz-sshitogo-polietilena-aksialnyy
STOUT Монтажная гильза 20 для труб из сшитого полиэтилена аксиальный | шт. | 107 |  | https://www.stout.ru/catalog/aksialnye/stout-montazhnaya-gilza-20-dlya-trub-iz-sshitogo-polietilena-aksialnyy
STOUT Монтажная гильза 16 для труб из сшитого полиэтилена аксиальный | шт. | 23 |  | https://www.stout.ru/catalog/aksialnye/stout-montazhnaya-gilza-16-dlya-trub-iz-sshitogo-polietilena-aksialnyy
Коллекторная группа Tim (MR135N-3/4-4) 45°, 3/4" НР-ВР, 4 отвода 1/2" евроконус | шт. | 2 |  | https://market.yandex.ru/product--kollektornaia-gruppa-tim-mr135n-3-4-4-45-3-4-nr-vr-4-otvoda-1-2-evrokonus/471641383?cpc=iLewyX-BdzNgWDjgB9M1MuAy1f-Wp74obnr8-wdDnwCbJkkphOwT2aeZ9_414HjCILUg4y7czwqto2cuavnEbp7doDbeqShd1hgmTHGp4uqN1Vsnnqf755XSHU4IDzlm_fBqkVl5X0xTg_ktZKJAW4K2nmJVtZT0VTSN8ZmuP0Q9oFIGXzTkRA%2C%2C&sku=471641383&nid=18060487
Коллекторная группа Tim (MR135N-3/4-3) 45°, 3/4" НР-ВР, 3 отвода 1/2" евроконус | шт. | 3 |  | https://market.yandex.ru/product--kollektornaia-gruppa-tim-mr135n-3-4-3-45-3-4-nr-vr-3-otvoda-1-2-evrokonus/471638881?cpc=IJAEi9L70ySrr-zmkE0gZKViBLtyG_7fJlsr0uOy8ldueddpTRi560nI0AlU4NwxIVtswQfmWg9F8SuYRcy7OOq3roFMfWbDcPkvhywWGTe_EnvY6WmOgXVQQe0hnOVApY1ve4oiTRbARD3M8NIfqxCTHH7hSj1WPVoMc9UdLwiPv4XfH37XVw%2C%2C&sku=471638881&do-waremd5=wKLWm1s66iuovI-hJyy_zg&cpa=0&nid=18060487
Коллекторная группа Tim (MR135N-3/4-2) 45°, 3/4" НР-ВР, 2 отвода 1/2" евроконус | шт. | 1 |  | https://pokupki.market.yandex.ru/product/kollektornaia-gruppa-tim-mr135n-3-4-2-45-3-4-nr-vr-2-otvoda-1-2-evrokonus/471641376?show-uid=16113259074027798265906015&offerid=f0d6DLi7xFklyddBzsqBFg
Канализация |  |  |  | https://moscow.petrovich.ru/catalog/157005059/
Трубы и фасонина канализационные для внутренних работ
Пробка d50 мм | шт. | 2
Пробка d110 мм | шт. | 2
Труба канализационная Ostendorf Comfort d110x2000 мм пластиковая для внутренней канализации | шт | 4
Труба канализационная Ostendorf Comfort d110x1000 мм пластиковая для внутренней канализации | шт | 2
Труба канализационная Ostendorf Comfort d110x500 мм пластиковая для внутренней канализации | шт | 5
Труба канализационная Ostendorf Comfort d50x2000 мм пластиковая для внутренней канализации | шт | 7
Труба канализационная Ostendorf d50x1500 мм пластиковая для внутренней канализации | шт | 1
Труба канализационная Ostendorf d50x1000 мм пластиковая для внутренней канализации | шт | 6
Труба канализационная Ostendorf d50x500 мм пластиковая для внутренней канализации | шт | 21
Отвод Ostendorf d110 мм 45° пластиковый для внутренней канализации | шт | 13
Отвод Ostendorf d50 мм 45° пластиковый для внутренней канализации | шт | 37
Отвод Ostendorf d50 мм 87° пластиковый для внутренней канализации | шт | 14
Тройник Ostendorf d110 мм 45° пластиковый для внутренней канализации | шт | 4
Тройник Ostendorf d50 мм 45° пластиковый для внутренней канализации | шт | 4
Тройник Ostendorf d100х50 мм 45° пластиковый для внутренней канализации | шт | 6
Крестовина одноплоскостная Equation с шумопоглощением Ø 50х50х50 мм 45° полипропилен | шт | 1 |  | https://leroymerlin.ru/product/krestovina-odnoploskostnaya-equation-s-shumopogloshcheniem-50h50h50-mm-45-polipropilen-81952614/
ПНД Муфта перех. с ВР 32х1 1/4" ТПК-Аква | шт. | 1 |  | https://www.nivaperm.ru/catalog/vodosnabzhenie/truboprovody_iz_pnd/fitingi_pnd/pnd_mufta_perekh_s_vr_32kh1_1_4_tpk_akva/?clid=2374179&ymclid=16286100079503424389300001
Трап для душа 100х100 мм гидрозатвор | шт. | 1 |  | https://leroymerlin.ru/product/trap-dlya-dusha-100h100-mm-gidrozatvor-18558504/
Трап для душа 100х100 мм гидрозатвор | шт. | 1 |  | https://leroymerlin.ru/product/trap-dlya-dusha-100h100-mm-gidrozatvor-18558512/
Дополнение в гараж
Водонагреватель косвенного нагрева HAJDU ID 20 | шт | 1 |  | https://mircli.ru/Hajdu-ID-20-A-80-liter/
Расширительный бак ГВС 20л | шт | 1
Насос Grundfos UPS 15-14 | шт | 1
Клапан электромагнитный 1/2G | шт | 1
STOUT 16х2,0 (бухта 100 метров) PEX-a труба из сшитого полиэтилена с кислородным слоем, красная Артикул: SPX-0002-101620 | м.п. | 40 |  | https://www.stout.ru/catalog/truby-iz-sshitogo-polietilena/stout-16h20-buhta-100-metrov-pex-truba-iz-sshitogo-polietilena
STOUT Переходник с накидной гайкой 16xG 1/2" для труб из сшитого полиэтилена аксиальный | шт. | 16 |  | https://www.stout.ru/catalog/aksialnye/stout-perehodnik-s-nakidnoy-gaykoy-16xg-12-dlya-trub-iz-sshitogo-polietilena
STOUT Переходник с наружной резьбой 16xR 1/2" для труб из сшитого полиэтилена аксиальный |  | 8 |  | https://www.stout.ru/catalog/aksialnye/stout-perehodnik-s-naruzhnoy-rezboy-16xr-12-dlya-trub-iz-sshitogo-polietilena
STOUT Тройник равнопроходный 16x16x16 для труб из сшитого полиэтилена аксиальный | шт. | 13 |  | https://www.stout.ru/catalog/aksialnye/stout-troynik-ravnoprohodnyy-16x16x16-dlya-trub-iz-sshitogo-polietilena-aksialnyy
STOUT Переходник с накидной гайкой 16xG 3/4" для труб из сшитого полиэтилена аксиальный | шт. | 4 |  | https://www.stout.ru/catalog/aksialnye/stout-perehodnik-s-nakidnoy-gaykoy-16xg-34-dlya-trub-iz-sshitogo-polietilena
STOUT Угольник настенный с креплением 16xRp 1/2" для труб из сшитого полиэтилена аксиальный | шт. | 5 |  | https://www.stout.ru/catalog/aksialnye/stout-ugolnik-nastennyy-s-krepleniem-16xrp-12-dlya-trub-iz-sshitogo-polietilena
STOUT Монтажная гильза 16 для труб из сшитого полиэтилена аксиальный | шт. | 72 |  | https://www.stout.ru/catalog/aksialnye/stout-montazhnaya-gilza-16-dlya-trub-iz-sshitogo-polietilena-aksialnyy
Конвектор КСК 20 "Универсал ТБ-С" 1.000 | шт | 1 | С автоматическим воздухоотводчиком и термостатическим клапаном
Краны шаровые разъемные (американка) Рр=25бар
1/2G | шт. | 7
Обратный клапан Рр=16бар
1/2G | шт | 2
Клапан предохранительный 1/2G | шт
6 бар | шт | 1
Автоматический воздухоотводчик вертикальный Рр=6 бар | шт | 2
Трехходовой смесительный клапан термостатический Profactor PF RVM 395.15 муфтовый (НР), Ду 15 (1/2"), Kvs 1.5 | шт. | 1 |  | https://market.yandex.ru/product--trekhkhodovoi-smesitelnyi-klapan-termostaticheskii-profactor-pf-rvm-395-15-muftovyi-nr-du-15-1-2-kvs-1-5/1656721253?cpc=mNQ4UrFmGgxMh2Ri-t2Q-80Ih55IbWLDNmJAfE1EmEcETeT1Cft9IKZFTbmI1h4gBkXzKBNgS0dzpFBniVe12RVS7Nsl1o1M9d1roHn-u8EBZXyFuM8BVM8OZkGWi_Y9Yr1IOx6gAVZ-dIb6wk0MLs_TAXL38n0RPV3nicFupewCZNU8JjE3Qe_oY6SbMH1u&rs=eJyFVEmSFEEMC7gNMac-EDCv8L7wCh7Oo1BWurrzwnBzlMtOWZYsX39_-fXnXb4_3ly5KE1UjhDfLaOpWUOO8JP_XU3CiUOO8P4eJCRH-K_vPx7fODxSWFzljFFR6kSRhYpXeHRiOcIPdEoiVlUWeeeFJiNJc7-SRuKmbHLGuxuvFilHuLqZF3AQ6dXNMLcoN181XlJFsWZ5hj8fb-2V0qi5SvC3puqAM2YrzozdbmWFSjdwZ1Fy753ryKCuvlpiE6HaG4V6ppVo_7eltYmHVV05pwDblQMFhJFG7Bx6q1SH75ysHdw5U4EOQPLk2KVI93irP0ox_4zA1SDgHKFpcFos0qeOU7DPm5YukNo6OL1Tw-TuSZ3tEc-eyljylQNKgxIhl6suwFauXcxG8bRtpU245-5O15qNMoE5q8l1FBCn737WKaFkLxzlKU8c6DR1yEEXAHzlUrwdMnmu1VCHLmduz614jxf7ewf4KwqUXTki7NjCJwdJgZbcnBj-gipjvwcWqWJJ5WNrHCspiOnSf-IDfDN6SK21W54Z1Nkban063Lcz7_BweMoRHvyKHOEtVYJrXlJFelNoVm5w5KbC8BtKM--ctajVK-fY5W0oZbB_GkprFOBYvxmPcmDpUtyszYRaqI2qcAUsGU1m077kXjYMgtFMtds1umYaVYFcPNOjAoUgOnmrMSyXPWyc6N22LDG3AjOAxnj1xPnqeQ8QKUHZGi-qcFFkjKhKADbjrTLYb0S3oJAnxfM0QXS38ddpagz5yTndA2hhCzYS7wLVOlYzqHrdu3sHYIiWtRdI-AWS5AF5HeK0-Av2kCW3&sku=1656721253&do-waremd5=i3Th0bW2G0lOtgOP7pDT-A&cpa=1&nid=18060449
ПЕРЕХОД НА ВНУТРЕННЮЮ РЕЗЬБУ SANHA 28Х1/2" ДЛЯ МЕДНЫХ ТРУБ ПОД ПАЙКУ 4270G 142702812 | шт | 2 |  | https://sklad-tepla.ru/catalog/truby_i_fitingi/truby_i_fitingi_mednye/perekhod_na_vnutrennyuyu_rezbu_sanha_28kh1_2_dlya_mednykh_trub_pod_payku_4270g/
Труба канализационная Ostendorf Comfort d110x500 мм пластиковая для внутренней канализации | шт | 2
Труба канализационная Ostendorf d50x1500 мм пластиковая для внутренней канализации | шт | 1
Труба канализационная Ostendorf d50x1000 мм пластиковая для внутренней канализации | шт | 2
Тройник Ostendorf d110 мм 45° пластиковый для внутренней канализации | шт | 1
Тройник Ostendorf d100х50 мм 45° пластиковый для внутренней канализации | шт | 2
Тройник Ostendorf d110 мм 45° пластиковый для внутренней канализации | шт | 3
Отвод Ostendorf d50 мм 45° пластиковый для внутренней канализации | шт | 5
Пробка d110 мм | шт. | 1
Труба канализационная d110x2000 мм | шт. | 6
Отвод d110 мм 45° | шт. | 2
Теплоизоляция трубная 160х20 Energoflex Super | м.п. | 12 |  | https://ramax-nt.ru/teploizolyatsiya-trubnaya-160kh20-energoflex-super/
Трубная теплоизоляция "Порилекс", 114х20 мм, | м.п. | 12 |  | https://www.sima-land.ru/4069352/trubnaya-teploizolyaciya-porileks-114h20-mm-2-metra-upakovka-10-sht/
Греющий кабель
* Латунные фитиниги и узлы крепления определяются монтажной организацией по месту