## Sheet1
| Code/ Код | Material Description / Наименование\ | ШТ
Ответственный
10 | 068F5001 | AKV15-1 Valve ODF-ODF 18mm Singlep. | 62
20 | 068F5006 | AKV15-2 Valve ODF-ODF 18mm Singlep. | 274
30 | 068F5010 | AKV15-3 Valve ODF-ODF 7/8in Singlep. | 179
40 | 068F5015 | AKV15-4 Valve ODF-ODF 1 1/8in Singlep | 49
50 | 018F6701 | COIL BE230AS 220/230V 10W 50HZ | 470
60 | 034L0028 | KVP 12 Evaporator Pres. Reg. M/12 | 3
70 | 034L0025 | KVP 22 Evaporator Pres. Reg. M/12 | 9
80 | 034L0031 | KVP 28 Evaporator Pres. Reg. M/7 | 16
90 | 034L0032 | KVP 35 Evaporator Pres. Reg. M/7 | 22
100 | 2416+309 | BSV 8 T 211 SAFETY VALVE 11 BAR | 2
110 | 080Z2805 | Gas Sensor - DGS-SC HFC gr.3 | 28
120 | 080G0312 | AK-PC 651 | 5
130 | 080G0281 | AK-PC 551 | 10
140 | 080G0289 | AK-PC 351 | 10
150 | 080G0294 | MMIGRS2 | 20
160 | 061B510066 | MBC 5100 16,00...160,00 bar | 43
170 | 060G5750 | AKS2050 -1…59 bar | 32
180 | 060G5752 | AKS2050 .-1…159 bar | 9
190 | 027H7240 | CCMT 3L | 1
200 | 027H7200 | CCMT 2 | 1
210 | 032F5673 | CTM 6 HP 1875 | 1
220 | 032F5678 | CTM 6 LP 935 | 1
230 | 032F5683 | CTM 1 LE 200 | 1
240 | 042N7601 | AS230CS 230V, 8W | 9
250 | 042N0265 | DIN plug | 9
260 | 027H1084 | ICMTS 20-A33 | 2
270 | 027H9078 | ICAD 600A-TS | 2
280 | 068F0611 | EVT 3.0 Kv=0,23m3/h | 2
290 | 068F0600 | EVT 1.2 Kv=0,05m3/h | 4
300 | 018F6176 | BE230AS 230В, 12Вт, 50Hz | 6
310 | 060L118466 | KP 78, 30…90°С ( +60°С) | 1
320 | 148H3153 | Фильтрующий мешок FIA 100 | 4
330 | 148B3769 | Клапан игольчатый для манометра Danfoss SNV DN15 | 30
340 | 032F9528 | Соленоидный вентиль EVU6 (Д 1/2") | 2
350 | 020-4300 | Клапан обратный NRV10s H (10 мм) | 4
360 | 032F8009 | Соленоидный вентиль EVU8 (12ММ) | 2
370 | 014L0192 | SGP 10s N Стекло смотровое 10 мм CO2 | 4
380 | 080Z2999 | DGS-SC Газоанализатор, R404a/R507c(IP66) | 1
390 | 148F3215 | SFA 15 T 215 | 20
400 | 148F3212 | SFA 15 T 212 | 20
410 | 2416+269 | SFV 25 | 8
420 | 148F3021 | Для SFV 25 | 8
430 | 027H8233 | Клапан CCMT 30
440 | 027H8234 | Клапан CCMT 42
450 | 027H7230 | Комплект уплотнений для ССМТ
460 | 034G7073 | Кабель PVC
470 | 068F5200 | Клапан AKVP 10P0
480 | 068F5207 | Клапан AKVP 10P7
490 | 018F6732 | Катушка BE230CS 17W