Кран шаровый фланцевый стальной стандартно проходной, с рукояткой Ду 150 мм Ру 25 ати, 11с67п. Соответствие ГОСТ 33259-2015 – 8 шт

ГОСТ 33259-2015, Кран шаровый фланцевый стальной стандартно проходной, с рукояткой Ду 50 мм Ру 25 ати, 11с67п – 12 шт

ГОСТ 33259-2015. Кран шаровый фланцевый стальной стандартно проходной, с рукояткой Ду 80 мм Ру 25 ати, 11с67п – 10 шт

ГОСТ 33259-2015. Кран шаровый фланцевый стальной стандартно проходной, с рукояткой Ду 100 мм Ру 25 ати, 11с67п – 12 шт