## Лист1
Спецификация материалов электроснабжения
№ п/п | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение, | Код оборудования , изделия , материала | ЕД. измерения | Кол - во
Провода и кабели
1 | Кабель медный бронированный 4 * 150 мм2 | ПвКШвнг(А) |  | м/п | 490
2 | Провод медный жёлто - зелёный сеч. 35 мм2 | ПуГВ |  | м/п | 3
3 | Кабель медный связи 5е 4 * 2 * 0,5 | FТР |  | м/п | 15
4 | Кабель медный контрольный 10 * 1,5 мм2 | КВВГ |  | м/п | 15
5 | Провод медный 1 * 2,5 мм2 | ПуВ |  | м/п | 10
Муфты и наконеечники
1 | Концевая кабельная муфта для скчения 150 - 240 мм2 | 4ПКТn(б)-1 - 150 - /240 (Б) |  | шт. | 4
2 | Наконечник медный лужёный | ТМЛ - 35 - 10 - 10 |  | шт. | 4
Кабеленесущие системы
1 | Жесткие двухстенные гофрированные трубы Ф 125 мм | 160912 |  | м/п. | 173
2 | Муфта соединительная Ф 125 мм | 15125 |  | шт. | 33
3 | Кольцо уплотнительное Ф 125 мм | 16125 |  | шт. | 66
4 | Заглушка Ф 125 мм | 23125 |  | шт. | 12
5 | Труба стальная толстостенная Ф 180 * 16 ГОСТ 8732 - 78 |  |  | м/п. | 130
6 | Труба стальная толстостенная Ф 133 * 5 ГОСТ 10704 - 91 |  |  | м/п. | 15
7 | Металлорукав Ф 20 мм | РЗ - ЦХ - 20 |  | м/п. | 30
8 | Скоба двухлапковая для Ф 20 мм |  |  | шт. | 60
9 | Профиль перфорированный С образный 20 * 30 * 2500 мм |  |  | шт. | 4
Электрооборудование
1 | Вводное распределительное устройство (ВРУ) 0,4 кВ |  |  | шт. | 1
2 | Крепёжный элемент шкафа " Spesial SF" | Schneider EL | NSYOL6GF | шт. | 8
3 | Автоматический выключатель стационарного исполнения с распределителем MicroLoqic 6,3 E, Iном=630 А, 690В, ЗПЗТ, Ir =320 А, Icu = 75 kА | ComPact NSX630НВ1 | LV433726 | шт. | 2
4 | Расширители полюсов ComPact NSX 400 / 630 А |  | 3606840019654 | шт. | 4
5 | Шины электротехнические AL 50 * 5 мм | АДЗ1 |  | м | 12
Приборы учёта
1 | Счётчик активной и реактивной энергии "Альфа" класс точности - 1,RS - 485, 3 * 220 / 380В, 5 (10) А | А1140 - 10 -RAL - BW-4T |  | шт. | 2
2 | Трансформатор тока 400 / 5А 15ВА , 0,5 | ТТИ - 100 |  | шт. | 6
3 | Коробка испытательная 220 / 110 В, 40 Вт | ЛИМГ (КИ - 10 ) |  | шт. | 2
4 | Разветвитель интерфейса RS - 485 | ПР - 3 |  | шт. | 2
Метизы
1 | Болт шестигранный М 12 * 50 ГОСТ 7805 - 70 |  |  | шт. | 8
2 | Гайка шестигранная М 12 ГОСТ 5927 - 70 |  |  | шт. | 8
3 | Шайба для М12 гост 11271 - 70 |  |  | шт. | 16
4 | Винт М 4 * 20 ГОСТ 17473 - 80 |  |  | шт. | 22
5 | Гайка шестигранная М 4 ГОСТ 5927 - 70 |  |  | шт. | 22
6 | Болт шестигранный М 8 * 35 ГОСТ 7805 - 70 |  |  | шт. | 30
7 | Гайка шестигранная М 8 ГОСТ 5927 - 70 |  |  | шт. | 30
8 | Шайба для М8 гост 11271 - 70 |  |  | шт. | 60
9 | Шайба пружинная для М 10 ГОСТ 6402 - 70 |  |  | шт. | 24
10 | Шайба увеличенная для М 10 ГОСТ 6958 - 78 |  |  | шт. | 48
11 | Болт шестигранный М 10 * 30 ГОСТ 7805 - 70 |  |  | шт. | 24
12 | Гайка шестигранная М 10 ГОСТ 5927 - 70 |  |  | шт. | 24