## **Техническое задание № 106-05-01/ 461 от 02.10.2023 г.**

## **на конкурс по поставке**

**топливных дров на котельную**

1**.Объект поставки:** **топливные дрова для обеспечения котельной п. Солнечный Удорского филиала АО «КТК» в 2024 г.**

2.**Способ закупки**: *запрос предложений*

3.**Объём поставки и технические характеристики :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм.  Плотный объем по ГОСТ 2708-75 | Количество | Стоимость поставки, руб. с НДС, (с услугами по доставке до котельной и складированием) | Примечание |
| Топливные дрова - долготье  Характеристики:  Порода: лиственный, хвойный  Осина НЕ ПРИНИМАЕТСЯ  Длина: 2-4 м  Диаметр: 10-40 см  Влажность: естественная | куб. м. | 1220 |  |  |

4. **Место поставки**: ***Республика Коми, Удорский район, п. Солнечный, ул. Таёжная, дом 1, котельная***.

5. **График и объемы поставки**: январь - декабрь 2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **котельная** | **с января 2024 по декабрь 2024 года** | | | | | | | | | | | | **Итого** |
| **январь** | **февраль** | **март** | **апрель** | **май** | **июнь** | **июль** | **август** | **сентябрь** | **октябрь** | **ноябрь** | **декабрь** |
| **Котельная п.Солнечный** | **220** | **150** | **150** | **130** | **50** | **0** | **0** | **0** | **60** | **120** | **160** | **180** | **1220** |

7. **Особые условия**: Срок поставки - в течение 3 (трех) календарных дней с момента направления Поставщику заявки, направленной факсимильным сообщением или по электронной почте, указанной в договоре.

Поставка Товара осуществляется в рабочие дни, в согласованное сторонами время.

8. **Условия оплаты:** в течеие 7 рабочих дней после поставки месячного объёма товара на основании первичных документов, подтверждающих факт поставки товара и счетов-фактур (УПД), оформленных в соответствии с законодательством РФ