## Лист1
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования , изделия , материала | Завод -изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание | Цена за шт. | ИТОГО:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Водопровод хозяйственно бытовой В1
| 1. Водомерный узел |  |  |  | компл. | 1 |  |  |  | 0
1 | Счетчик холодной воды DN50 | "WZ MEISTREAM" |  | "Sensus" | шт. | 1 |  |  |  | 0
2 | Фильтр сетчатый DN50 |  |  | "ARCO" | шт. | 1 |  |  |  | 0
3 | Обратный клапан DN50 |  |  | "ARCO" | шт. | 1 |  |  |  | 0
4 | Кран трехходовой для манометра Ду 15, Ру=1,6 МПа | 11 б18бк |  |  | шт. | 1 |  |  |  | 0
5 | Маноментр общего назначения от 0 до 10 кгс /м2 | ОБМ - 100 |  |  | шт. | 1 |  |  |  | 0
6 | Шаровый кран наруж -внутр . резьба (латунь) DN15-1/2" |  |  |  | шт. | 1 |  |  |  | 0
7 | Шаровый кран ППР Dn 50 |  |  | "ARCO" | шт. | 2 |  |  |  | 0
8 | Труба ППР SDR7.4 ∅50х6.9 PN1.6 Мпа | ГОСТ Р 52134-2010 |  |  | п.м. | 250.0
9 | Труба ППР SDR7.4 ∅32 х4.4 PN1.6 МПа | ГОСТ Р 52134-2010 |  |  | п.м. | 80.0
10 | Труба ППР SDR7.4 ∅20 х2.8 PN1.6 МПа | ГОСТ Р 52134-2010 |  |  | п.м. | 40.0
11 | Отвод ППР 90° ∅50 | ГОСТ Р 52134-2010 |  |  | шт. | 7 |  |  |  | 7
12 | Отвод ППР 90° ∅32 | ГОСТ Р 52134-2010 |  |  | шт. | 20 |  |  |  | 20
13 | Отвод ППР 90° ∅20 | ГОСТ Р 52134-2010 |  |  | шт. | 10 |  |  |  | 10
14 | Тройник ППР ∅50 | ГОСТ Р 52134-2010 |  |  | шт. | 15 |  |  |  | 15
15 | Тройник ППР ∅50 х20х50 | ГОСТ Р 52134-2010 |  |  | шт. | 10 |  |  |  | 10
16 | Переход ППР ∅50 х32 | ГОСТ Р 52134-2010 |  |  | шт. | 14 |  |  |  | 14
17 | Муфта комбинированная с внутренней резьбой ППР ∅32-1" | ГОСТ Р 52134-2010 |  |  | шт. | 11 |  |  |  | 11
18 | Разъемная муфта ППР с внутренней резьбой ∅20-1/2" | ГОСТ Р 52134-2010 |  |  | шт. | 8 |  |  |  | 8
19 | Шаровый кран DN32 | ГОСТ Р 52134-2010 |  |  | шт. | 12 |  |  |  | 12
20 | Кран поливочный (латунь ) DN15-1/2" |  |  |  | шт. | 8 |  |  |  | 8
21 | Шланг поливочный резиновый ∅19 мм |  |  |  | п.м. | 160.0
22 | Аварийный душ с фонтаном для глаз и лица | HAWS 8300 |  | "AXION " | шт. | 11 |  | Аварийный душ |  | 11
23 | Хомут для крепления труб М 8 ∅50 |  |  |  | шт. | 50 |  |  |  | 50
24 | Хомут для крепления труб М 8 ∅32 |  |  |  | шт. | 20 |  |  |  | 20
25 | Хомут для крепления труб М 8 ∅20 |  |  |  | шт. | 15 |  |  |  | 15
26 | Шаровый кран DN20 | ГОСТ Р 52134-2010 |  |  | шт. | 3 |  |  |  | 3
27 | Обратный клапан DN20 | ГОСТ Р 52134-2010 |  |  | шт. | 3 |  |  |  | 3
| Водопровод горячего водоснабжения ТЗ | [8 empty] | 0
1 | Труба ППР SDR7.4 ∅20 х2.8 PN1.6 МПа | ГОСТ Р 52134-2010 |  |  | п.м. | 5.0
2 | Отвод ППР 90° ∅20 | ГОСТ Р 52134-2010 |  |  | шт. | 6 |  |  |  | 6
3 | Тройник ППР ∅20 | ГОСТ Р 52134-2010 |  |  | шт. | 3 |  |  |  | 3
4 | Шаровый кран DN20 | ГОСТ Р 52134-2010 |  |  | шт. | 3 |  |  |  | 3
5 | Отвод 90° муфта с внутренней резьбой ППР ∅32-1" | ГОСТ Р 52134-2010 |  |  | шт. | 2 |  |  |  | 2
6 | Водонагреватель электрический накопительный 1.5 кВт - 10 л |  | Oasis LP-10 | Oasis | шт. | 3 | 4.46 | Бойлер 10л |  | 3
7 | Тепловая изоляция ∅22 толщина 9мм | ST |  | K-Flex | шт. | 3 |  |  |  | 3
| Бытовая канализация К1 | [8 empty] | 0
1 | Труба (ПП) ∅100 SN 8 | ТУ 4926-002-88742502-00 |  |  | п.м. | 10.0
2 | Труба (ПП) ∅50 SN 8 | ТУ 4926-002-88742502-00 |  |  | п.м. | 6.0
3 | Отвод (ПП) 45° ∅100 | ТУ 4926-002-88742502-00 |  |  | шт. | 1 |  |  |  | 1
4 | Отвод (ПП) 45° ∅50 | ТУ 4926-002-88742502-00 |  |  | шт. | 6 |  |  |  | 6
5 | Тройник (ПП) 45° ∅100х50 | ТУ 4926-002-88742502-00 |  |  | шт. | 3 |  |  |  | 3
6 | Тройник (ПП) 45° ∅50 | ТУ 4926-002-88742502-00 |  |  | шт. | 3 |  |  |  | 3
7 | Ревизия R ∅100 | ТУ 4926-002-88742502-00 |  |  | шт. | 1 |  |  |  | 1
8 | Заглушка для прочистки ∅100 | ТУ 4926-002-88742502-00 |  |  | шт. | 4 |  |  |  | 4
9 | Хомуты с изоляцией М10 ∅110 |  |  | "Walraven" | шт. | 3 |  |  |  | 3
10 | Хомуты с изоляцией М8 ∅60 |  |  | "Walraven" | шт. | 3 |  |  |  | 3
11 | Тройник (ПП) 45° ∅100 | ТУ 4926-002-88742502-00 |  |  | шт. | 3 |  |  |  | 3
12 | Умывальник керамический | ГОСТ 30493-96 |  |  | шт. | 2 |  |  |  | 2
13 | Унитаз-комплект эконом с косым выпуском | ГОСТ 30493-96 |  |  | шт. | 2 |  |  |  | 2
СУММА