1.Контрольная трубка в ковере УГ 26.00

2.Седловой отвод-90х32 SDR11 эл.св.

3.Переход ПЭ100 SDR1190х63 эл.св

4.ИФС Ду80/ЭИС Ду25

5.Седловой отвод 90х32мм ПЭ 100 SDR 11 эл.св

6.Цокольный ввод ПЭ-Сталь Г-образн 32х25

7.Муфта п/э с закл. Нагревателем ПЭ100 32 SDR11 ГАЗ

8.Муфта п/э с закл. Нагревателем ПЭ100 63 SDR11 ГАЗ

9.Кран шаровый Ду 25, 10.Отвод П90-76х3,5-09Г2С.